# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/07/2011				Przeworsk, dnia 01.03.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala 					SPZOZ w Przeworsku

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Według pkt.1.3 Specyfikacji Technicznej „Zakres robót objętych do wykonania” w przedmiarze robót brakuje pozycji KNR 35/214/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st. C, czy należy dopisać taką pozycje, czy wycenić tylko zawory termostatyczne wg. KNRW 215/412/2 zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź

W złożonej ofercie należy przyjąć wycenę wymiany zaworów grzejnikowych oraz zaworów termostatycznych z głowicami nastawy temperatur - jako komplet .

Zamawiający