# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/07/2011				Przeworsk, dnia 07.03.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala 					SPZOZ w Przeworsku

MODYFIKACJA SIWZ  I  ODPOWIEDZI NA PYTANIA

I . Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. Dotyczy  załącznik do siwz   - (kosztorys  - przedmiar robót siwz) - pozycja 4.3.1  ilość m.² otrzymuje brzmienie  z 2,16 m²  na  2,91 m²

# II. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej w celu dokonania prawidłowej wyceny robót budowlanych?.

Odpowiedź

Wykonawca ma dokonać prawidłowej wyceny robót budowlanych na podstawie załączników siwz tj. dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych kosztorys inwestorski (ślepy).

Zamawiający