# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/12					Przeworsk, dnia 19.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycje 1, 3, 4 i 5 zawierające  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy  do przetaczania  krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 2a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 1, 3, 4 i 5

Czy  Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych były w całości pozbawione ftalanów?

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 1, 3, 4 i 5

Czy na potwierdzenie spełniania warunków (przyrząd nie posiadający ftalanów) Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym opakowaniu była informacja o braku zawartości ftalanów oraz czytelne oznakowanie braku zawartości ftalanów piktogramen zgodnie z normą PN-EN 15986:2011?

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycjach opakowań typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim?

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 4 pozycji 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule noworodkowe typu Neoflon 24G 0,72x19 mm o przepływie do 20 ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 4 pozycji 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule noworodkowe typu Neoflon 26G 0,72x19 mm o przepływie 13 ml/min.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Zadania nr 5 pozycję 4  zawierającą szczoteczki do cytologii w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 5a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Zadania nr 22 pozycje 13 i 14  zawierające żele do USG i EKG w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 22a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 29 pozycji 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance w rozmiarze 32x40 mm lub o Ø 55 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 29 pozycji 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody do Holtera o Ø 55 mm bez okienka na przymocowanie kabelka.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 29 pozycji 3

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dzieci na piance  z żelem stałym o Ø 30 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 38

Zwracamy się z zapytaniem, jakiego rodzaju szczoteczki chirurgicznej wymaga Zamawiający: suchej, czy z gąbką nasączoną np. antyseptycznym 4% diglukonianem chlorheksydyny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30

Czy Zamawiający dopuści taśmę do chirurgicznego leczenia nieotrzymania moczu, materiał polipropylen monifilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość tasmy 0,34 mm, porowatość 55 %, gramatura 5 g/m2, długość 45 cm, szerokość 1 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Zadanie nr 22 poz. 4,16,17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź

TAK-  z nadrukiem (modyfikacja siwz)

Pytanie

Zadanie nr 22 poz. 16,17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie rozmiaru papieru

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie nr 22 poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie żelu typu Aquasonic jako produkt równoważny

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Zadanie nr 22 poz. 18

Czy w powyższej pozycji chodzi o żel o pojemności 5 litrów? Jeśli nie to prosimy o podanie pojemności wymaganego żelu

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli zaoferowanie  opakowanie handlowe nie większe niż 5 l, po odpowiednim przeliczeniu ceny za 1 l lub 1 ml.

Pytanie

Zadanie nr 22 poz. 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie jednostki miary zamawianego asortymentu. Czy jest nią litr?

Odpowiedź

TAK- litr

Pytanie

Projekt umowy- §6 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę  kary umownej na 10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe wyskalowane do 2,5 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe wyskalowane do 25 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki TBC z igła 0,45 x 13 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 19

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie strzykawek TBC bez logo producenta na cylindrze. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 000 dł. 4,0 cm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 3 dł. 9,0 cm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 4 dł. 10,0 cm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 5 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne ze śrubą boczną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu Cytofix o poj. 150 ml z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 31-41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojemności 400 ml z trzema skalami pomiaru moczu (do 50 ml pomiar co 1 ml), z workiem o pojemności 2 600 ml, z drenem o długości 145 cm, z dwoma filtrami hydrofobowymi oraz zastawką antyrefleksyjną?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 6 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści sterylne zatyczki do cewników – gładkie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 6 – 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania, które posiadają tylko barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu, natomiast nie posiadają numerycznego oznaczenia na cewniku? Standardem europejskim jak i polskim jest barwne oznaczenie końcówki cewnika zgodnie z przyjętym kodem kolorów oznaczających wymiar w skali CH. Oznaczenie numeryczne na cewniku jest tylko dodatkowym oznakowaniem praktykowanym przez jednego producenta. Inni producenci zarówno polscy jak i z krajów Unii Europejskiej stosują kolor końcówki jako wystarczający standard przy oznaczaniu na produkcie. W zawiązku z powyższym, wymóg oznaczenia numerycznego na cewniku ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z teflonu 18G 1,3 x 45 mm o wyższym przepływie 95 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z teflonu 20G 1,1 x 32 mm o wyższym przepływie 65 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule z teflonu 22G 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul, którego trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi koreczka? Nadmieniam, że na rynku medycznym od lat producenci wytwarzają w standardzie koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka. Zarówno koreczek z trzpieniem powyżej jak i poniżej krawędzi spełnia tą samą funkcję. Nie ma więc żadnego uzasadnienia medycznego, aby Zamawiający nie dopuścił koreczka z trzpieniem powyżej jego krawędzi

Odpowiedź

TAK- Zamawiający  dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. nr.2 i utworzenie nowego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści w  zadaniu nr 30 taśmę  do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,05 mm, jednorodna, całkowicie  niewchłanialna, o wymiarach:  długość 450 mm,  szerokość 12 mm,  gramatura 30 g/m2      , wielkość porów 1,5 x 1,6mm , brzegi taśmy zakończone pętelkami: taśma w plastikowej osłonce

Do zakładania taśmy służą narzędzia wielokrotnego użytku.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. nr.1 i utworzenie nowego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy zadania nr. 2 poz.3 otrzymuje brzmienie:

„przyrząd do przetaczania płynów  komora  kroplowa min 55 mm, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa, wolna od PCV ,zestaw wolny od latexu, pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim , zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren,

2. dotyczy zadania nr. 2 poz.1  otrzymuje brzmienie „

przyrząd do przetaczania krwi komora kroplowa min 90 mm wykonana z tworzywa wolnego od PCV,zestaw wolny od lateksu, dren wolny od ftalanów zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren  pakowane w rękaw foliowo-papierowy, zestaw wolny od latexu , pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku , opakowanie typu blister pack odpowiednio oznaczone kolorystycznie z nadrukowanymi na nich opisami w języku polskim

3.  dotyczy zadania nr. 2 poz.4 ,5 – w w/w pozycjach dodaje się zapis w brzmieniu

„…….pozbawiony ftalanów z informacją na każdym pojedynczym opakowaniu o ich braku.”

4. dotyczy zadania nr. 22 poz.4,16,17 - w w/w pozycjach dodaje się zapis w brzmieniu

„…………z nadrukiem”

5 dotyczy zadania nr. 22 poz.16 – dodaje się zapis w brzmieniu

„ ……………rozm 108 x 25”

6 dotyczy zadania nr. 22 poz.17 – dodaje się zapis w brzmieniu

„ ……………rozm 50 x 30”

ZAMAWIAJĄCY