# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/12					Przeworsk, dnia 20.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 32 poz.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralna, jednorazową, dzieloną z pierścieniem ekwipotencjalnym dla dorosłych o pow. kontaktowej 108 cm2 pokrytą przewodzącym absorbującym wilgoć, bez kabla z zakończeniem na klips?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy siwz

Prosimy o dopisanie do artykułu 3 ust. 2 wzoru umowy zapisu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian Odpowiedź

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy siwz

Prosimy o modyfikację artykułu 6 punkt 1 umowy na:

„W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,20 % wartości nie dostarczonego towaru  za każdy dzień  zwłoki.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy siwz

Prosimy o dopisanie do artykułu 6 ust. 4 wzoru umowy zapisu:

„Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 36

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 36 wapna w opakowaniach 4,5 kg = 5l

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga , zgodnie z zapisami  siwz w art., 2 pkt.4 projektu umowy ,

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

zadanie nr 1, pozycja 1-7

czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

zadanie nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, w pozycji nr 3, wymaga aby przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych były w całości pozbawione szkodliwych ftalanów DEHP,

Odpowiedź

Tak- zgodnie z modyfikacją siwz we wcześniejszych odpowiedziach na pytania

Pytanie

zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania rurkę ustno-gardłową Guedel 000 sterylną o długości 3cm lub 4cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

zadanie nr 5, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemności 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli 50 op. po 150 ml.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

zadanie nr 6, pozycja 31-44, 62-66

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 28 - 44, 62-66 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji,?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 6, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu bez portu do pobierania moczu do badań?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

zadanie nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

zadanie nr 15, pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 18G 1,3x45, o przepływie 96ml/min, zgodnie z  Polską normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 15, pozycja 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 2, dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 20G 1,1x33, o przepływie 61ml/min, zgodnie z  Polską normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 15, pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 3, dopuści do zaoferowania kaniule w rozmiarze 22G 0,9x25, o przepływie 36ml/min, zgodnie z Polską normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu, przy pozostałych wymaganiach bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści złożenie ofert na kaniule z koreczkiem portu, który nie jest "samozamykającym się", natomiast dzięki dopasowaniu poszczególnych elementów, gwarantuje  szczelność i wygodę zamykania i otwierania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 15, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

zadanie nr 19, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, co pozwoli naszej firmie na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 elektrodę neutralną jednorazową o pow. 110cm2, która zamiast pierścienia ekwipotencjalnego posiada odpowiadający system TWIN?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 nóż prosty o dł. 154mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 kabel do szczypiec bipolarnych o dł. 4,5m?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie w poz. 1 czy uchwyt elektrody 4mm z 2 włącznikami w rączce ma być wąski czy szeroki. Uchwyt wąski ma żywotność min. 100 cykli sterylizacji w autoklawie, uchwyt szeroki min. 200 cykli sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli uchwyt szeroki

ZAMAWIAJĄCY