# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/12					Przeworsk, dnia 20.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawe igieł biopsyjnych Rom 18G x 20 cm do pistoletu DeltaCut?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 34 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę igieł do biopsji gruboigłowej kompatybilnych z pistoletem DeltaCut, ze skalą co 1 cm, o wysokiej sztywności. Wyposażoną w specjalny szlif końcówka o długości 2 cm ułatwiający jej precyzyjną lokalizację pod kontrolą USG oraz ostrze elektropolerowane co zwiększa jej ostrość i pozwala na precyzyjne cięcie ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 25 pozycję: 1, 2, 6 i utworzy oddzielny pakiet, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencje dopuści system równoważny do opisanego w SIWZ, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy  niezbędnej ilości kanistrów i mocowników?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Pakiet 13 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do nakłuć lędźwiowych STANDARD 18 G  1,30 x 88 mm typu Spinocan?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 13 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do nakłuć lędźwiowych STANDARD 26 G 0,45 mm x 88mm typu Spinocan?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pakiet 13 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Igły do nakłuć lędźwiowych 25 G x 88 mm z prowadnicą

typu Pencan?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 13 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Igły do nakłuć lędźwiowych 26G x 88 mm bez prowadnicy

typu Spinocan?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pakiet 13 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  Igły do nakłuć lędźwiowych 26G x 88 mm bez prowadnicy

typu Spinocan?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pakiet 17 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje cewnika do wkłucia centralnego 2-światłowy o kanałach G 14 x 18  dł. 20 cm , średnica zewnętrzna 2,4 pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający określając we wzorze umowy terminy, miał na myśli dni robocze ( od poniedziałku do piątku bez dni wolnych  od pracy ) ?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma  na myśli dni roboczych

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara za odstąpienie / rozwiązanie umowy była naliczana nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające zamawiającego do naliczenia kary umownej

Odpowiedź

Zamawiający w swoim projekcie umowy nie ma zapisów mówiących o naliczeniu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/ rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające zamawiającego do rozwiązania umowy

Odpowiedź

Zamawiający w swoim projekcie umowy nie ma zapisów mówiących o rozwiązaniu umowy za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3 %.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 47, poz. 1 i 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zarówno 
w pozycji 1, jak i 2 wielorazowego użytku zestawu oddechowego anestetycznego zawierającego silikonowe karbowane rury o długości  1,5 m – 2 szt. i 1,1 m – 1 szt., łącznik typu Y i prosty oraz bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2,3 L. 
Zbyt krótkie rury ograniczają personelowi  pole manewru w obszarze pacjent – aparat.

Odpowiedź

TAK-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy pakietu 36, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone wapno sodowane charakteryzowało się wysokim stopniem absorpcji CO2 na poziomie 
min. 175l/kg, poziomem wilgotności w granicach 14 do 18%,  brakiem zawartości wodorotlenku potasu, było nie pylące,  zmieniało kolor na fioletowy,  oraz posiadało  długi termin ważności min. 4 lata?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w wapna

Pytanie

Dotyczy pakietu 11, poz.3. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 
3 do odrębnego pakietu, celem złożenia korzystnej dla Zamawiającego oferty cenowej oraz dopuszczenie w tej pozycji filtrów mikrobiologicznie czystych

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 30

Czy Zamawiający dopuści taśmy  o grubości 0,54 mm, porowatości 70%, gramaturze 55-55  g/m2, długości 60 cm i szerokości 11 mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 32

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 elektrodę neutralną jednorazową o pow. 110cm2, która zamiast pierścienia ekwipotencjalnego posiada odpowiadający system TWIN?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 44

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 nóż prosty o dł. 154mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 44

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 kabel do szczypiec bipolarnych o dł. 4,5m?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 44

Prosimy o doprecyzowanie w poz. 1 czy uchwyt elektrody 4mm z 2 włącznikami w rączce ma być wąski czy szeroki. Uchwyt wąski ma żywotność min. 100 cykli sterylizacji w autoklawie, uchwyt szeroki min. 200 cykli sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli uchwyt szeroki

Pytanie

Dotyczy pakietu 30

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe , materiał :polipropylen, monofilament, niewchłanialnych, elastycznych, z plastikową osłonką na taśmie, o dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,33 mm, porowatość 84 %, gramaturze 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowanie foliowe ?.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy pakietu 15 poz.3

Czy w opisie kaniuli 22 G nie nastąpiła pomyłka przy określeniu wielkości przepływu, czy zamiast przepływu 53 ml/min nie powinno być 33 ml/min ?.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy projektu umowy

W art. 2 pkt 3 skreśla się zapis  w brzmieniu „…(30 dni - dotyczy zadania nr. 31)”

2. dotyczy zadania nr. 15

- poz.1 otrzymuje brzmienie

„ Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 18 G  1,2 x 38 mm o przepływie 90 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku  latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale”

- poz.2 otrzymuje brzmienie

„ Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 20 G  1,0 x 32 mm o przepływie 57 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku  latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale”

- poz.3 otrzymuje brzmienie

„Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 22G  0,8 x 25 mm o przepływie 33 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku  latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale

- poz.4 otrzymuje brzmienie

„Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 16 G  1,7 x 45 mm o przepływie 180 ml/min wykonana z FEP, z samozamykającym się korkiem portu bocznego na opakowaniu jednostkowym informacja o braku  latexu, o rozmiarze kaniuli tj. średnica x długość w mm oraz przepływie w ml/min, i zastosowanym materiale

ZAMAWIAJĄCY