# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/12					Przeworsk, dnia 20.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 33 poz.6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu 
o długości 50cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 33 poz.7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu 
w rozmiarze 33F?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 33 poz.15

. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 15 dopuści łącznik karbowany zespolony 
z podwójnie obrotowym łącznikiem obrotowym przedłużenie giętkie do układów oddechowych do respiratora, długość 13cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 36

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 36 dopuści wapno pakowane w pojemnikach 4,5kg? 
W związku z tym, czy Zamawiający będzie wymagał 11 karnistrów (49,50kg), czy 
12 karnistrów (54,00kg)?

Odpowiedź

Tak- po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie

Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,3 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  zwłoki? (§ 6 ust. 1)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 32

Czy Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazową dzielona pokrytą hydrożelem dla dorosłych z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem z zakończeniem na klips, powierzchnia kontaktowa 137 cm2 ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami zawartymi w Zaleceniach Komisji Europejskiej dotyczącymi zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy oraz zgodnie z opisem Polskiego Programu przedłożonym w Europejskim Stowarzyszeniu Raka Szyjki Macicy przez Ministerstwo Zdrowia i Centralny Ośrodek Koordynujący, wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych (dotyczy zadania nr 5, poz. 4) potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w Zadaniu 5  poprzez wymóg dopisania do 	Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” oferowanego produktu? Prośbę swą motywujemy 	tym, iż dodatkowa rubryka umożliwi identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 	3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Zadaniu 5 poz. 4 1 i postawi wymóg 	dołączenia 	przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą 	identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 5 poz. 3 „szczoteczkę do wymazów cytologicznych (…)” do odrębnego 	pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 poz. 5 utrwalacz do wymazów cytologicznych o poj. 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY