## zad. 1
| ZADANIE NR .1 - Akcesoria endoskopowe do aparatu Firmy Karl Storz | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren płuczący z igłami, do zast. z pompą KARL STORZ HAMOU ENDOMAT (LAP), sterylny, 10 szt. | szt. | 1
2 | Uszczelka (60/13) | szt. | 10
3 | Uszczelka (50/4,0) | szt. | 20
4 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. | szt. | 10
5 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 30
6 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 30
7 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. | szt. | 10
8 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 10
9 | Uszczelka (60/10) | szt. | 20
10 | Uszczelka | szt. | 20
11 | Uszczelka (50/5,0) | szt. | 20
12 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących KARL STORZ, niesterylny, 10szt. | szt. | 1
13 | Pierścień wewn. | szt. | 20
14 | Pierścień wewnętrzny do 30160 S | szt. | 20
15 | Pierścień plastyk. | szt. | 20
16 | Sonda do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1 mm, do zast. z CALCUSPLIT i ureterorenoskopami | szt. | 20
17 | Sonda ultradźwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, dł. 40 cm | szt. | 5
18 | Uszczelka (50/2,6), do trokarów | szt. | 10
19 | Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, śr. otworu 0,8 mm | szt. | 20
20 | Uszczelka kanału instrumentowego, opk. 10 szt. | szt. | 3
21 | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt. | 1
22 | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt. | 1
23 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, śr. 1,5 mm, do zast. z URS 27002L | szt. | 5
24 | Przewód w. cz., bipolarny, wtyki 2 x 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Valleylab | szt. | 2
25 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Karl Storz AUTOCON | szt. | 4
26 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T | szt. | 4
27 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Karl Storz AUTOCON | szt. | 4
28 | Dren silikonowy łączący uchwyt litotryptora CALCUSPLIT z konsolą, dł. 200 cm, autoklawowalny | szt. | 2
29 | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty | szt. | 1
30 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze w kształcie haczyka | szt. | 1
31 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe | szt. | 1
32 | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty | szt. | 1
33 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze w kształcie haczyka | szt. | 1
34 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe | szt. | 1
35 | Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów, tubka 5 g | szt. | 20
36 | Przewód łączący przetwornik z generatorem | szt. | 2
37 | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar | szt. | 1
38 | Membrana do głowicy drenu | szt. | 3
39 | Oring do głowicy drenu płuczacego | szt. | 3
40 | Zestaw drenu płuczącego, do zast. z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT, do laparoskopii, wielorazowy | szt. | 2
41 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 2
42 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
43 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 4
44 | Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opk. 10 szt. | szt. | 1
45 | Wkład kleszczy chwytających RoBi KELLY; bransze prepar., długie, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 30 cm | szt. | 1
46 | Tubus RoBi, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 5
47 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce | szt. | 2
48 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny | szt. | 2
49 | Uchwyt instrumentów RoBi, obrotowy, bez zapinki, z przyłączem do koagulacji bipolarnej | szt. | 1
50 | Bougie RASSWEILER, 18 Fr., z kanałem roboczym 9 Fr., do zespolenia podczas prostatektomii | szt. | 1
51 | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm | szt. | 2
52 | Wkład nożyczek ClickLine METZENBAUM; ostrza zakrzyw., dł. 12 mm, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 3
53 | Zatyczka do przyłącza LUER-Lock | szt. | 2
54 | Popychacz | szt. | 10
55 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm | szt. | 1
56 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm | szt. | 1
RAZEM
………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 2
| Zadanie nr 2-akcesoria endoskopowe do aparatu firmy OLYMPUS | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na
prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą
ochronną CleverCut® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii ;
posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających
ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada
znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści
1 | endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość | szt | 50
noska 3mm; długość cięciwy 20mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica
części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu
2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z
umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność ; dostarczany
w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu
Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm,
giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG;
2 | posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej : 50mm-70mm zielony znacznik, | szt | 50
80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala
przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1;
fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu
Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie
przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części
wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm;
maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka
3 | 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko , które | szt | 20
umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym
BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu ;
kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1
sztuka w opakowaniu
Cewnik jednorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony
4 | krótkim zwężeniem z dużym otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 mm; | szt | 2
minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm; 6 sz. w opakowaniu
jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można
napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej
balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w
promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia
maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm; zewnętrzna średnica
dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm
5 | (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna | szt | 50
prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości
(over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane
strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w
części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła
osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 10Fr,
6 | prosta, odległość między listkami 12 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 10Fr,
7 | prosta, odległość między listkami 9 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 12Fr,
8 | prosta, odległość między listkami 9 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | szt | 4
Proteza FEP (z bocznym otworem na końcu dystalnym) do dróg żółciowych, średnica 12Fr,
9 | prosta, odległość między listkami 7 cm - 1 szt, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm | szt | 4
RAZEM