# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/28/12					Przeworsk, dnia 06.07.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa akcesoriów  endoskopowych dla aparatów firmy 					Karl Storz i Olympus  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 1 trójkanałowego papilotomu jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na  prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; część cięciwy 	pokryta izolacyjną warstwą ochronną Protector® zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki 	niebędącej celem papilotomii ; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy 	system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG;   długość noska 3mm; długość cięciwy 25mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność ; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 2 prowadnicę jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4800mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 50mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na 25 cm końcówki dystalnej ułożone co 1 cm ułatwiające stabilizację i dokładny pomiar fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe ; 1 sztuka w opakowaniu

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 3 jednorazowego koszyka do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 4.2 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 2080mm;  umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym  posiada port iniekcyjny; , gotowy do użytku; 1 sztuka 	w opakowaniu

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 4 cewnika jednorazowego do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończony krótkim zwężeniem z dużym otworem dystalnym; metalowa końcówka dystalna minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość robocza 200 cm; 1 sz. w opakowaniu

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 w pozycji 5 jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 12 mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym 	balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 5Fr; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 2000 mm, kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości 	(over-the-wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 1 odpowiednio skalibrowane strzykawka do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty w zadaniu 2 w pozycji 4 na cewniki pakowane pojedynczo i dopuszczenie możliwości złożenia oferty na 12 sztuk.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY