Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 207 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /22/14

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 „Pzp” przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)

45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na  roboty budowlane pod nawą :"Spełnienie wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala Rejonowego  w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2” - Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ. – projekt budowlany

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wówczas wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania swoich współ- lub podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia do 30.09.2014 r

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku: Wykonawca składa oświadczenia oraz dokumenty stanowiące zał nr.4

  - posiadania wiedzy i doświadczenia Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości jednostkowej każdej roboty równej lub większej niż 150.000 zł brutto. Wykonawca składa dokumenty  stanowiące zał nr.6

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, Ocena spełnienia warunku: Wykonawca składa dokumenty  stanowiące zał nr.4

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku: Wykonawca składa dokumenty  stanowiące zał nr.7

  - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 p. z. p. Ocena spełnienia warunku: Wykonawca składa dokumenty  stanowiące zał nr.5

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z art.26 Pzp

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa oświadczenie będące załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Druk oferta”.

- wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ „Kosztorys”.

- W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć:

- wykaz zrealizowanych minimum 2 robót w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, w tym jednej na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto. Wykonawca składa oświadczenie będące załącznikiem nr 6 do SIWZ,

- dokumenty (np. referencje lub protokoły) poprzednich zamawiających potwierdzające, 
że roboty te zrealizowane zostały należycie,

- W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedłożyć:

  - oświadczenie będące załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy przedłożyć:

- oświadczenie będące załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia będący załącznikiem nr 7 do SIWZ.

- Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę:

- W przypadku Wykonawców (podmiotów) wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty, w sposób nie budzący wątpliwości co do uprawnień poświadczającego.

- Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, spowoduje wykluczenie go z postępowania.

- Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie 
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, zostaną wykluczeni z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  - dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

11.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej należy złożyć

1. 	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.10

Dokumenty , o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy .

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

13.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Zdzisław Doskocz

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

14.Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadiurn:

a) w wysokości  6 000,00 zł słownie: sześć  tysięcy złotych

b) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.07.2014 r. do godz 09:00

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r, Nr 42, poz. 275).

- 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

- Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

4. Przedłużenie terminu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z  ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z  ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, kt6rego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Brak wadium w tym również na przedłużony okres związania z  ofertą, spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

6. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium w kasie Zamawiającego. Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Do wadium wniesionego w postaci gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć oryginał dokumentu i jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy dołączyć  do oferty  w sposób umożliwiający  jego zwrot bez  uszkodzenia.  Z treści gwarancji winno wyraźnie  wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z  ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. Treść gwarancji nie może  w żadnym zakresie zawężać uprawnienia Zamawiającego do zatrzymania  wadium, określonego w art. 46 ustawy.

8. Wszystkie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium powinny zawierać nazwę i numer postępowania, którego dotyczą.

16. Utrata wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 4a i 5 u Pzp):

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,

c) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1 u Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących  po jego stronie.

2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. u Pzp.

3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności  wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności  wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia

umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do

- wykonawcy, którego ofertą wybrano jako najkorzystniejszą (art. 184 u Pzp).

17.Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

18.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do siwz tj. druk Oferta

7.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

8.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

10.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem 	“Oferta na roboty budowlane polegające na spełnieniu wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala

Rejonowego  w Przeworsku”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów

Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i 	oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak 	adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności 	otwarcia oferty:

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. W takim przypadku nieprawidłowo przygotowaną ofertę pomija się .

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

19. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia 15.07.2014  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    15.07.2014  o godz 10:00

20.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

21. Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową.

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

22. Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

23. Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr. 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia wskazanego w § 4  Umowy.

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wartość określoną ust.1 niniejszego paragrafu przed podpisaniem Umowy w formie o których mowa w pkt.6

3. Zamawiający zwróci 70% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonego podpisanym bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokołem odbioru końcowego.

4. Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)   pieniądzu,

2)   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy      oszczędnościowo- 	kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)  gwarancjach bankowych,

4)   gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w banku:. Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pozostałych formach: oryginał należy złożyć w siedzibie zamawiającego,(KASA)

8.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

26.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Druk oferta zał. nr .1

- Formularz ofertowy zał. nr. 2

- Opis przedmiotu zamówienia – Projekt techniczny  zał. nr. 3

- Oświadczenia zał. nr. 4,5,8

- Wykaz robót  i osób zał nr.6,7

- Wzór umowy zał nr. 9

Przeworsk  01.07.2014  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1 do siwz

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## DRUK  OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym :

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia tj:

Roboty budowlane pod nawą :"Spełnienie wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala Rejonowego  w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2”

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

Według formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty.

2. Oświadczam , że  :

2.1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia , jakie ponosi Wykonawca  w przypadku wyboru niniejszej oferty .

2.2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2.3 Akceptujemy warunki załączonego projektu umowy .w przypadku udzielenia zamówienia , zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

2.4. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.

2.5. Akceptujemy termin realizacji zamówienia

2.6. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

3 .Niniejszym informuje , ze informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ......-.......

stanowią tajemnice  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane .

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko ,imię ..........................................................................................................................

Stanowisko ...................................................................................................................................

Telefon  .......................................................fax............................................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań oferty załączam  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

inne informacje wykonawcy  :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr.2 do siwz

bp "ARPOT" K.Grosiak, K.Potocki Spółka                                                              23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 68

Jawna

- Przedmiar robót

- Spełnienie wymagań p.poż dla segmentu A budynku głównego

- szpitala rejonowego w Przeworsku - klatka nr 2 (obręb komunikacji

- pionowej) - drzwi p.poż.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI         :     Spełnienie wymagań p.poż dla segmentu A budynku głównego szpitala rejonowego w Przeworsku - klatka

nr 2

ADRES INWESTYCJI           :      ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

INWESTOR 	             :      SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku

ADRES INWESTORA           :      ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk

BRANŻA		             :      konstrukcyjno-budowlana

DATA OPRACOWANIA	:    grudzień 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót    :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Opracowany kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budo wlano-wykonawczy, oraz przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych przyjętych w projekcie.

2. Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i w zależności od przyjętej konkretnej technologii wykonania robót i przyjętych materiałów danej firmy mogą się nieznacznie różnić od ilości rzeczywistych.

3. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń niż zaproponowanych w projekcie i niniejszym kosztorysie, lecz o parametrach technologicznych analogicznych lub wyższych od przedstawionych, oraz pod warunkiem spełniania norm i posiadania koniecznych atestów.

4. Przed zakupem materiałów Wykonawca winien sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętym szczegółowym rozwiązaniem technologicznym wykonania robót oraz po uprzedniej analizie dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :	INWESTOR	:

Data opracowania	Data	zatwierdzenia

grudzień 2013

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

Szpital Przeworsk - klatka nr 2 (obręb komunikacji pionowej) - drzwi p.poż

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Piwnice |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty murarskie i tynkarskie |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.52*0.30*1.37 | m3 m3 | 0.214 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.214 |  |
| 2 d.1. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. iii z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.00*2+0.30*1.37*2+0.52*1.37+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.964 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.964 |  |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.37*2+0.52*1.37 | m2 | 1.534 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.534 |  |
| 4 d.1. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 2.430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |  |
| 5 d.1. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | nadprożetypu L19, L=1,50mb 1.50*2 | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 6 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolikówz płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 7 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| 1.2 |  | Montaż stolarki drzwiowej |  |  |  |  |
| 8 d.1. 2 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż drzwi nr D1 z obróbką obsadzenia szt.1 - szczegóły zestawienie stolarki 1 | szt szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 2 |  | Parter |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty murarskie, tynkarskie i demontażowe |  |  |  |  |
| 9 d.2. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.52*2.10*0.30+1.60*0.30*0.52 | m3 m3 | 0.577 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.577 |  |
| 10 d.2. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | nadproże typu L19, L=1,80mb 1.80*2 | m | 3.600 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.600 |  |
| 11 d.2. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.10*2+0.52*1.50+0.30*1,50*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 4.214 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.214 |  |
| 12 d.2. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.50*2+0.52*1.60 | m2 | 1.732 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.732 |  |
| 13 d.2. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70+0.12*1.10*2+0.85*0.12 | m2 m2 | 2.796 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.796 |  |
| 14 d.2. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |

- 2 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12618 Użytkownik: Adam Potocki

Szpital Przeworsk - klatka nr 2 (obręb komunikacji pionowej) - drzwi p.poż

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 15 d.2. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| 2.2 |  | Montaż stolarki drzwiowe] |  |  |  |  |
| 16 d.2. 2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych nr D3 z obróbką obsadzenia - szczegóły zestawienie stolarki 1 | szt szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 3 |  | i piętro |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Roboty murarskie, tynkarskie i demontażowe |  |  |  |  |
| 17 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.52*0.30*1.37 | m3 m3 | 0.214 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.214 |  |
| 18 d.3. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.00*2+0.30*1.37*2+0.52*1.37+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.964 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.964 |  |
| 19 d.3. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.37*2+0.52*1.37 | m2 | 1.534 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.534 |  |
| 20 d.3. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 2.430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |  |
| 21 d.3. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | Nadproże typu L19, L=1,50mb 1.50*2 | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 22 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 23 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| 3.2 |  | Demontaż i montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |  |  |  |
| 24 d.3. 2 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych nr D1 z obróbką obsadzenia - szczegóły zestawienie stolarki | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 4 |  | II piętro |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie |  |  |  |  |
| 25 d.4. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.52*0.30*1.37 | m3 m3 | 0.214 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.214 |  |
| 26 d.4. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.00*2+0.30*1.37*2+0.52*1.37+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.964 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.964 |  |
| 27 d.4. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.37*2+0.52*1.37 | m2 | 1.534 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 1.534 |  |

Szpital Przeworsk - klatka nr 2 (obręb komunikacji pionowej) - drzwi p.poż

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 d.4. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 2.430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |  |
| 29 d.4. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | nadprożetypu L19, L=1,50mb 1.50*2 | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 30 d.4. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 31 d.4. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| 4.2 |  | Demontaż i montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |  |  |  |
| 32 d.4. | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych nr D1 z obróbką obsadzenia - szczegóły zestawienie stolarki | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 5 |  | III piętro |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie |  |  |  |  |
| 33 d.5. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.52*0.30*1.37 | m^ m3 | 0.214 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.214 |  |
| 34 d.5. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.00*2+0.30*1.37*2+0.52*1.37+0.50*0.70 | m2 m2 | 3.964 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.964 |  |
| 35 d.5. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.37*2+0.52*1.37 | m2 | 1.534 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.534 |  |
| 36 d.5. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 2.430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |  |
| 37 d.5. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | nadproże typu L19, L=1,50mb 1.50*2 | m | 3.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |  |
| 38 d.5. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  | ] |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 39 d.5. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| S.2 |  | Demontaż i montaż stolarki drzwiowej |  |  |  |  |
| 40 d.5. | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia nr D1 - szczegóły zestawienie stolarki | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 6 |  | IV piętro |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie |  |  |  |  |

Szpital Przeworsk - klatka nr 2 (obręb komunikacji pionowej) - drzwi p.poż

PRZEDMIAR

| Lp- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 d.6. 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie otworów w ścianach do zamontowania nowych nadproży typu L19 (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez wykonawcę) 0.30*1.30*0.53 | m3 m3 | 0.207 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.207 |  |
| 42 d.6. 1 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19 | m |  |  |  |
|  |  | 2.40 | m | 2.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.400 |  |
| 43 d.6. 1 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.52*2.00*2+0.30*1.37*2+0.52*1.37+0.50*0.70+1.80*0.15*2+0.90*0.15 | m2 m2 | 4.639 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.639 |  |
| 44 d.6. 1 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 |  |  |  |
|  |  | 0.30*1.37*2+0.52*1.37+1.80*0.15*2+0.90*0.15 | m2 | 2.209 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.209 |  |
| 45 d.6. 1 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys. lamperii istniejącej 0.52*2.00*2+0.50*0.70 | m2 m2 | 2.430 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.430 |  |
| 46 d.6. 1 | KNR-W 4-01 0810-03 | Uzupełnienie cokolików z płytek terakotowych w jednym rzędzie wys. 10cm na zaprawie klejowej | m |  |  |  |
|  |  | 1.00 | m | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |
| 47 d.6. 1 | KNR-W 4-01 0805-03 | Uzupełnienie cokolików lastrykowych wysokości 15 cm długości ponad 1 m w jednym miejscu, poziomych | m |  |  |  |
|  |  | 1.40 | m | 1.400 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |  |
| 6.2 |  | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej |  |  |  |  |
| 48 d.6. | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż nowych drzwi aluminiowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia nr D1 - szczegóły zestawienie stolarki | szt |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do  					reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5 do siwz

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 6 do siwz

Wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) robót budowlanych

Nazwa zamówienia Roboty budowlane pod nawą :"Spełnienie wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala Rejonowego  w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2”

WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) ROBÓT BUDOWLANYCH

Oświadczam(y), że: wykonałem(wykonaliśmy), a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuję (wykonujemy) następujące roboty budowlane

| Lp. | Przedmiot dostawy/usługi | Wartość dostawy/usługi brutto PLN |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające należyte wykonania wskazanych w tabeli powyżej zamówień. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danego zamówienia skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykazanej dostawy/usługi

……………………………                                                              ……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                         podpisy, pieczątka osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  7 do siwz

Wzór wykazu osób

Nazwa zamówienia: Roboty budowlane pod nawą :"Spełnienie wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala Rejonowego  w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2”

Wykaz osób ( w zakresie podanym w warunku), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie | Doświadczenie zawodowe | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………                                                              ……………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                         podpisy, pieczątka osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr  8 do siwz

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm ).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do  					reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  9 do siwz

UMOWA - projekt

zawarta w dniu  ......................2014 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A)   Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowany przez ; Józefa Więcława-  Dyrektora

zwaną w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM”

z siedzibą :

reprezentowaną przez  :

zwany w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 i następne w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  Roboty budowlane pod nawą :"Spełnienie wymagań ppoż  dla  budynku A  Szpitala Rejonowego  w Przeworsku - w części dotyczącej klatki nr.2” zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik do umowy

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej (wydruku) w 3 egzemplarzach  oraz w wersji elektronicznej

- uzyskanie pozwolenie na użytkowanie

- zachowanie w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych od Zamawiającego w związku        z wykonaniem niniejszej Umowy,

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób       i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.                    W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- niezwłoczne przekazanie Wykonawcy placu budowy po zawarciu umowy

- odbiór przedmiotu Umowy w terminach wynikających z niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu Umowy.

§ 3

Termin realizacji umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i protokalnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w zakresie niezbędnym do uzyskania  pozwolenia na użytkowanie ,w terminie do 30.09.2014 r  i przekazać go Zamawiającemu.

- Zamawiający może żądać uzasadnionych merytorycznie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień 
lub zmian w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania jej do akceptacji.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ustawą,            w przypadku, gdy:

- zmienią się w trakcie wykonywania umowy przepisy, normy lub normatywy mające zastosowanie do przedmiotu umowy,

2)zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonanie uzgodnień wynikających   z obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca dołożył wszelkich starań by bezzwłocznie je uzyskać lub dokonać, o czas niezbędny do aktualizacji dokumentacji w przypadku określonym        w pkt. 1) lub uzyskania dodatkowych decyzji lub dokonania uzgodnień wynikających                            z obowiązujących przepisów prawa,

3) wystąpią okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

§ 4

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Całkowita cena wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i wynosi:

wartość brutto .................................................................................................................................. zł,

słownie: ……………………………………………………………………………………….............

w tym podatek VAT w wysokości …... % co stanowi kwotę: ......................................................... zł,

wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………………………………………. zł, słownie:…………………………………………………………………………………......................zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik do umowy.

2. Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem umowy.

3.  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zmiana może dotyczyć przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Ewentualna zmiana dokonana będzie w formie aneksu do umowy. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie stosownych przepisów prawnych oraz je wskaże. W następstwie zmiany przepisów oraz po spełnieniu poprzednio podanego warunku, Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą obowiązującą stawkę tego podatku.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

1)	po stronie Zamawiającego:

...................................................	tel. …………………………..

2)	po stronie Wykonawcy:

...................................................	tel. ..................................

- Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 Umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu odbioru”.

- Każda ze Stron oświadcza, że wyżej wymienione osoby są umocowane jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

§ 6

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Okres gwarancji jakości  ustala się na 3 lata licząc od daty odbioru końcowego .

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek – gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wszystkie reklamacje dotyczące niepełnego, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy w formie pisemnej.

§ 8

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 ,            z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w:

1) w § 4 ust. 1 umowy

za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia         z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ...................... zł, słownie złotych: 	.........................................................

2.  Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: .................................................................................

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie       w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż   7 dni;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

- W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary.

- W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt. 2 przepis § 8 ust. 3 nie ma zastosowania.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z Umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem unieważnienia tej czynności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji Umowy innemu Wykonawcy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 lub ust. 2, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od Umowy. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustaw:

- Prawo budowlane;

- Kodeks cywilny;

- Prawo zamówień publicznych;

- Inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy z odnośnymi przepisami wykonawczymi.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, powstałych w związku            z niniejszą Umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny dla Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w t dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla:

- Wykonawcy robót,

- Zamawiającego

§ 12

## Załączniki do umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:

załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ..................

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA