SP ZOZ ZZP II 2400/ 27 /08

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o udzielenie zamówienia publicznego poniżej  206 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655  z późniejszymi zmianami / zwaną dalej P.Z.P.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 206 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania

- zgodnie z opisem – załącznik nr 2

CPV 33124110-9

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:   3 lata od dnia podpisania umowy..

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym,

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2 ustawy PZP

  - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie podobne dostawy o wartości podobnej lub większej niż zaoferowana cena

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pzp, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej

SIWZ  zał. nr. 1

9.2 Wypełniony formularz wymaganych danych technicznych  załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3

  - Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch podobnych dostaw o wartości podobnej lub większej niż zaoferowana cena  /na formularzu  stanowiącym zał. nr 4/ ( do wykazu należy dołączyć referencje)

  - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania z godnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia.24.04.2004 (Dz. U. nr 93 poz. 896),

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

IV. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zapytania chyba, że pytanie wpłynęło do

zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści również na swojej stronie internatowej.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może w każdym czasie , przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ,  każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji. Dokonaną  w ten sposób modyfikację oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zamieści na stronie internatowej http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    	tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)             Maria Syk	 tel 016 649 16 12		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania z ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może  spowodować odrzucenie oferty:

  - oferta musi być przygotowana  w języku polskim, pisemnie na formularzu stanowiącym załączniki do siwz przy użyciu nośnika pisma  nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone  na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał  się na tekście przetłumaczonym;

  - oferta może być  złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego  na pierwszej stronie oferty; zamawiający nie wymaga numerowania i parafowania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona;

  - każda strona  oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną  do podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga parafowania czystych stron;

  - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty;

  - oferent  może złożyć tylko  jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena;

  - oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora z podziałem na zadania  ”   oraz z nazwa i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty.

- Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia.    31.07 .2008  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu        31.07 .2008  o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca oblicza cenę  (z VAT) oferty wypełniając  formularz oferty i następnie  wynik ten wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki  rachunkowe w  obliczeniu ceny w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia  cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę  jednostek miar oraz cenę jednostkową,

- jeżeli cenę jednostkową  podano rozbieżnie  słownie  i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen za części  zamówienia, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

- jeżeli  cenę  za część zamówienia podano  rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje  się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

- jeżeli ani cena  za część zamówienia  podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się,  że prawidłowo podano ceny za część zamówienia  wyrażone słownie;

- w przypadku oferty z ceną określoną  za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową  bez względu na sposób jej obliczenia,

- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za  prawidłową cenę ryczałtową podaną  słownie,

- jeżeli obliczona cena  nie odpowiada sumie  cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 88  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- cena                        100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

Wobec:

 treści ogłoszenia o zamówieniu,

 czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania

 w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie  przepisów ustawy, Wykonawca może wnieść protest pisemnie.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Jeżeli protest składany jest przed upływem terminu składania ofert składający go zobowiązany jest  dołączyć do protestu dokument uwiarygodniający prawo do reprezentowania Wykonawcy osoby lub osób podpisujących się pod protestem – kopii  wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej ( potwierdzonych za zgodność z oryginałem) jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego wyżej , do protestu winno być załączone oprócz  wpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

- Protest dotyczący ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

- Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuci protest:

 wniesiony po terminie

 wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

 niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.

- Kopie wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści na stronie internetowej na której jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od otrzymania wezwania o którym mowa w pkt.7 niniejszego rozdziału.

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopie wykonawcy wnoszącemu protest.

- W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

- O zawieszeniu biegu terminu związania oferta zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli ofertę.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawcy wezwani, nie mogą skorzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

- Zamawiający rozstrzygnie jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty – w terminie 10 dni od   upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

- Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie o którym mowa wyżej, uznaje się za jego oddalenie.

- Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty

- jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na  jego rozstrzygnięcia.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1.formularz oferty zał. Nr 1

2. opis przedmiotu zam – formularz cenowy  zał. nr 2

3. Formularz spełnienia warunków koniecznych zał. nr.3

4. oświadczenie zał  Nr.4

5.wykaz dostaw zał  Nr.5

6.Wzór umowy zał nr 6

Przeworsk   23.07.2008  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania  dla potrzeb  w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia

w zadaniu nr …………. ( nazwa zadania …………………) za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis Wykonawcy

###### Załącznik nr 2

## Formularz cenowy

Zadanie nr . 1

| Lp. | Nazwa | Ilość Sztuk | Nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto na 3 lata | VAT % | Wartość brutto na 3 lata | Producent/ Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do szybkiej identyfikacji paciorkowców na podstawie 30 cech biochemicznych. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy do identyfikacji pałeczek niefermentujących na podst. Min. 30 cech biochemicznych. | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do identyfikacji pałeczek fermentujących na podst. 30 cech biochemicznych. | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy do identyfikacji drożdżaków na podst. min. 30 cech biochemicznych. | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami NCCLS dla pałek Gram (-). | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami NCCLS dla enterococców | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla gronkowców. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla paciorkowców. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla Haemophilusa | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Testy do identyfikacji gronkowców na podst. min. 30 cech biochemicznych. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Testy do szybkiej identyfikacji bakterii rosnących w warunkach beztlenowych. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla bakterii beztlenowych. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla grzybów drożdżopodobnych. | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla pałeczek fermentujących w moczu. | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Testy do automatycznego oznaczania lekkowrazliwosci zgodnie z zaleceniami NCCLS dla Pseudomonas i innych niefermentujących pałeczek G (-). | 425 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Testy manualne do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Testy manualne do identyfikacji bakterii z rodzaju Corynebacterium. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i stężenie Ca 50-100 mg/l, stężenie Mg 25-35 mg/l z niewielką zawartością tyminy i tymidyny /na płytce/. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i stężenie Ca 50-100 mg/l, stężenie Mg 25-35 mg/l z niewielka zawartością tyminy i tymidyny + 5% krew barania /na plytce/ | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Columbia agar + 5% krwinki owcze /na plytce/ | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże Sabouraud z Gentamycyną i Chloramphenicolem do hodowli grzybów /na płytce/ | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podłoże czekoladowe na Haemophilusa /na płytce/ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Podłoże czekoladowe do hodowli Neisseria spp. /na płytce/ | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Test lateksowy do wykrywania czynników etiologicznych zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. | 250 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców B-hemolizujacuch grupy A,B,C,D,F,G | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Test kasetowy do wykrywania Rota i Ademowirusów w kale. | 1200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Lateks do oznaczania gronkowców. | 2300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Podłoże Shigella - Salmonella – suche podłoże. | 3500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże do ilościowego oznaczania bakterii w moczu metodą zanurzeniową | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Wymazówki sterylne o podłożu transportowym. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Bulion cukrowy- suche podłoże. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Krążki z optoeliną do identyfikacji Streptococus pneumoniae | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podłoże do hodowli beztlenowców + 5% krwinki owcze /gotowe płytki/ | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Podłoże do hodowli Gardnerella vaginalis /gotowe płytki/ | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Podłoże BHI – suche podłoże | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Jałowe końcówki do pipet jednorazowego użytku. | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Suspension medium – jałowa woda /2 ml/ 100 amp. | 2 500 amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | NaCl 0,85% sól fizjologiczna /2 ml/ 100 amp. | 3600 amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ATB Medium /7 ml/ 100 amp. | 3 000 amp |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Olej mineralny (125 ml) . | 1250 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Odczynnik James. | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Odczynnik VPa+VPb. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Odczynnik FB . | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Odczynnik NIN . | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Odczynnik PYZ. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Odczynnik VP1 + VP2. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Odczynnik Zym A | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Odczynnik Zym B | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Odczynniki Nit1 i Nit2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Barwnik – fiolet krystaliczny. | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Barwnik – płyn Lugola. | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Dekoloryzator. | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Barwnik – Safranina. | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Odczynnik do wykrywania katalazy | 15 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Dzierżawa aparatu wraz z bonifikatą za odczynniki | 1 mies. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Załącznik nr 2

## Formularz cenowy

Zadanie nr . 2

| Lp. | Nazwa | Ilość Sztuk | Nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto na 3 lata | VAT % | Wartość brutto na 3 lata | Producent/ Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mac-Conley agar z fioletem krystalicznym – suche podłoże | 10 000g |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki antybiotykowe. | 24 0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr. 3

Formularz spełnienia warunków koniecznych dotyczy zadania nr.1

| ANALIZATOR BAKTERIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW NA ANTYBIOTYKI(mini API) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Parametry zgodne z wymogami TAK/NIE |
| 1 .Pełny zakres identyfikowanych gatunków Biochemicznych drobnoustrojów na podstawie 32 cech |  |  |
| Staphylococcus |  |  |
| Streptococcus |  |  |
| Gram ujemne pałeczki fermentujące |  |  |
| Gram ujemne pałeczki nie fermentujące |  |  |
| bakterie beztlenowe |  |  |
| Grzyby chorobotwórcze |  |  |
| 2. Określanie lekowrażliwości w oparciu o odczyt stężeń granicznych dla następujących grup drobnoustrojów: |  |  |
| pałeczki Gram ujemne |  |  |
| gronkowce |  |  |
| paciorkowce |  |  |
| bakterie beztlenowe |  |  |
| grzyby chorobotwórcze |  |  |
| 3 .Automatyczny odczyt testów identyfikacyjnych i antybiogramowych i interpretacja |  |  |
| 4. Możliwość oznaczenia identyfikacji i lekowrażliwości w ciągu 24 i 4 godzin |  |  |
| 5. Niezależne oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji na osobnych zestawach |  |  |
| 6. Zestaw z urządzeniem do standaryzacji zawiesiny bakteryjnej wg skali McFarlanda |  |  |
| 7. Możliwość statystycznego opracowania danych |  |  |

Nie spełnienie któregoś z wymaganych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty

Załącznik Nr 3

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania

Dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

# Oświadczamy że:

I. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

II. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam

wykluczeniu z uwagi na:

- wyrządzenie szkody poprzez nie wykonanie  w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania zamówienia lub wykonanie go  z nienależytą starannością

- wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości

- zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przewidzianej prawem zgody na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

- prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas.

- sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

………………………………….

(Pieczęć firmowa oferenta)

Załącznik nr 5

Wykaz zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw  w ciągu 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA : Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Data i podpis oferenta

Załącznik nr. 6

Umowa- projekt

zawarta w dniu ………..2008 r. pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku   ul Szpitalna 16 reprezentowanym przez:

1. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

2.

reprezentowaną   przez:

...................................................................................................................................

z siedzibą

zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”

§1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się :

- dostarczyć odczynniki do badań bakteriologicznych.

- wydzierżawić  analizator mikrobiologiczny wraz z programem statystycznym zwanymi dalej  urządzeniami.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. 1 do umowy

§2.

1.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia niniejszej

umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenia do pracowni bakteriologii

medycznej na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel

Zamawiającego.

##### Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres trwania umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej karcie gwarancyjnej.

- Zamawiający zobowiązany jest używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

§3.

- Dostawa towaru będzie realizowana w uzgodnionych ilościach i asortymencie na podstawie każdorazowego zgłoszenia w terminie do 5 dni  licząc od dnia zgłoszenia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  60 dni od daty  wymagalności faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ( do 20% ) asortymentu niż podana w załączniku nr 1. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego  niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie:

…………. zł brutto , (słownie ………………………….. złotych ) w tym :

za dostawę towarów………      zł brutto

za dzierżawę urządzeń ……….   zł brutto

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnego urządzeń  zawiera określa

załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp.).

- Wykonawca gwarantuje stałość cen na oferowane odczynniki i wynajem analizatora  przez okres 1 roku. od dnia zawarcia   umowy.

- Zmiany cen po tym okresie mogą być dokonywane  w oparciu  o klauzulę waloryzacyjną

przewidzianą niniejszą umową.

- Wykonawca  powinien poinformować Zamawiającego o planowej podwyżce z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod  rygorem nieważności zmiany.

- Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim.

§5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen

jednostkowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 30 dni

w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz miesięczny w kwocie……. złotych .w terminie do 30- go dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura za miesiąc poprzedni

§6.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

.  za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w §3 ust.1 w wysokości 0,2%

wartości nie dostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

.  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust.1

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7.

1.W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym

towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni

od daty jej zgłoszenia.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na

wolny od  wad w przypadku:

.    dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu

przydatności   do użycia:

.    dostarczenie towaru niezgodnego z umową

.    dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 36 miesięcy na czas podpisania niniejszej umowy

§10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu

stron.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci

aneksu pod  rygorem nieważności.

4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody zamawiającego

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 					Zamawiający: