# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/27/2008					Przeworsk, dnia 28.07.2008 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	 dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z 					dzierżawą analizatora z podziałem na zadania

# I. Na podstawie art. 38 ust. 2  P.Z.P   Zamawiający wyjaśnia:

I. DOT. ZADANIA NR 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje , że w celu zapewnienia wysokiej jakości zadań mikrobiologicznych oferowane krążki z antybiotykami muszą spełniać warunek ISO 13485, dla produktów „In vitro” i czy należy dostarczyć kserokopię certyfikatu (poświadczoną za zgodność z oryginałem) wraz z ofertą przetargową ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów zgodnie z zapisami Siwz w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający oczekuje że krążki z antybiotykami muszą posiadać na każdym krążku w fiolce wyraźnie nadrukowany międzynarodowy stały symbol antybiotyku , stałe nie zmieniające się stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami CLSI?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje że krążki z antybiotykami muszą być pakowane w rurki po 50 szttuk krążków ki każda rurka musi być w swoim opakowaniu zabezpieczona przed wilgocią indywidualnym pochłaniaczem wilgoci (substancją higroskopijną) ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający oczekuje że krążki z antybiotykami muszą być przystosowane do pracy z dyspenserami? Jeśli tak użyczenie  jakiej ilości dyspenserów oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź

NIE

Pytanie 5

Czy Zamawiającyw związku z korzystaniem z dyspenserów oczekuje, że oferowane krążki będą posiadały w fiolce ostatni krążek oznaczony symbolem „x” pełniący funkcje kontroli napełniania fiolki i zabezpieczenia przed praca z pustymi fiolkami, a co za tym idzie zabezpieczenia przed uszkodzeniem dyspensera ?

Odpowiedź

TAK

Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie listy krążków antybiotykowych (nazwa, stężenie, ilość poszczególnych krążków).

Odpowiedź

Zamawiający będzie zamawiał krążki w zależności od potrzeb wg. wytycznych KOR

ZAMAWIAJĄCY