# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/50/2008					Przeworsk, dnia 16.12.2008 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania 										przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie nr. 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr.15 probówko-strzykawek do koagulogii o pojemności 2,9-4 ml.

Odpowiedź.

Tak Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY