# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/02/2009					Przeworsk, dnia 23.01.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania									przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych  i siatek chirurgicznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

DOTYCZY ZADANIA NR. 7 poz. 5

# Pytanie 1.

Czy Zamawiającemu chodzi o igłę podwójną mikro o zakończeniu stożkowym, 3/8 koła długości 9 mm?

# Odpowiedź

Zamawiającemu chodzi o igłę podwójną mikro o zakończeniu stożkowym, 3/8 koła długości 10 mm.

DOTYCZY ZADANIA NR. 8 poz. 3

# Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w/w pozycji, igły o długości 25 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

# Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody -  nie zmienia zapisów siwz.

ZAMAWIJĄCY