Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. Nr 223 z 2007r.,poz. 1655, z późn. zmian.) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400/ 03/09

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 206 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia Videoduodenoskopu z wyposażeniem - szczegółowo opisanego w załączniku nr. 2

CPV 33100000-1

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

30 dni  od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

(W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i 	doświadczenie oraz będzie dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych 	podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób  zdolnych do wykonania zamówienia 	wskazanych przez Wykonawcę.)

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2 ustawy PZP

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie  spełnia / nie spełnia.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej

SIWZ  zał. nr. 1

9.2 Wypełniony formularz wymaganych danych technicznych i formularz cenowy  załącznik nr 2 
       i 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4

  - Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Świadectwo CE i deklaracja zgodności,

  - Kopie stron z katalogu wskazujące  na oferowany asortyment oraz instrukcję użytkowania w języku polskim

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605)

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6

dni przed terminem składania ofert.. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

6. Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin

składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym

przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie

internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Tadeusz Siedlec                	tel 016 649 15 00		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę Videoduodenoskopu ”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   05.02.2009  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    05.02.2009  o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawca przekaże pisemnie i faksem za potwierdzeniem odbioru , Wykonawca potwierdzi drogą faksową czytelny odbiór faksu.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w  przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może złożyć protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

4. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony wyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

8. Na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych.

9. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o

cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni jednocześnie przekazując

kopię odwołania Zamawiającemu.

11. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w

terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu

odwoławczym.

12. Uczestnik postępowania toczącego się wyniku wniesienia protestu może zgłosić

przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia

składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawy w przystąpieniu i stronę, do

której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując

jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą

pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- parametry techniczne  zał. nr 2

- formularz cenowy zał nr. 3

- oświadczenie zał  Nr.3

- Wzór umowy zał nr 4

Przeworsk   27.01.2009  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę Videoduodenoskopu z wyposażeniem

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

..........................................

Data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 2

Videoduodenoskop z wyposażeniem

Producent:

Kraj pochodzenia:

Oferowany model:

Rok produkcji

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WYMAGANIA GRANICZNE* |  | ODPOWIEDŹ OFEROWANA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ## DANE OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza ,zerwanie linki elewatora - przez okres min 24 miesięcy. |  | TAK |  |  |
| 2 | Na czas naprawy oferent dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze |  | TAK |  |  |
| 3 | Oferent zapewni pełną kompatybilność oferowanego sprzętu z zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię ( procesor CV-165 , źródło światła CLE-165 , videogastrskopem GIF-Q165 oraz videokolonoskopem CF-Q165L ) |  | TAK |  |  |
| 4 | Oferent zapewni dwukrotne szkolenie dla 2 lekarzy oraz jednokrotne dla 2 pielęgniarek endoskopowych w ośrodku referencyjnym Oferenta . |  | TAK |  |  |
| II. | VIDEODUODENOSKOP / TYP, PRODUCENT |  |  |  |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego – 4,2 mm | TAK |  |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,5 mm | TAK |  |  |  |
| 7 | Przetwornik CCD – Kolor | TAK |  |  |  |
| 8 | #### Kąt obserwacji - Min 100°/5° | TAK |  |  |  |
| 9 | #### Długość robocza min. 1200 mm | TAK |  |  |  |
| 10 | #### Głębia ostrości 5-60 mm | TAK |  |  |  |
| 11 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu, wysyłanie z przycisku zdjęć do programu archiwizującego posiadanego przez pracownię | TAK |  |  |  |
| III | PROCESOR VIDEO/ TYP, PRODUCENT |  |  |  |  |
| 12 | Elektroniczne wzmocnienie obrazu min. 6 stopni | # TAK |  |  |  |
| 13 | Sterowanie przysłoną światła | TAK |  |  |  |
| 14 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia w procesorze: ksenon, halogen lub metalhalid | TAK |  |  |  |
| 15 | Dowolne programowanie funkcji sterujących na przyciski znajdujące się na głowicy endoskopu, sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji | TAK |  |  |  |
| 16 | Zmiana wielkości obrazu ruchomego w trakcie badania | TAK |  |  |  |
| 17 | Menu procesora w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 18 | Pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów (karta pamięci) | # TAK |  |  |  |
| 19 | Wyjścia sygnału : BNC S-VHS, RGB | TAK |  |  |  |
| IV | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / TYP, PRODUCENT |  |  |  |  |
| 20 | #### Lampa ksenon, halogen lub metalhalid - Moc min 150W | TAK |  |  |  |
| 21 | #### Lampa zapasowa włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej, moc zapasowej żarówki #### min. 150 W | TAK |  |  |  |
| 22 | #### Współpraca z oferowanymi videoendoskopami | TAK |  |  |  |
|  | Regulowana pompa powietrza | TAK |  |  |  |
| 23 | #### Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |  |  |
| 24 | #### Wskaźnik przepalenia żarówki lub licznik żywotności żarówki | TAK |  |  |  |
| V | MONITOR 19 / TYP , PRODUCENT | TAK |  |  |  |
| 25 | #### Przekątna ekranu - 19” | TAK |  |  |  |
| 26 | #### Sygnał we/wy - SVHS, PAL, | TAK |  |  |  |
| VI | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU |  |  |  |  |
| 27 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  |  |
| 28 | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |  |  |
| 29 | Ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD | TAK |  |  |  |
| 30 | Możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora | TAK |  |  |  |
| 31 | Możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |  |  |
| 32 | Transformator separacyjny z min. 10 wyjściami | TAK |  |  |  |
| VII | Wyposażenie : |  |  |  |  |
| 33 | Uchwyt sterujący do narzędzi | TAK |  |  |  |
| 34 | Prowadnica 0, 035" jednorazowego użytku z końcówką prostą, długość robocza 2700mm, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym długości 500mm, dwa znaczniki oddzielające zmiany sztywności między końcem dystalnym i proksymalnym oraz znaczniki paskowe i spiralne dla lepszej wizualizacji, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.5 | TAK |  |  |  |
| 35 | Prowadnica 0, 035" jednorazowego użytku z końcówką zagiętą, długość robocza 2700mm, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym długości 500mm, dwa znaczniki oddzielające zmiany sztywności między końcem dystalnym i proksymalnym oraz znaczniki paskowe i spiralne dla lepszej wizualizacji, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 | TAK |  |  |  |
| 36 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 4,5 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, z dwoma markerami określającymi długość cewnika przy której można zablokować cewnik elewatorem duodenoskopu, narzędzie z mocowaniem do uchwytu sterującego szt.2 | TAK |  |  |  |
| 37 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 4 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, z dwoma markerami określającymi długość cewnika przy której można zablokować cewnik elewatorem duodenoskopu z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi. szt.2 | TAK |  |  |  |
| 38 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 2,5 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, końcówka zaokrąglona z krzyżykowym nacięciem szt.6 | TAK |  |  |  |
| 39 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulka, znaczniki co 3 mm (wielorazowego użytku) , do prowadnicy 0,035” – 1 szt. , długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |  |  |
| 40 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035”, zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym: średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm ; długość robocza 195 cm. | TAK |  |  |  |
| 41 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cieciwa 20 mm, nosek 3 mm – zwężany , długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; zestaw: 2 papillotomy, 2 uszczelniające zatyczki | TAK |  |  |  |
| 42 | Rękojeść do papllotomów z wyjątkiem papillotomów igłowych (wielorazowego użytku) – 1 szt | TAK |  |  |  |
| 43 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, giętka, z hydrofilną końcówką dł. 500 mm i podwójnym systemem znaczników. Średnica 0,035” , dł. robocza 450 cm. Końcówka prosta. szt.2 | TAK |  |  |  |
| 44 | Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm ) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku ), drut koszyka twardy – 1 szt. długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |  |  |
| 45 | Koszyk typu Flower Basket do usuwania złogów z dróg żółciowych | TAK |  |  |  |
| 46 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 7mm; cięciwa o długości 20 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.3 | TAK |  |  |  |
| 47 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 7mm; cięciwa o długości 25 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 | TAK |  |  |  |
| 48 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 3mm; cięciwa o długości 20 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 | TAK |  |  |  |
| 49 | Balon do usuwania złogów, możliwość pompowania do trzech rozmiarów 8,5- 11,5 -15,5mm, do współpracy z prowadnicą 0,035”, z możliwością podania kontrastu powyżej balonu, długość całkowita 2000mm, marker określający pozycję blokowania narzędzia w kanale elewatorem endoskopu, widoczny w promieniach X z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 szt.2 | TAK |  |  |  |
| 50 | Balon do usuwania złogów, możliwość pompowania do trzech rozmiarów 8,5- 11,5 -15,5mm, do współpracy z prowadnicą 0,035”, z możliwością podania kontrastu poniżej balonu, długość całkowita 2000mm, marker określający pozycję blokowania narzędzia w kanale elewatorem endoskopu, widoczny w promieniach X z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 szt.2 | TAK |  |  |  |
| 51 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zmienna ilością drutów (osiem z góry z dołu cztery), jednorazowy, z funkcją rotacji, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica rozwarcia ramion koszyka 20 mm szt.2 | TAK |  |  |  |
| 52 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych, jednorazowego użytku, ze zmienną ilością drutów (osiem z góry z dołu cztery), współpracujący z prowadnicą 0,035”, szerokość rozwarcia koszyka 20mm , długość całkowita min 195 cm, | TAK |  |  |  |
| 53 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych z funkcją rotacji, jednorazowego użytku, czterodrutowy, szerokość rozwarcia koszyka 22mm , długość całkowita max 2000mm, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt.2 | TAK |  |  |  |
| 54 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych, jednorazowego użytku, czterodrutowy, współpracujący z prowadnicą 0,035”, szerokość rozwarcia koszyka 22mm , długość całkowita max 2000mm, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm | TAK |  |  |  |
| 55 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami 50 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 56 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami 70 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 57 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, , odległość między listkami 90 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 58 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, , odległość między listkami 50 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 59 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, , odległość między listkami 70 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 60 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, odległość między listkami 90 mm, prosty | TAK |  |  |  |
| 61 | Litotryptor awaryjny mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 90 cm, z rękojeścią | TAK |  |  |  |
| 62 | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku z funkcją rotacji kosza, średnica kosza 30 mm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm, długość robocza max 195 cm, kompatybilny z prowadnicą 0,035" | TAK |  |  |  |
| 63 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego wielorazowego użytku | TAK |  |  |  |

- - Uwaga: Parametry, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................

(Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr. 3

FORMULARZ CENOWY

| L.P. | NAZWA URZĄDZENIA | CENA JEDN NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEODUODENOSKOP |  |  |  |  |
| 2 | PROCESOR VIDEO |  |  |  |  |
| 3 | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA |  |  |  |  |
| 4 | REGULOWANA POMPA POWIETRZA |  |  |  |  |
| 5 | MONITOR 19 |  |  |  |  |
| 6 | WÓZEK MEDYCZNY DO ZESTAWU |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt sterujący do narzędzi |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnica 0, 035" jednorazowego użytku z końcówką prostą, długość robocza 2700mm, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym długości 500mm, dwa znaczniki oddzielające zmiany sztywności między końcem dystalnym i proksymalnym oraz znaczniki paskowe i spiralne dla lepszej wizualizacji, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.5 |  |  |  |  |
| 9 | Prowadnica 0, 035" jednorazowego użytku z końcówką zagiętą, długość robocza 2700mm, powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym długości 500mm, dwa znaczniki oddzielające zmiany sztywności między końcem dystalnym i proksymalnym oraz znaczniki paskowe i spiralne dla lepszej wizualizacji, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 4,5 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, z dwoma markerami określającymi długość cewnika przy której można zablokować cewnik elewatorem duodenoskopu, narzędzie z mocowaniem do uchwytu sterującego szt.2 |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 4 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, z dwoma markerami określającymi długość cewnika przy której można zablokować cewnik elewatorem duodenoskopu z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi. szt.2 |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu, długość max 2000mm, średnica końcówki 2,5 Fr współpracujący z prowadnicą 0,035”, końcówka zaokrąglona z krzyżykowym nacięciem szt.6 |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik do dróg żółciowych i trzustkowych zakończony metalową kulka, znaczniki co 3 mm (wielorazowego użytku) , do prowadnicy 0,035” – 1 szt. , długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |  |  |  |
| 14 | Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035”, zakończony krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym: średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm ; długość robocza 195 cm. |  |  |  |  |
| 15 | Papilotomy trójkanałowe o średnicy 4,5 Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035”, kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (wielorazowego użytku) – cieciwa 20 mm, nosek 3 mm – zwężany , długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; zestaw: 2 papillotomy, 2 uszczelniające zatyczki |  |  |  |  |
| 16 | Rękojeść do papllotomów z wyjątkiem papillotomów igłowych (wielorazowego użytku) – 1 szt |  |  |  |  |
| 17 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, giętka, z hydrofilną końcówką dł. 500 mm i podwójnym systemem znaczników. Średnica 0,035” , dł. robocza 450 cm. Końcówka prosta. szt.2 |  |  |  |  |
| 18 | Koszyk standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm ) do usuwania złogów z dróg żółciowych (wielorazowego użytku ), drut koszyka twardy – 1 szt. długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm |  |  |  |  |
| 19 | Koszyk typu Flower Basket do usuwania złogów z dróg żółciowych |  |  |  |  |
| 20 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 7mm; cięciwa o długości 20 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.3 |  |  |  |  |
| 21 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 7mm; cięciwa o długości 25 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 |  |  |  |  |
| 22 | Papillotom trójkanałowy (jednorazowego użytku)oddzielne kanały do prowadnicy 0,035” i do podawania kontrastu, drut monofilamentowy, izolowana cięciwa na długości min 10 mm, rozdzielona koszulka pozwalająca na niezależny ruch prowadnicy i noża tnącego, długość noska 3mm; cięciwa o długości 20 mm, marker określający pozycję blokowania noża w kanale elewatorem endoskopu, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi szt.2 |  |  |  |  |
| 23 | Balon do usuwania złogów, możliwość pompowania do trzech rozmiarów 8,5- 11,5 -15,5mm, do współpracy z prowadnicą 0,035”, z możliwością podania kontrastu powyżej balonu, długość całkowita 2000mm, marker określający pozycję blokowania narzędzia w kanale elewatorem endoskopu, widoczny w promieniach X z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 szt.2 |  |  |  |  |
| 24 | Balon do usuwania złogów, możliwość pompowania do trzech rozmiarów 8,5- 11,5 -15,5mm, do współpracy z prowadnicą 0,035”, z możliwością podania kontrastu poniżej balonu, długość całkowita 2000mm, marker określający pozycję blokowania narzędzia w kanale elewatorem endoskopu, widoczny w promieniach X z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 szt.2 |  |  |  |  |
| 25 | Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych ze zmienna ilością drutów (osiem z góry z dołu cztery), jednorazowy, z funkcją rotacji, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, średnica rozwarcia ramion koszyka 20 mm szt.2 |  |  |  |  |
| 26 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych, jednorazowego użytku, ze zmienną ilością drutów (osiem z góry z dołu cztery), współpracujący z prowadnicą 0,035”, szerokość rozwarcia koszyka 20mm , długość całkowita min 195 cm, |  |  |  |  |
| 27 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych z funkcją rotacji, jednorazowego użytku, czterodrutowy, szerokość rozwarcia koszyka 22mm , długość całkowita max 2000mm, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm szt.2 |  |  |  |  |
| 28 | Kosz do ewakuacji złogów z dróg żółciowych, jednorazowego użytku, czterodrutowy, współpracujący z prowadnicą 0,035”, szerokość rozwarcia koszyka 22mm , długość całkowita max 2000mm, z mocowaniem do uchwytu sterującego do narzędzi, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm |  |  |  |  |
| 29 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami 50 mm, prosty |  |  |  |  |
| 30 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, odległość między listkami 70 mm, prosty |  |  |  |  |
| 31 | Stent polietylenowy 8,5 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, , odległość między listkami 90 mm, prosty |  |  |  |  |
| 32 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, , odległość między listkami 50 mm, prosty |  |  |  |  |
| 33 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, , odległość między listkami 70 mm, prosty |  |  |  |  |
| 34 | Stent polietylenowy 10 Fr; gotowy do użycia, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, odległość między listkami 90 mm, prosty |  |  |  |  |
| 35 | Litotryptor awaryjny mechaniczny (wielorazowego użytku), zestaw do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięźniętych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 90 cm, z rękojeścią |  |  |  |  |
| 36 | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku z funkcją rotacji kosza, średnica kosza 30 mm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm, długość robocza max 195 cm, kompatybilny z prowadnicą 0,035" |  |  |  |  |
| 37 | Uchwyt do litotryptora mechanicznego wielorazowego użytku |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę  Videoduodenoskopu z wyposażeniem

# Oświadczamy że:

Spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 223 z 2007r. poz. nr 1655 z późn. zmian. Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. 1058  ) tj. że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) **

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

** wypełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić :

Jeśli Wykonawca składający ofertę pozostawi nieskreślony  pkt 2b to w załączeniu do oferty musi złożyć  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania zamówienia (w zależności od tego jakie warunki postawił w przetargu Zamawiający).

3)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z powodów wymienionych w art. 24    ust.1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

Załącznik nr.5

UMOWA-projekt

zawarta w dniu …………… r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

z siedzibą

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

- Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nową aparaturę medyczną (Videoduodenoskop)  zwany dalej towarem wraz z wyposażeniem , oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do  30 dni od daty podpisania umowy.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy pełną dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę brutto w wysokości: …….. zł /słownie: ……….. złotych./ w tym 7 %  podatek VAT w wysokości ……………….. zł

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w terminie 60 dni od daty doręczenia przez WYKONAWCĘ faktury VAT przelewem na jego rachunek bankowy.

nr.............................................................................................................................................

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę  aparatury medycznej (Videoduodenoskop)

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i

pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 5 lat od

upływu okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów  wymienionych  wyżej u Zamawiającego   powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA: