# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/05/2009					Przeworsk, dnia 09.02.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa dwóch sztuk ULTRASONOGRAFÓW z wyposażeniem

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczneg

Pytanie 1

Czy Zamawiający rozważyłby możliwość zaoferowania wysokiej klasy ultrasonografu

ze standardową  pamięcią dynamiczną CINE o 512 obrazach?

# Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych ?

# Odpowiedź

TAK Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych

ZAMAWIAJĄCY