# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/09/2009					Przeworsk, dnia 04.03.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Dotyczy zadania nr. 1 poz. 1- 4  - Czy Zamawiający dopuści skalę przedłużoną o min 10%?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 2.

# Dotyczy zadania nr. 1 poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny nietoksyczny pirogenny, optyczny identyfikator pozycji ?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 3.

Dotyczy zadania nr. 5 poz. 5  - Czy Zamawiający dopuści Cytofix o pojemności 200 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

# Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę.

# Pytanie 4.

Dotyczy zadania nr. 16 poz. 5. - Czy Zamawiający dopuści koreczki ze standardowym trzpieniem ?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 5.

Dotyczy zadania nr. 16 poz. 6. - Czy Zamawiający na pewno wymaga kaniule o rozm G18 ?

# Odpowiedź

Odpowiedź w modyfikacji

# Pytanie 6.

Dotyczy zadania nr. 22 poz. 19,20. - Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z silikolatexu ?

# Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 7.

Dotyczy zadania nr. 22 poz.20. - Czy Zamawiający dopuści sondę o rozmiarze 21 G ?

# Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 8.

Dotyczy zadania nr. 45 poz.1. - Czy Zamawiający dopuści stapler o rozm. 29 mm ?

# Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 9.

Dotyczy zadania nr. 45 poz.2. - Czy Zamawiający dopuści stapler o rozm. 32 mm?

# Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 10.

Dotyczy zadania nr. 45 poz.7. – Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 11.

Dotyczy zadania nr. 8 poz. 1-7. – Wnosimy o odstapienie wymogu grawerowania nazwy producenta i numeru ostrza bezpośrednio na ostrzu

# Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu.

# Pytanie 12.

Dotyczy zadania nr. 7 poz. 1. – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 w pakiecie 7 do oddzielnego zadania bądź umożliwienie startowania na oddzielne pozycje.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 13.

Dotyczy zadania nr. 35 poz. 1. – Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową dzieloną o pow. 110cm2, która zamiast pierścienia ekwipotencjalnego posiada odpowiadający mu pas TWIN?

# Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 14.

Dotyczy zadania nr. 19. – Prosimy o podzielenie pakietu na dwie części, co umożliwi udział w postępowaniu innym oferentom i wybór z szerszej nowoczesnej gamy produktów dostępnych na rynku

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 15.

Dotyczy zadania nr.11 poz 4,5,6. – Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe z zaworem w rozmiarach zamiast 5; 4,5; 4; 3 odpowiednio 5 – dla mężczyzn,4- dla kobiet,3 – dla dzieci, i 2 dla dzieci. Czy Zamawiający dopuści maski czyste mikrobiologicznie pakowane indywidualnie

Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 16.

Dotyczy zadania nr.33. – Czy Zamawiający wymaga samych taśm, czy też w komplecie z taśmami mają znajdować się narzędzia (igły) specjalistyczne, potrzebne do zakładania taśm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 17.

Dotyczy zadania nr.1 poz. 12. – Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe 0,5 x 40 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 18.

Dotyczy zadania nr.3 poz. 1. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 000 dł 4,0 cm ?

Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 19.

Dotyczy zadania nr.3 poz. 6. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 3 dł 9,0 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 20.

Dotyczy zadania nr.3 poz. 7. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurki Gudel 4 dł 10,0 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 21.

Dotyczy zadania nr.3 poz. 8 - 23. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych bez oznaczeń rozmiaru rurki  na łączniku ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 22.

Dotyczy zadania nr.3 poz. 1. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Cytofix o poj. 150 ml z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę

# Pytanie 23.

Dotyczy zadania nr.12 poz. 1,2,3,4. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z całości zadania i utworzenie z nich odrębnego zamówienia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 24.

Dotyczy zadania nr.43 poz. 1 -Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na obłożenie wykonane z włókniny 3-warstwowej ( włóknina wiskozowa – folia polietylenowa – włóknina polipropylenowa ) o gramaturze 74g/m2 o następującym składzie i rozmiarach

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania zgodności z pozostałymi wymaganiami SIWZ dla poz. 1

# Pytanie 25.

Dotyczy zadania nr.43 poz. 2 i  5 – Czy można zaoferować serwety o wymiarach 37,5 cm x 45 cm?

Odpowiedź

# Tak Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 26.

# Dotyczy zadania nr.43 Poz. 1, 2, 3, 5, 6 – Czy oferowane obłożenia i serwety winny spełniać wymogi normy EN 13796 (1-3) obowiązującej w przypadku materiałów barierowych stosowanych na blokach operacyjnych i czy spełnianie tych wymogów należy potwierdzić stosownymi dokumentami ( np. kartą danych technicznych ) ?

Odpowiedź

Powołana przez Pytającego norma EN 13796 (1-3) ma zastosowanie w odrębnej dziedzinie gospodarki i reguluje wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei liniowych. Wymagania dla obłożeń chirurgicznych oraz bielizny operacyjnej zawarte są 
w normie PN EN 13 795 , odpowiadają wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych wynikającym z dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EEC spełnienie tej  normy warunkuje dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu.

# Pytanie 27.

# Dotyczy zadania nr. 43 Poz. 2 i 3 – Czy   można zaoferować serwety spełniające wszystkie wymogi opisane w s.i.w.z. z włókniny o gramaturze 54g/m2 ?.

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

# Pytanie 28.

# Dotyczy zadania nr. 43 Poz. 4 i 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do odrębnego przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź

Odpowiedź w modyfikacji

# Pytanie 29.

# Dotyczy Zapisy s.i.w.z. – formularze asortymentowo-cenowe :Czy wartość brutto należy obliczyć zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 tj. cena jednostkowa netto x ilość =wartość netto + podatek VAT , czy też jako iloczyn zamawianej ilościi ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź

TAK -wartość brutto należy obliczyć zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r.

# Pytanie 30.

# Dotyczy zadania nr. 35  Prosimy o dopuszczenie elektrody jednorazowe do diatermii 2-dzielne pokryta przewodzącym hydro-żelem, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18 x 11,5 cm nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 31.

# Dotyczy zadania nr. 45 poz. 3  -  Prosimy o dopuszczenie staplera z automatyczną regulacją siły docisku,.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 32.

# Dotyczy zadania nr. 45 poz. 5 i 6   -  Prosimy o dopuszczenie staplera i ładunku o długości 60 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 33.

# Dotyczy zadania nr. 26   -  Czy Zamawiający wydzieli poz 1,2,4 i 6 i utworzy oddzielny pakiet?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 34.

# Dotyczy zadania nr. 26   -  Czy Zamawiający dopuści w poz 1 i 2 wkłady workowe wyposażone w dwa króćce o różnej średnicy , pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia szpitala w niezbędną ilość karnistrów ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

# Pytanie 35.

# Dotyczy zadania nr. 26   -  Czy Zamawiający dopuści karnistry wielorazowe bez dodatkowych przyłączy ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

Dotyczy załącznik nr 2 – przedmiot zmówienia , formularz cenowy

Zadanie nr 16 – Kaniule do wkłuć tętniczych w poz . 6 , kolumna nazwa towaru otrzymuje brzmienie:

„Kaniule do wkłuć tętniczych teflonowe dla dorosłych rozm G20, wyposażone w zawór odcinający Floswitch”

Dotyczy zadanie nr. 43 serwety

Zamawiający wydziela pozycję nr. 4 i 7 tworząc tym samym nowe zadanie nr 46. w brzmieniu:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ |
| 1 | Jednorazowa , gotowa do użycia myjka do mycia ( dezynfekcji skóry ) w postaci rękawicy nasączonej preparatem triclosanu 0,20 % o neutralnym pH 5 | sztuk | 4000 |
| 2 | Penseta jałowa jednorazowa | sztuk | 200 |
|  | razem |  |  |

ZAMAWIAJĄCY