# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/09/2009					Przeworsk, dnia 05.03.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 16 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga kaniul z oryginalnie nadrukowanymi w języku polskim na opakowaniach jednostkowych napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z rozdz. 2, art. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o Wyrobach medycznych oraz zgodnie z wymaganiami zasadniczymi do ustawy – załącznik nr 1 część II.

Odpowiedź;

TAK- modyfikacja siwz

### Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 16 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na jednostkowym opakowaniu kaniuli umieszczona była informacja o braku zawartości latexu w kaniuli ?

Odpowiedź;

TAK- modyfikacja siwz

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 16 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga aby na pojedynczym opakowaniu kaniuli zawarta była informacja o rozmiarze kaniuli tj. informacja o średnicy kaniuli, długości kaniuli oraz przepływie w ml/min?

Odpowiedź;

TAK- modyfikacja siwz

## Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 16 poz. 5

# Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta kompatybilne z zaproponowanymi kaniulami?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 16 poz. 6

Wnosimy o wykreślenie pozycji nr 6 z zadania nr 16, gdyż nie istnieje na rynku medycznym kaniula do wkłuć tętniczych z zaworem odcinającym typu Floswitch w rozm. G18.

Odpowiedź;

Odpowiedzi udzielono dn.04.03.2009 r poprzez modyfikację siwz

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji z butelek nie posiadający zastawki zabezpieczającej?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

## Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały przeźroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończonej infuzji?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 2 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie jednorazowej osłony na kable i przewody o dł. 250 cm i szerokości 16 cm ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie jednorazowego pokrowca na aparat RTG o rozm 
100 x 220 cm ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie prześcieradła w rolce o szer 60 cm i dł 50 mb, wykonanego z bibuły celulozowej, powleczonej folia PE?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 13 – dotyczy zadania nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie obłożenia do przezcewkowych zabiegów urologicznych wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego o gram. Min 60g/m2 o wymiarach 150 x 240 cm zintegrowanego z nogawicami, posiadającego otwór na prącie 5 x 7 cm , jak też osłonę o średnicy 3,5 cm na palce do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 40 cm . Do obłożenia zamocowana jest torba przechwytująca płyny z sitem i podłączeniem drenu. Całość owinięta w serwetę 150 x 180 cm , która może służyć jako przykrycie stolika ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 14 – dotyczy zadania nr 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie serwet o wym 50 x 60 cm wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 60g/m2

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 15 – dotyczy zadania nr 43 poz. 3,5,6

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 60g/m2, o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 16 – dotyczy zadania nr 43 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie serwet o wym 50 x 60 cm ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 17 – dotyczy zadania nr 43 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie serwet o wym 75 x 90 cm ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 18 – dotyczy zadania nr 43 poz. 4,7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 43 pozycji 4 i 7 i umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 19 – dotyczy zadania nr 43 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania na etykiecie kodu EAN ?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 35 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody neutralnej posiadającej 105 cm2 powierzchni kontaktowej?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20 – dotyczy zadania nr 35 poz. 1

Jakiej długości kabla łączącego elektrodę z aparatem wymaga Zamawiający?

Odpowiedź;

Minimum 4,0 m

Pytanie nr 21 – dotyczy zadania nr 12 poz.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 2,3,4, i 6 i utworzenie z nich pakietu 12A.

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 22 – dotyczy zadania nr 43 poz.

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 następujący zestaw:

Zestaw do operacji urologicznych TUR

1 uchwyt na przewody z przylepcami  2,5 x 30 cm

1 ręcznik do rąk

1 Serweta TUR wszystko w jednym 230/270 x 270 cm, przesłony 6 i 8 cm, otwór na palec, łata chłonna z sitem, otwór wyjściowy

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 23 – dotyczy zadania nr 43 poz

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 i 5 serwetę o rozmiarach 50x 60 cm?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 24 – dotyczy zadania nr 43 poz

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 serwetę o rozmiarach 75 x 90 cm?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 25 – dotyczy zadania nr 43 poz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w/w produkty były sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

Pytanie nr 26 – dotyczy zadania nr 43 poz

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w/w produkty posiadały jedną metkę samoprzylepną?

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów  SIWZ

NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

Dotyczy załącznik nr 2 – przedmiot zmówienia , formularz cenowy

Zadanie nr 16 – Kaniule do wkłuć tętniczych w poz . 1,2,3,4 , kolumna nazwa towaru otrzymuje brzmienie

| LP | NAZWA TOWARU |
| --- | --- |
| 1. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 18 G 1,2 do 1,3 x 38 MM do 45 mm, informacja o braku latexu na kaniuli, informacja o rozmiarze kaniuli tj. informacja o średnicy kaniuli, długości kaniuli oraz przepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w języku polskim na opakowaniach jednostkowych napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawą |
| 2. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 20 G od 1,0 do 1,1 x od 32 do 33 mm, informacja o braku latexu na kaniuli, informacja o rozmiarze kaniuli tj. informacja o średnicy kaniuli, długości kaniuli oraz przepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w języku polskim na opakowaniach jednostkowych napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawą |
| 3. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 22 G od 0,8 do 0,9 x 25 mm, informacja o braku latexu na kaniuli, informacja o rozmiarze kaniuli tj. informacja o średnicy kaniuli, długości kaniuli oraz przepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w języku polskim na opakowaniach jednostkowych napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawą |
| 4. | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 16 G od 1,6 do 1,7 x od 45 do 50 mm, informacja o braku latexu na kaniuli, informacja o rozmiarze kaniuli tj. informacja o średnicy kaniuli, długości kaniuli oraz przepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w języku polskim na opakowaniach jednostkowych napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawą |

ZAMAWIAJĄCY