# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/13/2009					Przeworsk, dnia 21.04.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych

z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Pytanie nr 1

## Czy Zamawiający weźmie pod uwagę ofertę, w której w pakiecie nr 2 zaoferowany zostanie całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement ( system nie  wymagający stosowania pompy próżniowej).

Odpowiedź;

Tak  -  Zamawiający dopuszcza całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i 	podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement ( system nie  	wymagający stosowania pompy próżniowej

### Pytanie nr 2

1.Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w  § 5 ust.1 wzoru umowy

W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,2 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy.

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku nr. 5 – projekt umowy siwz

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w  § 2 ust.7 i 8 wzoru umowy

7.Wykonawca w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu instrumentarium niezbędne do implantacji które zostanie zwrócone Wykonawcy bezpośrednio po  zakończeniu umowy, na  zasadach określonych w umowie udostępnienia , której propozycję przesyłamy w załączeniu.

8. WYKONAWCA w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu  pompę oraz pistolet niezbędne do użycia zakupionych mieszalników próżniowych do mieszania cementu kostnego u WYKONAWCY, które zostanie zwrócone WYKONAWCY bezpośrednio po zakończeniu umowy /dotyczy zadania nr. 2/, na  zasadach określonych w umowie udostępnienia , której propozycję przesyłamy w załączeniu

Odpowiedź;

Udostępnienie instrumentarium , pompy i pistoletu nastąpi na podstawie protokołu przekazania w/w sprzętu określającego szczegółowo zasady udostępnienia wzajemnie uzgodnione .

## Pytanie nr 4

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy.

- zmiana osób upoważnionych do odbioru/kontaktów

- zmiana rachunku bankowego i innych danych stron

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku nr. 5 – projekt umowy siwz

## Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w projekcie umowy w następujący sposób

1. na dopisanie w § 3 ust.1 – Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy pod warunkiem że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

- istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty  dostawy

- zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem  dostawy , wycofanie tych produktów z obrotu jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności nawet przy zachowaniu należytej staranności.

2. na dopisanie w w § 4 ust.1 – W przypadku gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania  niniejszej umowy 80%  ilości towarów określonych w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania przez wykonawcę umowy w takim(80%) zakresie, nie dłużej niż okres 4 lat od dnia jej podpisania.

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów w załączniku nr. 5 – projekt umowy siwz

ZAMAWIAJĄCY