# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/13/2009				Przeworsk, dnia 07.05.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa  zespoleń śródszpikowych i endoprotez biodrowych

z podziałem na zadania

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655  z późniejszymi zmianami. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy.

1.	P.P .U. H MEDGAL

15-122 Białystok ul. Wąska 59

w części dotyczącej :

## zadania nr. 1  (Zespolenia śródszpikowe, DHS, wkręty kaniulowane, narzędzia 		    ortopedyczne)

Podstawa faktyczna

Zamawiający  na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy PZP  w celu potwierdzenia czy oferowany w ofercie przetargowej  towar ( poz. nr.1,2,3,4,18,19,20) spełnia wymagania opisane w SIWZ wezwał Wykonawcę  o  przesłanie próbek. do dnia 05.05.2009 r. do godz. 12.00 .

- Wykonawca nie przesłał w/w wymienionym terminie  próbki z pozycji nr. 4  w rozmiarze ø 6,

- w poz. nr1 Wykonawca przedstawił próbki gwoździa  kaniulowanego, natomiast nie przesłał próbki gwoździa litego.,

- w poz. nr. 2 Wykonawca przedstawił próbki gwoździa  kaniulowanego, natomiast nie przesłał próbki gwoździa litego

- w poz. nr. 3 z przesłanej próbki wynika że spłaszczenie części stożkowej gwoździa jest nie wystarczające i nie ułatwia jego wprowadzenia do kości.

- w poz. nr.35 Zamawiający wymagał kontenerów wykonanych z siatki stalowej z uchwytami, natomiast Wykonawca zaoferował kontener ażurowy stalowy nie spełniający wymagań Zamawiającego

w związku z czym oferta została odrzucona przez Wykonawcę

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.z 2007 Nr 223, poz 1655  z późniejszymi zmianami

II.  	Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą zostały wybrane oferty firm

W zadaniu nr 1

ChM Sp. z o.o

16-061 Juchnowiec Kościelny. Lewickie 3 B

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 5 | ChM Sp. z o.o 16-061 Juchnowiec Kościelny. Lewickie 3 B | 100,00 |

W zadaniu nr 2

STRYKER POLSKA Sp. z o.o

02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 36 b

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 6 | STRYKER POLSKA Sp. z o.o 02-232 Warszawa ul. Łopuszańska 36 b | 100,00 |
| 1 | Johnson-Johnson Poland Sp. z o.o 02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24 | 84,48 |
| 2 | Aesculap chifa sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 91,24 |
| 3 | Hand-Prod Sp. z o.o 02-496 Warszawa ul. Leszcyńskiego 40 a | 92,31 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów  , przy kryterium oceny:

Cena brutto oferty – 100 %  ;

_________________________________

podpis przedstawiciela zamawiającego