# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/16/2009					Przeworsk, dnia 28.04.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Dotyczy zadania nr. 1

## Pytanie nr 1

”Czy Zamawiający w poz. 9 wymaga zaoferowania zatyczek do kapilar  gumowych, które oprócz tego ze szczelnie zatykają końce kapilary, chroniąc kapilarę przed przypadkowym pęknięciem.

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza zaoferowania zatyczek do kapilar  gumowych

## Pytanie nr 2

”Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 16 x 150 mm

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 3

Czy zamawiający w poz. 15 dopuści zaoferowania kapilar hematokrytowych o standardowej długości 75 mm? Czy kapilary mają być heparynizowane czy nie? Czy Zamawiający wymaga pojemności 60 µl czy 75 µl

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza zaoferowania kapilar hematokrytowych o standardowej długości 75 mm o pojemności 60 µl

## Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz 18 ma na myśli  tzw. Pipetki Siphon składające się ze szklanej rurki, gumowej zatyczki oraz gumowego balonika

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie tzw. Pipetki Siphon składające się ze szklanej rurki, gumowej zatyczki oraz gumowego balonika

## Pytanie nr 5

Czy w poz 22 przez określenie „końcówki do jałowienia” Zamawiający rozumie końcówki pakowane indywidualnie folia-papier

Odpowiedź;

Tak Zamawiający ma na myśli końcówki pakowane indywidualnie folia-papier

## Pytanie nr 6

Czy w poz 24 i 25  Zamawiający dopuści szczotki zakończone miękkim bawełnianym końcem chroniącym probówkę przed stłuczeniem?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 7

Czy w poz 42 Zamawiający dopuści zaoferowania probówek o wymiarach 12 x 75 mm ?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 8

W poz 46 Jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych ?

Odpowiedź;

Zamawiający wymaga pojemników sterylnych z gwarancją uzyskania SAL >=6.

## Dotyczy zadania nr. 4

## Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki histopatologiczne odporne na formalinę ze szczelnymi pokrywami zamykanymi na wcisk

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

## Dotyczy siwz

## Pytanie nr 10

Czy Zamawiający, aby mieć pewność, ze zaoferowany przez Wykonawców asortyment spełnia wymogi siwz, wprowadzi do siwz wymóg podania przez wykonawców w formularzu cenowym w dodatkowej kolumnie – nr. katalogowych wykonawcy (lub wytwórcy) zaoferowanego produktu

Odpowiedź;

Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację siwz

## Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku ?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 12

Dotyczy art.4 ust.5 projektu umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z 5 dni roboczych na 14 dni roboczych ?

Odpowiedź;

Zamawiający udziela odpowiedzi poprzez modyfikację siwz

II. NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

Dotyczy załącznik nr 2 – formularz cenowy

Nagłówek kolumny PRODUCENT otrzymuje brzmienie

„PRODUCENT I NR. KATALOGOWY”

Dotyczy załącznik nr 5 – projekt umowy

Art.4 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 14-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący”

ZAMAWIAJĄCY