# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/25/2009					Przeworsk, dnia 17.06.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania									przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

W związku z faktem, iż preparaty tlenowe przeznaczone do dezynfekcji narzędzi i endoskopów oparte na nadboranie sodu i TEAD zostają wycofywane z rynku a na ich miejsce zostały wprowadzone nowe preparaty tlenowe, w których główną substancją czynną jest nadwęglan sodu a nie nadboran sodu, preparaty te są zaopiniowane przez producenta endoskopów Olympus; uprzejmie prosimy o dopuszczenie w zakresie zadania 2, pozycja 1 oraz 2:. Preparatu do mycia  i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych  i sprzętu medycznego zanieczyszczonego materiałem biologicznym z możliwością dezynfekcji endoskopów. Pozbawiony aldehydów, chloru, fenolu i QAV. Substancja czynna : nadwęglan sodu, węglan sodu. Zakres działania :B, F, V a po dodaniu aktywatora działający na Tbc oraz spory przez cały czas przydatności do użycia. Preparat o dobrej tolerancji materiałowej, posiadający inhibitor korozji. Wymagana pozytywna opinia Olympusa do dezynfekcji endoskopów. Postać : proszek

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w preparatu.

ZAMAWIJĄCY