# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/27/2009					Przeworsk, dnia 26.06.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Dotyczy załącznika nr 2  poz.2- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów paskowych 13- parametrowych z możliwością wykrywania mikroalbumin i odczytem automatycznym?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 2.

Dotyczy wymagań analizatora   poz.2 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora do badania ogólnego moczu wykrywającego obecność erytrocytów świeżych i wyługowanych ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 4.

Dotyczy wymagań analizatora   poz.12 – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z kalibracją przy pomocy testu kalibracyjnego dołączonego do każdej nowej serii testów paskowych bez dodatkowych kosztów ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIJĄCY