# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/28/2009					Przeworsk, dnia 25.06.2009 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na zdjęcia RTG z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

# Dotyczy załącznika nr 3 (zestawienie parametrów techniczno-jakościowych) dla zadania nr 1 poz. 4 i 5- filmy mammograficzne:

Czy Zamawiający pisząc „o dwustronnych warstwach emulsji światłoczułej” miał na myśli filmy obustronnie pokryte emulsją światłoczułą?

Odpowiedź

Tak- zgodnie z zapisami w siwz

# Pytanie 2.

# Dotyczy załącznika nr 3 (zestawienie parametrów techniczno-jakościowych) dla zadania nr 1 poz. 7 – 9- odczynniki do obróbki automatycznej:

Czy w związku z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający wymaga, aby opakowania po odczynnikach do obróbki automatycznej były niekaucjonowane ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

# Pytanie 3.

Czy filmy i odczynniki mają być jednego producenta ?

Odpowiedź

Tak- zgodnie z zapisami w siwz

# Pytanie 4.

Czy Zamawiający wymaga aby widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, ujawniły się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

# Pytanie 5.

Czy w związku z tym, że ostatnio na rynku pojawiły się filmy DVB niewiadomego pochodzenia Zamawiający wymaga, aby oferent wraz z ofertą dostarczył oświadczenie producenta (wraz z typem filmu, nr. katalogowym i nazwą producenta) informując, że oferowane filmy sa dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego kamery?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

II . NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ

1.Dotyczy załącznika nr. 3 – zestawienie parametrów techniczno-jakościowych zadanie 1

Zamawiający w/w załączniku dodaje zapis w brzmieniu:

1.„Zamawiający wymaga aby widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, ujawniły się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu”

2.Dotyczy pkt  nr. 9 siwz – Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający  dodaje ppkt. 9.9  w brzmieniu:

9.9  Oświadczenie producenta (wraz z typem filmu, nr. katalogowym i nazwą producenta) informując, że oferowane filmy są dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego kamery

# 3. Dotyczy załącznika nr 3 (zestawienie parametrów techniczno-jakościowych) dla zadania nr 1 poz. 7 – 9- odczynniki do obróbki automatycznej zamawiający dodaje zapis w brzmieniu:

„opakowania po odczynnikach do obróbki automatycznej niekaucjonowane”

ZAMAWIJĄCY