Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. Nr 223 z 2007r.,poz. 1655, z późn. zmian.) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ  NZZP II 2400 /36/09

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 206 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa odczynników do koagulogii  wraz z dzierżawą koagulometru

- zgodnie z opisem – załącznik nr 2 i 3

CPV 33124110-9

4.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

24  miesiące  od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

(W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i 	doświadczenie oraz będzie dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych 	podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób  zdolnych do wykonania zamówienia 	wskazanych przez Wykonawcę.)

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2 ustawy PZP

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie  spełnia / nie spełnia.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej

SIWZ  zał. nr. 1

9.2 Wypełniony formularz cenowy i wymaganych danych technicznych  załącznik nr 2 i 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - Wypełnione oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4

  - Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu  sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 pkt 9 ustawy  Pzp  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

  - Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania z godnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia.24.04.2004 (Dz. U. nr 93 poz. 896),

  - Wykonawca dołączy do oferty kopie stron z katalogu potwierdzających oferowane parametry i konfiguracje aparatury w języku polskim

  - Oświadczenie , że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

  - Deklaracje CE

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605)

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6

dni przed terminem składania ofert.. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

6. Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin

składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym

przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie

internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Beata Walczak                	tel 016 649 16 32		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta dostawę odczynników do koagulogii  wraz z dzierżawą koagulometru”

”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- 13. W przypadku oferowania opakowania handlowego danego asortymentu innego niż w SIWZ , Zamawiający wymaga zaokrąglenia ilości opakowań w górę ( do pełnego opakowania np.: 11,2 op. = 12 op.) , a w załączniku nr 2 ( formularz cenowy) należy wpisać zmodyfikowaną ilość pełnych opakowań

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   20.08.2009  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu   20.08.2009  o godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawca przekaże pisemnie i faksem za potwierdzeniem odbioru , Wykonawca potwierdzi drogą faksową czytelny odbiór faksu.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w  przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może złożyć protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

4. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony wyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

8. Na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych.

9. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o

cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni jednocześnie przekazując

kopię odwołania Zamawiającemu.

11. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w

terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu

odwoławczym.

12. Uczestnik postępowania toczącego się wyniku wniesienia protestu może zgłosić

przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia

składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawy w przystąpieniu i stronę, do

której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując

jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą

pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

1.formularz oferty zał. Nr 1

2. opis przedmiotu zam – formularz cenowy  zał. nr 2

3. Formularz spełnienia warunków koniecznych zał. nr.3

4. oświadczenie zał  Nr.4

5.Wzór umowy zał nr 5

Przeworsk   12.08.2009  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę Dostawa odczynników do koagulogii wraz z dzierżawą koagulometru  dla potrzeb  w SP ZOZ Przeworsk

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis Wykonawcy

###### Załącznik nr 2

## Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | j.m | ilość | Oferowana wielkość opakowania | Liczba pełnych opakowań | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ Nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT + Fibrynogen | ozn | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | ozn | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | ozn | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AT III | ozn | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D-Dimery | ozn | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Białko C | ozn | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrole | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kalibrator | ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kuwety | szt | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłączenie do sieci |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Dzierżawa | m-cy | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr. 3

Parametry odczynników do koagulologii :

| parametry | Tak/nie |
| --- | --- |
| Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste |  |
| Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni, wielkość opakowania nie mniej niż 8 ml |  |
| Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste |  |
| współczynnik czułości tromboplastyny do PT – ISI nie większy niż 1,1 |  |
| możliwość oznaczenia fibrynogenu równolegle z PT |  |
| trwałość odczynnika do APTT min 30 dni, wielkość op. nie mniej niż 9 ml |  |
| materiały kontrolne na nie mniej niż 3 poziomach, + osocze kalibracyjne tego samego producenta |  |
| ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla typu aparatu – dołączyć do oferty |  |
| karty charakterystyk do odczynników |  |
| ulotki w j. polskim |  |
| akceptacja odczynników przez wytwórcę aparatu |  |
| dostawa odczynników do 3-4 dni od momentu zamówienia no koszt oferenta |  |

Ponadto do odczynników dołączyć oferowane warunki jakościowe :

- precyzji : powtarzalności , odtwarzalności

- dokładności : zgodności z danymi producenta

- załączyć dokumentację kontroli jakości tj.  precyzji i dokładności uzyskiwanych wyników oznaczeń z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego w oparciu, o który zostały wyznaczone

PARAMETRY  KOAGULOMETRU :

| Konfiguracja i parametry graniczne | Tak/nie |
| --- | --- |
| Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 |  |
| Metoda pomiaru – optyczna ( wykrzepialna, chromogenna, immunologiczna) – 3 metody |  |
| Możliwość zastosowania mikropróbki ( 50 µl ) osocza |  |
| Zakres badań : - PT, APTT, Fibrynogen Clauss, TT, AT III, D-Dimery, Białko C |  |
| Podawanie automatyczne wartości INR wyliczane przez aparat z PT |  |
| Oznaczanie stężenia fibrynogenu za pomocą pomiarów PT – automatycznie wyliczane przez aparat ( oprócz metody Claussa ) |  |
| Oprogramowanie w j. polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej formie i dowolnych jednostkach |  |
| Możliwość samodzielnego programowania pomiarów |  |
| Zapamiętywanie wprowadzonych przez użytkownika programów, krzywych kalibracyjnych i min. 2000 wyników nawet po wyłączeniu zasilania |  |
| Krzywa kalibracyjna dla aparatu wyznaczona przez producenta odczynników |  |
| Automatyczna kalibracja |  |
| Pamięć krzywych kalibracyjnych |  |
| Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika |  |
| Drukarka wewnętrzna z wydrukiem wyników. Wydruk powinien zawierać także dokładny czas wykonanego badania, oraz zakres wartości oczekiwanych |  |
| Wyposażenie w program „ Kontrola Jakości” z pamięcią wyników |  |
| Podłączenia do sieci komputerowej w systemie Marcela - Centrum |  |
| Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| Możliwość wykonania badań w osoczach mętnych |  |
| Wykaz badań w aparacie |  |
| Bezpłatny przegląd serwisowy min 1 raz w roku |  |
| Aparat do którego odczynniki i kuwety sa kompatybilne w zaoferowanym koagulometrze potwierdzone deklaracja zgodności |  |

| Wymagane parametry gwarancji aparatu | Tak/nie |
| --- | --- |
| Okres gwarancji 12 miesięcy przez serwis uznany przez producenta |  |
| Magazyn części zamiennych w Polsce |  |
| Czas reakcji : przyjęcie zgłoszenia, podjęta naprawa 24/48 godz |  |
| Zapewnienie aparatu nowego na czas naprawy |  |

Nie spełnienie któregoś z wymaganych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty

Załącznik Nr 4

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę odczynników do koagulogii  wraz z dzierżawą koagulometru

# Oświadczamy że:

Spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 223 z 2007r. poz. nr 1655 z późn. zmian. Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. 1058  ) tj. że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) **

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

** wypełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić :

Jeśli Wykonawca składający ofertę pozostawi nieskreślony  pkt 2b to w załączeniu do oferty musi złożyć  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania zamówienia (w zależności od tego jakie warunki postawił w przetargu Zamawiający).

3)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z powodów wymienionych w art. 24    ust.1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

Załącznik nr. 5

Umowa- projekt

zawarta w dniu ………..2009 r. pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku   ul Szpitalna 16 reprezentowanym przez:

1. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

2.

reprezentowaną   przez:

...................................................................................................................................

z siedzibą

zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”

§1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się :

- dostarczyć odczynniki do koagulogii

- wydzierżawić  koagulometr  fabrycznie nowy zwany dalej  urządzeniem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. 1 do umowy

§2.

1.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia niniejszej

umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenie do pracowni analityki

medycznej na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel

Zamawiającego.

##### Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres trwania umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej karcie gwarancyjnej.

- Zamawiający zobowiązany jest używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Wykonawca  zobowiązany jest w terminie do 24 - godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia usunąć usterki  lub dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce urządzenia wadliwego  urządzenie nowe na czas naprawy

§3.

- Dostawa towaru będzie realizowana w uzgodnionych ilościach i asortymencie na podstawie każdorazowego zgłoszenia w terminie do 5 dni  licząc od dnia zgłoszenia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  60 dni od daty  wymagalności faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ( do 20% ) asortymentu niż podana w załączniku nr 1. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego  niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie:

…………. zł brutto , (słownie ………………………….. złotych ) w tym :

za dostawę towarów………      zł brutto

za dzierżawę urządzenia ……….   zł brutto

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnego urządzeń  zawiera określa

załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp.).

- Wykonawca gwarantuje stałość cen na oferowane odczynniki i wynajem analizatora  przez okres 1 roku. od dnia zawarcia   umowy.

- Zmiany cen po tym okresie mogą być dokonywane  w oparciu  o klauzulę waloryzacyjną

przewidzianą niniejszą umową.

- Wykonawca  powinien poinformować Zamawiającego o planowej podwyżce z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod  rygorem nieważności zmiany.

- Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim.

§5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen

jednostkowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 30 dni

w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz miesięczny w kwocie……. złotych .w terminie do 30- go dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura za miesiąc poprzedni

§6.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

.  za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w §3 ust.1 w wysokości 0,2%

wartości nie dostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

.  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust.1

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7.

1.W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym

towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni

od daty jej zgłoszenia.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na

wolny od  wad w przypadku:

.    dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu

przydatności   do użycia:

.    dostarczenie towaru niezgodnego z umową

.    dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy na czas podpisania niniejszej umowy

§10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu

stron.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci

aneksu pod  rygorem nieważności.

4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

6.Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody zamawiającego

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 					Zamawiający: