# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/41/09					Przeworsk, dnia  20.10.2009

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

HemoCue Sp. z o.o

40-580 Katowice ul. G. Zapolskiej 7

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalia  z  podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# DOTYCZY ZADANIA NR. 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, poz. 16 dopuści oddzielny zestaw do bilirubiny całkowitej i oddzielny zestaw do bilirubiny bezpośredniej ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści oddzielny zestaw do bilirubiny całkowitej i bezpośredniej pod warunkiem, że metodyka oznaczania bilirubiny bezpośredniej nie wymaga kalibratora: np.. praca z faktorem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do mononukleozy zakaźnej (poz. 6) bez kapilar w zestawie?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w poz. 7 jednego opakowania Giardia Lamblia po 96 oznaczeń czy każdy oferent ma wycenić pełne dwa opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający  dopuszcza wycenę  jednego opakowania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 dwóch opakowań testów do HIV w opakowaniu 40 oznaczeń?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

# DOTYCZY ZADANIA NR. 9

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 zestawu do ESBL:

– Cefotaxime/Cefotaxime + Clavulan Acid oraz

– Ceftazidime/Ceftazidime + Clavulan Acid?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Proszę o podanie objętości dla podłoży w butelkach z poz. 5, 6, 10 i 11 (100 ml, 200 ml czy 500 ml).

Odpowiedź

Zamawiający w poz 5,10,11 dopuszcza obj. 100 ml, 200 ml

Zamawiający w poz 6 dopuszcza obj. 200ml, 500 ml

II . NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ

Zadanie nr. 8 otrzymuje brzmienie – Paski oraz  kolumna przedmiot zamówienia  i  j,m   otrzymuje zapis w brzmieniu :

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plastikowe przeciwbakteryjne paski z naniesionym antybiotykiem do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) | Szt. | 180 |
| 2 | Paski do wykrywania mechanizmów oporności | Szt | 60 |

ZAMAWIAJĄCY