# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/43/09					Przeworsk, dnia  27.10.2009

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów opatrunkowych , folii operacyjnych i pieluch jednorazowych dla dzieci z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Dotyczy zadanie nr. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej sterylizowanej tlenkiem etylonu ??

# Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

# Pytanie 2.

Dotyczy zadanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej o wymiarach powierzchni lepnej

Poz.1 – 49 x 45 cm , poz. 2 – 30 x 21 cm; poz.3 – 21 x 45 cm ?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 3.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gazę bez zarobionych brzegów ?

# Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

# Pytanie 4.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy 10 x 15 pakowane a` 20 z przeliczeniem ilości i ceny?

# Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

# Pytanie 5.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a` 20 ?

# Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie

Pytanie 6

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 8

Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu lub dopuszczenie opaski podgipsowej syntetycznej o rozm. 3 m x 6 cm  pakowanej a` 12.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 7.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 9-11

Prosimy o dopuszczenie opasek podgipsowych pakowanych a` 12 z odpowiednim przeliczeniem ilości lub ceny.

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie

# Pytanie 8.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a`50 z przeliczeniem ilości lub ceny ?.

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie

# Pytanie 9.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a`100 z przeliczeniem ilości lub ceny ?.

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie

# Pytanie 10.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 22-23

Prosimy o wyłączenie tych pozycji z pakietu.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 11.

Dotyczy zadanie nr. 4 poz. 26-27

Czy Zamawiający dopuści paski o rozmiarach odpowiednio 75 x 6 oraz 75 x 3 ?.

# Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozmiary

# Pytanie 12.

Dotyczy zadanie nr. 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec bez ząbkowanych brzegów na tkaninie wiskozowej.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 13.

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek bez nacięcie w opakowaniu a 100 szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 14.

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm z nacięciem w opakowaniu a’100 szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

# Tak- Zamawiający dopuszcza opatrunek w proponowanym rozmiarze z wycięciem do mocowania kaniul w miejscu wkłucia,  z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie .

Pytanie 15

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 8x6cm z wycięciem w opakowaniu a’100 szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza  opatrunku w rozmiarze 8x6cm.

Pytanie 16

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4-warstwową z nitką radiacyjną, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę z nitką radiacyjną oraz tasiemką, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza serwetę z nitką radiacyjną ale bez tasiemki

Pytanie 18

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4-warstwową z nitką radiacyjną oraz tasiemką w rozmiarze 45x45cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 19

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 17-20

Czy Zamawiający dopuści siatkę elastyczną a’25m z przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 20

Dotyczy zadanie nr 3 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści tupfery w opakowaniu a’1000 szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 4

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawcom. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie producenta opisanego wyrobu.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 22

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści opaska kohezyjną, elastyczną, podtrzymującą, zawiera 45% wiskozy i 55% włókien poliamidowych, pokrytą powłoką lateksową w opakowaniu a’1 szt.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 23

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 12-14

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min.?

# Odpowiedź

Czas wiązania zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 24

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6min. w rozmiarze 3x15cm?

# Odpowiedź

Czas wiązania zgodnie z zapisami siwz ,Zamawiający dopuszcza rozmiar 3 x 15 cm

Pytanie 25

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 26

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowaniem z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 27

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 18, 19

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową o min. 50% bawełny?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 28

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 28x30 cm w opakowaniu a’10 szt. z odpowiednim

przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowanie i rozmiar z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 29

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowanie z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 30

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowane opakowanie z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 31

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści paski do zbliżania ran  w rozmiarze 75x5mm?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowany rozmiar z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 32

Dotyczy zadanie nr 4 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści paski do zbliżania ran  w rozmiarze 75x3mm?

# Odpowiedź

# Tak - Zamawiający dopuszcza  zaproponowany rozmiar z przeliczeniem ilości i ceny za opakowanie , z zachowaniem pozostałych warunków siwz.

Pytanie 33

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 9

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawcom. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie producenta opisanego wyrobu.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 34

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  w rozmiarze 12,5x12,5cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 35

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  8g w opakowaniu  a’10szt., w formie dozownika Applipak (grzybka) który umożliwia łatwe miejscowe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne fragmenty rany?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 36

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 12,17

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawcom. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie producenta opisanego wyrobu.

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 37

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  w opakowaniu a’12szt. lub a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 38

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  w opakowaniu a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Dotyczy zadanie nr 6 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek  w rozmiarze 10x40cm w opakowaniu a’10szt., pozostałe parametry zgodnie z siwz?

# Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY