# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/51/12					Przeworsk, dnia 13.11.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego  					i implantów do szycia łąkotek

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający wyłączy z pakietu  pozycję nr 4 i stworzy dla tej pozycji oddzielny pakiet? Czy Zamawiający w związku z powyższym dopuści zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK.

Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator - igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nicią w rozmiarze "#0".

Aplikator posiadajacy system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazowa kaniule prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igly do stawu oraz slużąca jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiajacy wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu?

Odpowiedź

Tak  - Zamawiający wyłącza poz. nr.4 poprzez modyfikację siwz a także dopuszcza zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema implantami wykonanymi z PEEK.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy załącznika  nr.2 poz. nr.4

w powyższym załączniku  Zamawiający wydziela pozycję nr.4 tworząc tym samym tworząc nowe zadanie  nr.2

2. dotyczy załącznika  nr.2 poz. nr.1

W powyższej pozycji nr.1 jest :

„Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego  - Mocowanie udowe , podłużna płytka metalowa o rozm. 13 x 14 mm….”

Zamawiający modyfikuje na:

„Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego  - Mocowanie udowe , podłużna płytka metalowa o rozm. 13 x 4 mm…..”

III Zamawiający, na postawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 )) uprzejmie informuje, iż w związku z nadesłaniem zapytań dotyczących przedmiotu zamówienia

- zmienia treść ogłoszenia w zakresie  ilości pakietów

ZAMAWIAJĄCY