Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 206 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. Nr 223 z 2007r.,poz. 1655, z późn. zmian.) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /48/09

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 648 72 19

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej

poniżej 206 000 euro.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z instrumentarium  szczegółowo opisana w załączniku nr.2

CPV  33183100-7

4.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy  od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zm.) tj.

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

(W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i 	doświadczenie oraz będzie dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 	wykonania zamówienia, Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innych 	podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób  zdolnych do wykonania zamówienia 	wskazanych przez Wykonawcę.)

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2 ustawy PZP

  - zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwie podobne dostawy o wartości

podobnej lub większej niż zaoferowana cena  /zał. nr 4/

- Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Nie spełnienie chociażby jednego z  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z

postępowania.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty na zasadzie  spełnia / nie spełnia.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89

ust. 1 P.z.p.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzory do niniejszej

SIWZ

9.2 wypełnić Formularz cenowy  załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

9.4 Wypełnić oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1

i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4

  - aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne , lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Dołączyć wykaz  zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat trzech dwóch dostaw o wartości podobnej lub zbliżonej do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych dostaw , jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartościom dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości , daty wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających że te usługi zostały wykonane należycie (referencje)  złożone na załączniku nr 4

9.7 Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia

20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.Nr 93 poz. 896 ze zm.)

9.8 Wykonawca dołączy do oferty kopie stron z katalogu wskazujące  na oferowany asortyment oraz

instrukcję użytkowania w języku polskim ( jeżeli dotyczy)  - na stronie katalogu należy czytelnie

oznakować każdą oferowaną pozycję.( np. zadanie nr .1. poz. 2 )

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605)

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  648 72 19

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

Zamawiający przekaże Wykonawcom, wyjaśnienia którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

6. Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin

składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym

przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie

internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

7. Protesty , przystąpienia do protestów oraz ich rozstrzygnięcia  Wykonawcy i Zamawiający przekazują w formie pisemnej. Kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający zamieści na stronie http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Tomasz Kowalczyk                	tel 016 649 15 10		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę implantów zespalających do chirurgii urazowej”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   22.12.2009  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    22.12.2009  do godz 10.00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawarcie umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawca przekaże pisemnie i faksem za potwierdzeniem odbioru , Wykonawca potwierdzi drogą faksową czytelny odbiór faksu.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w  przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może złożyć protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

4. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej, w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny, niż wymieniony wyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

8. Na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych.

9. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o

cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni jednocześnie przekazując

kopię odwołania Zamawiającemu.

11. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w

terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu

odwoławczym.

12. Uczestnik postępowania toczącego się wyniku wniesienia protestu może zgłosić

przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia

składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawy w przystąpieniu i stronę, do

której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując

jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą

pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy zał. nr 2

- oświadczenie zał  Nr.3

- wykaz dostaw zał. nr. 4

- Wzór umowy zał nr 5

Przeworsk   14/12/2009  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów zespalających do chirurgii urazowej    dla potrzeb  SP ZOZ  w Przeworsku

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

data i podpis oferenta

załącznik nr. 2

Implanty zespalające do chirurgii urazowej

| Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŁYTKA do bliższej nasady kości piszczelowej (Komplet płyta + 8 śrub) Płytka do bliższej nasady kości piszczelowej, Płytka kształtu T lub L, tytanowa, ukształtowana anatomicznie do bocznej powierzchni kości piszczelowej bliższej. Głowa płytki 4 otworowa pod śruby gąbczaste D 6,0 mm z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej. Trzon płytki od 4–10otworów nagwintowanych-akceptujących zarówno śruby korowe D 4,5 mm jak i korowe stabilizujące kątowo z nagwintowaną główką D 4,5 mm. Dodatkowo, otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirschnera, zarówno w głowie płytki jak i trzonie. Płytka oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby gąbczaste ze stożkowym gwintem D 6,0 mm, pełny gwint, samogwintujące, w rozmiarach 55 mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem D 4,5 mm z pełnym gwintem, samogwintujące w rozmiarach 18 mm do 55 mm ze skokiem co 2 mm i co 5 mm). | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej; (Komplet płyta + 9 śrub) Płytka tytanowa , przyśrodkowa, głowa płytki wielootworowa zaopatrzona w otwory nagwintowane oraz otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilności kątowej , w głowie 2 otwory do stabilizacji kątowej oraz 4 otwory gwiaździste do uzyskania zmiennej stabilizacji kątowej o 20o, w trzonie 3-15 otworów nagwintowanych do stabilizacji kątowej, płyta ukształtowana anatomicznie, w całej płytce wymagane otwory do czasowej stabilizacji Drutami Kirschnera. Płytka pod śruby gąbczaste D 4,0 mm z nagwintowaną główką jak i korowe: standardowe i z nagwintowaną główką D 3,5 mm W płytce dodatkowo zaczep zaopatrzony w otwór z przewężeniem pozwalającym na dopasowanie anatomiczne. Płytka z kodem barwnym, oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: 08-32 mm, skok co 2 mm | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: 20-60 mm, skok co 2 mm i co 5mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka do dalszej nasady kości udowej (Komplet: Płytka + 12 śrub) Płytka do dalszej nasady kości udowej Płytka tytanowa, zaopatrzona w otwory nagwintowane przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo z nagwintowaną główką. Ilość otworów w ogonie płytki od 6 do 16. Ponadto otwory do czasowej stabilizacji drutami Kirschnera. Płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki niskoprofilowe ułatwiające implantację. Płytka oznakowana numerem katalogowym oraz serii, prawa i lewa | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na, główce, Ø4.5, pełny gwint, samogwintująca 14-54 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa , Ø4.5, pełny gwint, samogwintująca. tytan 14-54 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce, Ø5.5, pełny gwint, samogwintująca 40-90 mm, skok co 5 mm. | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do złamań okołoprotezowych (Komplet: Płytka + 10 śrub+kable+klamry) CPL-płytka ze stożkowymi otworami gwintowanymi i ożebrowaniami 4,5; płytka zaopatrzona w 4-9 otworów; stalowa; prawa, lewa. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kable zaciskowe o średnicy 1,0 mm oraz 1,5mm | 6 m |  |  |  |  |  |
| 14 | Klamry do kabli o grubości 1,0mm oraz 1,5 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel o długości 150 mm z klamrą | 12 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby korowe ze stożkowanym gwintem na główce, Ø4.5, z pełnym gwintem, samogwintujące, stalowe, w wymiarach 18-55 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby korowe, Ø4.5x42,pełny gwint, samogwintująca, stalowe, w wymiarach 12-42 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka obojczykowa z hakiem i rekonstrukcyjna (Komplet płytka + 6 śrub) Płytka obojczykowa, ze stopu tytanu, ukształtowana anatomicznie, prawa i lewa oraz uniwersalna; grubość płytki 2,5mm, ilość otworów w płytce 4-8. Otwory pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm oraz rekonstrukcyjna posiadająca charakterystyczne przewężenia (wzdłuż osi i poprzeczne) pomiędzy otworami pozwalające na wielopłaszczyznowe kształtowanie anatomiczne. o grubości 2,2mm, ilość otworów w płycie 4-14. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: 10-24 mm, skok co 2 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: 10-24 mm, skok co 2 mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyta obojczykowa Płytka obojczykowa, ze stopu tytanu, ukształtowana anatomicznie, prawa i lewa ilość otworów w płytce 8 i 10. Otwory pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: 10-24 mm, skok co 2 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: 10-24 mm, skok co 2 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej (Komplet: Płytka + 8 śrub) Płytka do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości ramiennej. Profilowana anatomicznie, wykonana ze stopu tytanu. Oferowana w rozmiarach standard, oraz wydłużone obejmujące złamania trzonu. Otwory płytki akceptują śruby 3,5 mm korowe standardowe, korowe z nagwintowaną główką, oraz śruby gąbczaste 4,0 mm z gwintem na główce śruby. Śruby nagwintowane pozwalają uzyskać regulowaną stabilizację kątową do 20o. Dodatkowo w płytce otwory do drutów Kirschnera, oraz otwór do pozycjonowania płytki na kości. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruba gąbczasta, tytanowa, ze stożkowym gwintem, D4,0,pełny gwint, samogwintująca: 34-56 mm, skok co 2 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: 22-42 mm, skok co 2 mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: 22-42 mm, skok co 2 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka do kości piętowej (Komplet: Płytka + 7 śrub) Płytka do kości piętowej, tytanowa rozgałęziona wielootworowa, otwory z gwintem gwiaździstym, z możliwością płynnej regulacji stabilizacji kątowej do 20o pod śruby zarówno gąbczaste D 4,0 mm: standardowe oraz z nagwintowaną główką, kaniulowane D 4,0 mm z częściowym gwintem i korowe D 3,5 mm z nagwintowaną główką stabilizujące kątowo. Płytka wyprofilowana z możliwością elastycznego dopasowania anatomicznego, tytanowa, z kodem barwnym, oznakowana numerem katalogowym oraz serii, rozróżnienie na prawą i lewą. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruba gąbczasta, śr. 4,0 mm, ze stożkowym gwintem na główce, pełny gwint, samogwintująca tytan 22-50 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | Śruba gąbczasta, śr. 4,0 mm, pełny gwint, tytan 22-50 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruba korowa ze stożkowym gwintem na główce, Ø3,5 mm, pełny gwint, samogwintująca, tytan 22-50mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Płytka do złamań w obrębie kości stopy (Komplet: płytka + 4 śrub) Płytka tytanowa do złamań w obrębie kości stopy 2,4,6,8 otworowe o anatomicznym wyprofilowaniu w kształcie prostym,X,Y.L.H. czworobocznej, rozgałęzionej z przewężeniami między otworami pozwalajacymi na wielopłaszczyznowe modelowanie płytek. Wymagane otwory do tymczasowej stabilizacji płytki drutami Kirschnera. Grubość płytek – 2 mm, otwory z gwintem gwiaździstym pod śruby z nagwintowaną głową pozwalającą na regulację stabilizacji kątowej w otworach płytki do 20o. | 14 |  |  |  |  |  |
| 33 | Śruby korowe, stożkowa gwintowana główka, Ø2,7, pełny gwint, samogwintujące, tytanowe 10-30 mm, skok co 2mm | 42 |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruby korowe ze stożkową głową, Ø2.7, samogwintujące, tytan; 10-30 mm, skok co 2 mm | 14 |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej (Komplet: Płytka + 8 śrub) Płytka do dalszej nasady kości ramiennej Płytka tytanowa , prawa i lewa w kształcie litery Y. Ramiona płytki ukształtowane anatomicznie do przyśrodkowej jak i bocznej powierzchni kości, Płytka zaopatrzona w otwory nagwintowane przystosowane zarówno pod śruby korowe jak i pod stabilizujące kątowo oraz otwory do stabilizacji czasowej drutami Kirchnera, w końcach ramion otwory z gwintem gwiaździstym do płynnej regulacji stabilizacji kątowej w trzonie otwór do pozycjonowania płytki. Między otworami przewężenia pozwalające na dopasować anatomicznie płytkę i zmniejszające powierzchnie kontaktu z kością, Płytka oznakowana numerem katalogowym oraz serii, prawa i lewa. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Śruba korowa, tytanowa, ze stożkowym gwintem D3,5mm,pełny gwint, samogwintująca: 22-42 mm, skok co 2 mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 37 | Śruba korowa tytanowa, D3,5mm, pełny gwint, samogwintująca: 22-42 mm, skok co 2 mm | 16 |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruba kaniulowana typu Herberta kompresyjna bez głowy Śruba kompresyjna do złamań. Wykonana z tytanu. Śruba o średnicy 4,0 mm/3,0 mm i długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2mm. Śruba samowiercąca , kaniulowana, kaniulacja w śrubie 1,3mm. Śruba posiadająca 2 gwinty różniące się szerokością i gęstością. | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | Płytki mini do ręki (Komplet: płytka + 6 śrub) Płytki mini do ręki z otworami na śruby D 2,0 mm, grubość płytki 1,2 mm, płytki tytanowe: Płytka prosta z gwintem stożkowym, 5 i 13 otworowa. Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 4 otworowa, skośna Płyta dwumostkowa z gwintem stożkowym, 10 otworowa Płytki mini T z gwintem stożkowym. Płytki mini Y z gwintem stożkowym. | 5 |  |  |  |  |  |
| 40 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem na główce, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa 8-20 mm, skok co 1 mm | 25 |  |  |  |  |  |
| 41 | Śruby korowe z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa 8-20 mm, skok co 2 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej (Komplet: Płytka + 7 śrub) Płytka do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka tytanowa ukształtowana anatomicznie. Głowa płytki zaopatrzona 5 do 7 otworów z gwintem gwiaździstym pod śruby korowe D 2,7 mm z nagwintowaną główką, dające możliwością płynnej zmiany kąta stabilizacji do 20o. W trzonie otwory nagwintowane pod śruby korowe D 3,5 mm standardowe i z nagwintowaną główką do stabilizacji kątowej, ponadto w płytce otwór owalny do pozycjonowania na kości, oraz przynajmniej kilka otworów ( w głowie i trzonie ) do stabilizacji czasowej, drutami Kirschnera. W trzonie płytki między otworami przewężenia zmniejszające powierzchnię kontaktu z kością. Płytka z kodem barwnym, oznakowana numerem serii oraz katalogowym, prawa i lewa. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Śruby korowe ze stożkowym gwintem D 2,7 mm z pełnym gwintem, samogwintujące: 12 mm-28 mm, skok co 2 mm. | 50 |  |  |  |  |  |
| 44 | Śruby korowe D 2,7 mm, z pełnym gwintem, samogwintujące 12 mm - 20 mm, skok co 2 mm. | 10 |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udostępnienia na czas trwania umowy instrumentariów niezbędnych do zaopatrywania złamań w obrębie poszczególnych ww. kości, które zostaną zwrócone Wykonawcy  po zakończeniu trwania umowy.

Załącznik Nr 3

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z instrumentarium dla potrzeb  SP ZOZ  w Przeworsku

# Oświadczamy że:

Spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. nr 223 z 2007r. poz. nr 1655 z późn. zmian. Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. 1058  ) tj. że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) **

a) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz będziemy dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

** wypełnia Wykonawca, niepotrzebne skreślić :

Jeśli Wykonawca składający ofertę pozostawi nieskreślony  pkt 2b to w załączeniu do oferty musi złożyć  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania zamówienia (w zależności od tego jakie warunki postawił w przetargu Zamawiający).

3)znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z powodów wymienionych w art. 24    ust.1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 247 KK.

Podpis składającego oświadczenia

### Załącznik nr 4

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dwóch  dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością  dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Miejsce i data ...........................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) ...........................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr. 5

U M O W A - projekt

zawarta w dniu …………….2009 r. w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; mgr inż. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez:

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

  - Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie WYKONAWCA  zobowiązuje się

sprzedawać  (dostarczać) ZAMAWIAJĄCEMU implanty zespalające do chirurgii urazowej  wraz z instrumentarium  zwane w dalszej części  “towarem”.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  instrumentariów niezbędnych do wykorzystywania

towaru na okres trwania umowy.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego  oferty WYKONAWCY na  dostawę towarów.

Artykuł 2

- Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie

zamówienia    ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

- Zamówienie mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em. W szczególnych

okolicznościach  zamówienia mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO  składane telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w

terminie do  7 dni  od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia (siedziba ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana

własnym  staraniem WYKONAWCY z zachowaniem warunków przechowywania w czasie transportu zgodnie z zaleceniami producenta .   Koszty związane z ich dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają Wykonawcę..

- Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy  fakturę VAT ( 2egzemplarze)

określającą nazwę  i cenę jednostkową dostarczonych towarów. W terminie do 2 dni od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY  potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ,asortymentu  ( do 20%)

niż podana w załączniku  nr 2 do SIWZ   Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do

innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony

Zamawiającemu

- Artykuł 3

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy.

umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 30 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez  WYKONAWCE  faktury VAT jest prawidłowe dostarczenie

zamówionego towaru  potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO  na specyfikacji towarów.

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr .............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

- Artykuł 4

- WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone

w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także

będą prawidłowo opakowane i oznakowane oraz posiadać polską wersję językową..

- Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU  przez WYKONAWCĘ towar będzie posiadał co najmniej

12-miesięczny okres  ważności i przydatności do użytkowania (stosowania).

- WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wstrzymaniu stosowania  lub wycofania z obrotu towarów objętych niniejszą umową.

- Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę 9reklamacje) o brakach ilościowych dostarczonych towarów na piśmie, a w przypadku dostawy towaru niespełniającego warunków jakościowych, Zamawiający dostarczy reklamację na piśmie wraz z reklamowanym towarem.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 5-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.

- Artykuł 5

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  opóźnienia

- ZAMAWIAJĄCY  może dochodzić od WYKONAWCY  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Artykuł 6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……….2010 r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej

pod rygorem  nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3.    Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                         				ZAMAWIAJĄCY: