# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/02/10				Przeworsk, dnia 14.01.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania									przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa elektrod neutralnych jednorazowych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 206 poz. 1591  .) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod jednorazowych o pow. 105cm2 z pasem bezpieczeństwa (TWINSAFE), który zapewnia bezpieczeństwo w czasie prowadzenia operacji poprzez zapobieganiu przegrzewania się tkanki w miejscu aplikacji. Pierścień ekwipotencjalny to jedna z nazw danego producenta

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY