# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/03/2010			Przeworsk, dnia 20.01.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania									przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa gastrofiberoskopu

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Dotyczy pkt. 9 siwz ppkt. 9.8

Czy z uwagi na dużą objętość instrukcji oferowanego endoskopu, oraz z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga także dostarczenia instrukcji obsługi wraz z przedmiotem umowy , Zamawiający zrezygnuje z konieczności dołączenia instrukcji obsługi do oferty przetargowej na rzecz oświadczenia o posiadaniu tejże instrukcji w języku polskim i zobowiązaniu do dostarczenia jej wraz ze sprzętem w dniu instalacji?

# Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia o posiadaniu tejże instrukcji w języku polskim i zobowiązaniu do dostarczenia jej wraz ze sprzętem w dniu instalacji.

# Pytanie 2.

Dotyczy  art.2 pkt. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z części zapisu w/w punktu, poprzez wykreślenie słów „pełną dokumentację techniczną”?

# Odpowiedź

Odpowiedź w modyfikacji

II. Działając na podstawie art. 38 pkt.4 pzp Zamawiający modyfikuje treść siwz w następujący sposób:

Art.2 pkt.5 projektu umowy otrzymuje brzmienie; „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy  instrukcję obsługi w języku polskim”

ZAMAWIJĄCY