# Nr sprawy SP ZOZ NZZP  II 2400/03/2010			Przeworsk, dnia 22.01.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa gastrofiberoskopu

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Pytanie 1.

Dotyczy pkt. I.3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie videogastroskopu w komplecie z własnym procesorem obrazu i źródłem światła zapewniającym kompatybilność o parametrach nie gorszych niż procesor CV-165  oraz źródło CLE-165 ?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

# Pytanie 2.

Dotyczy  PKT.II.9

Czy Zamawiający dopuści 3 programowalne przyciski na głowicy endoskopu i 1 przycisk na procesorze jako rozwiązanie równoważne?

# Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY