# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/07/10				Przeworsk, dnia 12.02.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r. Nr 206 poz. 1591  .) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu opisów na opakowaniu zbiorczym w języku polskim, kiedy nazwa, rozmiar, i długość nici, wszelkie rozmiary igły są wyszczególnione, a rysunek ostrza igły jest wyraźny ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na pojedyncze opakowanie saszetki- papierowo-plastikowe z wewnętrzną częścią tekturową z takim samym dokładnym opisem jw. Na opakowaniu zbiorczym ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr.1 – Czy w obu pakietach chodzi o szew niewchłanialny, poliestrowy , pleciony, powlekany ?.

Odpowiedź

TAK w obu pakietach chodzi o szew niewchłanialny, poliestrowy , pleciony, powlekany

Pytanie 4

Dotyczy zadania nr.1– Czy w pozycji nr. 1,2,3,4,5 Zamawiający dopuszcza szew 250 cm na rolce, przy pozostałych warunkach siwz bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr.1- Czy w pozycji nr.5 Zamawiający dopuszcza szew o rozmiarze 4 USP, przy pozostałych warunkach siwz bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr.1- Czy w poz.nr. 6 Zamawiający dopuszcza iglę 37 mm wzmocnioną lub rozmiar nici 1 USP , przy pozostałych warunkach siwz bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 7

Dotyczy zadania nr.2 Czy Zamawiający w poz.nr. 2 dopuszcza igłę 37 mm wzmocnioną lub rozmiar nici 1 USP, przy pozostałych warunkach siwz bez zmian ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY