# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/08/10				Przeworsk, dnia 01.03.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatury medycznej z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr. 1- defibrylator

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o przekątnej 5,7” w tonacji niebieskiej o wysokim kontraście, sprawdzający się bardzo dobrze nawet w warunkach złej widoczności ?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje defibrylatora zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokiej klasy defibrylator z 14 poziomami dostępnej energii w zakresie 2 -360 J ?.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje defibrylatora zgodnie z zapisami siwz i wcześniejszymi odpowiedziami

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiaru tętna 30-300 u./ min ?.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje defibrylatora zgodnie z wymaganiami siwz

Dotyczy zadania nr. 3- aparat EKG

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z prezentacja 12 odprowadzeń ale z możliwością zapisu 3 lub 6 kanałów?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat EKG działający na w pełni naładowanym akumulatorze przez okk. 30 min

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje aparatu  zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości współpracy z przystawką do badań spirometrycznych ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taka możliwość

ZAMAWIAJĄCY