# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/10/10				Przeworsk, dnia 10.03.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr. 1- laser

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr.1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie różniące się w następujących parametrach technicznych przy zachowaniu wszystkich pozostałych ujętych w załączeniu

- maksymalna moc aparatu 3,05 W

- laser jednosondowy 3 diodowy, generujący ciągłą i impulsowa emisję laserowa różnej długości (808 nm, 940 nm, 685 nm)

- brak wbudowanego atlasu anatomicznego z jednoczesnym podziałem schorzeń ze względu na rodzaj zastosowanej techniki wykonania zabiegu

-sonda ręczna emitująca wiązkę energii o średnicy 1 cm

-brak rozbudowy o dodatkową sondę

- ze względu na specyfikę budowy generatora az 3 długości fal brak jest akumulatora

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało specjalne nasadki na sondę umożliwiające wykonanie zabiegu z użyciem funkcji skanowania automatycznego bez zaangażowania terapeuty ?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania takiego urządzenia.

Dotyczy – dwukanałowy aparat do elektroterapii

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o parametrach: elektroterapia prądami – diadynamicznymi , KOTZA , TENS, faradycznym niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO dwubiegunowy premomodularny średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck`a dwu i czteropolowy, HV, prądy stosowane w stymulacji urologicznej, bank gotowych programów terapeutycznych, możliwość wprowadzania własnych programów, możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie , możliwość współpracy aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej, mikroprocesorowe sterowanie aparatu, zegar zabiegowy, regulacja natężenia prądu oraz komplet akcesoriów.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy – elektryczny stół do rehabilitacji

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza stół o stałych wymiarach leżyska 2050 x 650 mm , regulacji wysokości 47 -101 cm oraz regulacji kąta pochylenia zagłówka  -45 / -85 st ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy – wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga aby wanna posiadała system 12 dysz podzielonych na 3 niezależne sekcje co daje możliwość wyboru masowanej okolicy oraz kombinowana pracę dysz ( 7 możliwości) ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowanie takiej wanny.

ZAMAWIAJĄCY