## 1..
| Strzykawki i igły j/użyt | [5 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | igła iniekcyjna 1 x użyt.Luer - Lock 0,5 x 25 /100 | op. | 120
2 | j.w. 0,5 x 34(+/-2) /100 | op. | 10
3 | j.w. 0,6 x 30-32 /100 | op. | 60
4 | j.w. 0,7 x30- 32 /100 | op. | 500
5 | j.w. 0,8 x 40 /100 | op. | 700
6 | j.w. 0,9 x 40 /100 | op. | 100
7 | j.w. 1,2 x 40 /100 | op. | 1400
8 | igła do Novopenu - rozmiar 0,3 x 8 mm w op 100 szt | op. | 50
9 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 2-3ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.1ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - op. max. 100 s | op. | 350 |  | 0
10 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 5-7ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.2ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - op. max. 100 s | op. | 800
11 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 10-14ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.2ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - op. max. 100 | op. | 600
12 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. luer o poj. 20-25ml z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - skalowanie min. co 0.5ml - wcięcia na tłoku ułatwiające jego złamanie po użyciu - opakowanie folia/papier - op. max. 100 | op. | 900
13 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) - zakończenie luer-lock (perfuzyjna) - kryza przy ujściu strzykawki oraz wcięcie na tłoku umożliwiające stabilizację w ramieniu pompy - skalowanie min. co 1ml - opakowanie folia/papier | szt. | 6000
14 | Strzykawka j.u. do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml, do podaży leków światłoczułych (czarna, bursztynowa lub mleczna) z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) -zakończenie luer-lock (perfuzyjna) - kryza przy ujściu strzykawki oraz wcięcie na tłoku umożliwiające stabilizację w ramieniu pompy - skalowanie min. co 1ml - opakowanie folia/papier | szt. | 2500
15 | strzykawka 1x uż. 50 ml stożek cewnikowy | szt. | 200
16 | Strzykawka j.u. typu Janette do płukania i karmienia o poj. 100-120ml - z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny), dodatkowy min. jeden łącznik-reduktor luer - opakowanie folia/papier - op. max. 100 s | szt. | 4500
17 | strzykawka 1x uż. 1 ml do insuliny z igłą 0,4 - 0,45 x 13 mm/ 100 szt. | op. | 10
18 | Strzykawka j.u. do tuberkuliny o poj. 1ml - z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) z nakładaną igłą - opakowanie folia/papier | op. | 30
RAZEM
…………………………………… miejscowość i data

## 2..
| zadanie nr 2 -przyrządy do przetaczania | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | przyrząd do przetaczania krwi komora min 90 mm pakowane w rękaw foliowo-papierowy, wykonany z tworzywa wolnego od PCV, zestaw wolny od latexu , zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły zbiorczej | szt. | 2000
2 | przyrząd do szybkiego przetaczania krwi min 90 mm pakowany w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 700
3 | przyrząd do przetaczania płynów komora min 55 mm, przezroczysta, wykonana z elastycznego tworzywa, wolna od PCV ,zestaw wolny od latexu (poj 0.9 ml) pakowany w rękaw foliowo-papierowy, zaciskacz rolkowy wyposażony w uczwyt na koniec igły | szt. | 70000
4 | przyrząd do transfuzji wymiennej noworodków | szt. | 1
5 | przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm | szt. | 4000
6 | przedłużacz do pomp bursztynowy dł 150 cm | szt. | 1500
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 3..
załączniki nr. 2
Zadanie nr. 3 Rurki intubacyjne i ustno gardłowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 000 sterylna dł 3,5cm | szt. | 20
2. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 00 sterylna dł 5 cm | szt. | 30
3. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 0 sterylna dł 6cm | szt. | 30
4. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 1 sterylna dł 7 cm | szt. | 50
5. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 2 sterylna dł 8 cm | szt. | 100
6. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 3 sterylna dł 10 cm | szt. | 200
7. | Rurka ustno – gardłowa Gudel 4 sterylna dł 11 cm | szt. | 300
8. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,0 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
9. | Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu 2,5 sterylne z oznaczeniem rozmiaru rurki na łaczniku rurki ,pakowana w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 30
10. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0 j.w | szt. | 30
11. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,0 j.w | szt. | 30
12. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 j.w | szt. | 30
13. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,0 j.w | szt. | 30
14. | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 j.w | szt. | 30
15. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,0 j.w | szt. | 20
16. | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 j.w | szt. | 20
17. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,0 j.w | szt. | 30
18. | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 j.w | szt. | 20
19. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,0 j.w | szt. | 150
20. | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 j.w | szt. | 400
21. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,0 j.w | szt. | 500
22. | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 j.w | szt. | 300
23. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,0 j.w | szt. | 100
24. | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 j.w | szt. | 50
25. | Rurka intubacyjna z mankietem 10,0 j.w | szt. | 20
26. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 6,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 5
27. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
28. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 7,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
29. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 8,0, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
30. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską mocującą z prowadnicą 8,5, pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 15
31. | Rurka tracheostonijna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z opaską z prowadnicą 9,0 pakowane w rękaw foliowo-papierowy | szt. | 10
32. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 2,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem | szt. | 4
33. | Prowadnica do rurki intubacyjnej jednorazowego użytku dla dzieci grubość 3,0 mm pokryte tworzywam medycznym z miękkim końcem | szt. | 4
34. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 7.0 | szt. | 2
35. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 8.0 | szt. | 2 | ,
36. | rurka tracheostomijna typu fenestrated rozmiar 9.0 | szt. | 2
37. | rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza typu Portex rozmiar 8.0 | szt. | 10
38. | rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza typu Portex rozmiar 9.0 | szt. | 10
39. | rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza typu Portex rozmiar 7.0 | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 4..
| ZADANIE NR.4 - kaniule pediatryczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniula pediatryczna typu Neovenflon 24 G 0,7 x 19 mm o prepływie 13ml/min wykonana z PTFE z z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 4000
2 | kaniula pediatryczna typu Neovenflon 24 G 0,7 x 19 mm o prepływie 13ml/min wykonana z PTFE z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego kanału do podawania leków | szt. | 2500
| RAZEM | [5 empty] | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 5..
| ZADANIE NR.5 - wzierniki ginekologiczne 1/użytk. | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wziernik ginekologiczny S sterylny . Kształt dopasowany do budowy anatomicznej, łyżki zaokrąglone na końcach . Rozwarcie regulowane i blokowane przez przekrecenie o 90 st. centralnej szpili wchodzącej w uchwyt górny .Wykonany z nietoksycznego i przeżroczystego materiału.Barwny kod rozmiaru. | szt. | 2000
2 | J/w Rozmiar M | szt. | 8000
3 | j/w Rozmiar L | szt. | 4000
4 | Szczoteczka do wymazów cytologicznych ( nie musi być sterylna) , umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji (Część órna szczopteczki ,tzw. miotełka powinna być miekka, aby pacjenka nie oczuwala bólu podczas badania . Miotełka powinna być osadzona na trzonku) | szt. | 4000
4 | Cytofix (do utrwalania wymazów) 250 ml | op | 30
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Wzierniki powinny być sterylne pakowane pojedynczo
w opakowanie folia papier
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 6..
| ZADANIE NR.6 - cewniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik Nelaton CH 6 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik Nelaton CH 8 40 cm | szt. | 100
3. | Cewnik Nelaton CH 10 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik Nelaton CH 12 40 cm | szt. | 100
5. | Cewnik Nelaton CH 14 40 cm | szt. | 300
6. | Cewnik Nelaton CH 16 40 cm | szt. | 300
7. | Cewnik Nelaton CH 18 40 cm | szt. | 300
8. | Cewnik Nelaton CH 20 40 cm | szt. | 300
9. | Cewnik Nelaton CH 22 40 cm | szt. | 100
10. | Cewnik Tiemana CH 08 40 cm | szt. | 20
11. | Cewnik Tiemana CH 10 40 cm | szt. | 20
12. | Cewnik Tiemana CH 12 40 cm | szt. | 20
13. | Cewnik Tiemana CH 14 40 cm | szt. | 100
14. | Cewnik Tiemana CH 16 40 cm | szt. | 100
15. | Cewnik Tiemana CH 18 40 cm | szt. | 200
16. | Cewnik Tiemana CH 20 40 cm | szt. | 100
17. | Cewnik Tiemana CH 22 40 cm | szt. | 100
18. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 6 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
19. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 8 silikonowanypakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
20. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 10 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
21. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 12 silikonowany pakowany folia -papier | szt. | 50
22. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 14 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 200
23. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 16 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 700
24. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 18 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 1500
25. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 20 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 800
26. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 22 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 200
27. | Cewnik Foleya dwudrożny CH 24 silikonowany pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 50
28. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 20 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 20
29. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 18 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 20
30. | Cewnik Dufour półtwardy latex silikonowany dwudrożny CH 22 pooperacyjne z balonem o pojemności od 50do 80 ml | szt. | 20
31. | Cewnik Dufour trójdrożny półtwardy latex silikonowany CH 18 pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany podwójnie opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia - papier | szt. | 80
32. | j.w poj 80 | szt | 5
33. | j.w poj 120 | szt | 5
34. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 20 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 150
35. | j.w poj 80 | szt | 5
36. | j.w poj 120 | szt | 5
37. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 22 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 80
38. | j.w poj 80 | szt | 5
39. | j.w poj 120 | szt | 5
40. | Cewnik Dufour trójdrożny CH 24 silikonowany pooperacyjne z balonem o pojemności 50 ml pakowany folia -papier | szt. | 10
41. | j.w poj 80 | szt | 5
42. | j.w poj 120 | szt | 5
43. | Cewnik moczowodowy z prowadnikiem podwójny PIGITAIL Trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia , podwójnie zagięty z obu stron zamknięte , na całej długości z otworami F 7/28 | szt. | 20
44. | j.w F 6/28 | szt. | 50
45. | j.w F 5/28 | szt. | 20
46. | j.w F 4-4,8 /28 | szt. | 50
47. | j.w F 3/28 | szt. | 20
48. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
49. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 8 | szt. | 10
50. | Cewnik moczowodowy typ "OLIWKA" Cewnik zaopatrzony w mandryn , zakończony oliwką , trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 10
51. | j.w. F 6 | szt. | 20
52. | j.w. F 5 | szt. | 20
53. | j.w. F 4 | szt. | 20
54. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem , końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 7 | szt. | 20
55. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 6 | szt. | 50
56. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 5 | szt. | 20
57. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 3 | szt. | 10
58. | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem ,końce bez zakończeń , lekko ścięty,cewnik zaopatrzony w mandryn ,trwałe oznakowanie , wykonany z materiału odpornego na zagięcia F 4 | szt. | 20
59. | Woreczki do pobierania próbek moczu dla noworodków jednorazowego użytku , jałowy dla chłopaków i dziewczynek poj. 100 ml, pakowany folia-papier | szt. | 5000
60. | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2 L z odpływem jednorazowego użytku | szt. | 4000
61. | Pojemnik sterylny do dobowej zbiórki moczu 2 L z odpływem jednorazowego użytku | szt. | 2000
62. | Pojemnik sterylny do dobowej zbiórki moczu 2 L z portem do pobierania moczu do badań | szt. | 2000
63. | Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 200ml [podziałka co 1ml (2-40 ml) i co 5 ml (40-200 ml)]. Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Zawór antyrefluksyjny przy drenie. Pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, przeźroczysty dren o dł. 120cm, sterylny | szt. | 20
64. | Zatyczka do cewników sterylna, schodkowa | szt. | 1000
65. | Zestaw do lewatywy mikrobiologicznie czysty | szt. | 2500
66. | Wieszak do zawieszania pojemników do dobowej zbiórki moczu poj 2 l | szt | 300
67. | Koszulka wprowadzająca uzbrojona, obustronnie pokryta substancją hydrofijną ID -12 Fr 35 cm | szt | 3 |  | 0
68. | j.w ID14 Fr 35 cm | szt | 3
69. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny jałowy -niepirogenny, nietoksyczny | sztuk | 100
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 7..
| ZADANIE NR.7- osłony foliowe | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa osłona foliowa do kabli i przewodów dług. 2,5 m szer. 13 cm , przeźroczyste | szt. | 1000
2 | Jednorazowy pokrowiec na aparat RTG SUPRA "C" rozmiar 100 x 200 cm przeźroczysty | szt. | 500
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 8..
| ZADANIE NR.8- ostrza chirurgiczne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.10 /100 szt. | op. | 15
2. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.11 /100 szt. | op. | 15
3. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.20 /100 szt. | op. | 20
4. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.21 /100 szt. | op. | 25
5. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.22 /100 szt. | op. | 20
6. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.23 /100 szt. | op. | 25
7. | Ostrza chirurgiczne wymienne wykonane ze stali węglowej posiadające wygrawerowany numer na ostrzu i nazwę producenta na opakowaniu nr.24 /100 szt. | op. | 25
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 9..
| ZADANIE NR.9 - cewniki 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 08 40 cm | szt. | 100
2. | Cewnik do kontrolowanego odsysania z elastycznego PCV długość 400 mm otwory: jeden centralny dwa boczne przeciwległe z łącznikiem typu Vacutip CH 08 40 cm | szt. | 100
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 6 dł. 40 cm | szt. | 100
4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 8 dł. 40 cm | szt. | 200
5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych typ "Mully" CH 10 dł. 40 cm | szt. | 300
6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 12 CH dł. min 60 cm | szt. | 200
7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 14 CH dł. min 60 cm | szt. | 500
8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 16 CH dł. min 60 cm | szt. | 2000
9. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych 18 CH dł. min 60 cm | szt. | 2000
10. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny sterylny dł. min. 140 cm | szt. | 3500
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 10..
| ZADANIE NR.10 - zestawy do drenazu | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Butelka do odsysania ran sterylna 400 ml harmonijkowa | szt. | 1200 |  |  |  | 0 | 0
2 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 12 | szt. | 400
3 | Dren do Redona ( 70cm x 10 cm ) CH 14 | szt. | 400
4 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 16 | szt. | 400
5 | Dren do Redona ( 70 cm x 10 cm ) CH 18 | szt. | 100
6 | CATHETER do drenażu kl. piersiowej z Trocarem rozm. FR 20 | szt. | 5
7 | j.w. FR 24 | szt. | 20
8 | j.w. FR 28 | szt. | 20
9 | j.w. FR 32 | szt. | 10
10 | Zestaw do ponierania probek wydzieliny z oskrzeli o poj min 20 ml z zatyczką , z mozlowoscią oznaczania próbek | szt. | 100
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 11..
| ZADANIE NR.11 - maski tlenowe i filtry | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem długość min 200 cm | szt. | 200
2 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem długość min 200 cm | szt. | 100
3 | Filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, | szt. | 2500
4 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 5 (sterylne) | szt. | 10
5 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,5(sterylne) | szt. | 10
6 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 4,0 (sterylne) | szt. | 10
7 | Maski twarzowe z zaworem rozm. 3,0 (sterylne) | szt. | 10
8 | Rozpylacz z ustnikiem do inhalatorów pneumatycznych typu System 22 oraz Porta-ned | szt. | 600
9 | MANKIET DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIE INWAZYJNĄ | szt. | 20
10 | elektrody do pomiaru rzutu minutowego metoda IC-G do monitora typu BENEVIEW T5, 2 czujniki szyjne z prostokątna i okrągłą końcówką, 2 czujniki piersiowe z prostokątna i okrągłą końcówką (opakowanie ma zawierać 4 szt) | op | 50
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 12..
| ZADANIE NR.12- ODZIEŻ I POŚCIEL 1/użytk | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Czapka chirurgiczna włókninowa furażerka na gumce lub wiązane | szt. | 15000
2. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa wiązana | szt. | 15000
3. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa na gumce | szt. | 1500
4. | Fartuch ochronny z włókniny | szt. | 700
5. | Podkład z włókniny 140 x 90 cm | szt. | 3000
6. | Prześcieradło z włókniny min 210 x 130-160 cm | szt. | 3000
7. | Prześcieradło w rolce z włókniny szer. 50 cm 100 mb | rolka | 50
8. | Prześcieradło w rolce z włókniny szer. 60 cm 100 mb | rolka | 100
9. | prześcieradło papierowe jednotrazowe w rolce - gramatua 2 x18,5 g/m, perforacja co 37 cm, ilość odcinków 216, intensywność bieli min 80%, długość prześcieradła w roli - 80 m, szerokość roli 60 cm, średnica roli 14,5-15 cm | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 13..
| ZADANIE NR.13 - sprzęt jednorazowego użytku różny | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Kieliszki na leki 1 x użyt. /70-100 szt | op. | 600
2. | Kubki plastikowe 200 ml | szt. | 700
3. | Łopatka drewniana do języka pakowane pojedyńczo niesterylne a` 100 szt | op. | 400
4. | Kaczka plastikowa | szt. | 40
5. | Basen plastikowy | szt. | 30 |  | 0
6. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków | szt. | 3000 |  | 0
7. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci i dorosłych | szt. | 5000 |  | 0
8. | Zaciskacz do pępowiny z polipropylenu biały, wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed samoczynnym rozwarciem, całkowita długość zaciskacza 55 mm, mikrobiologicznie czysty | szt. | 1200 |  | 0
9. | Fartuch foliowy 1 x użyt. | szt. | 4000 |  | 0
10. | Miska nerkowata plastikowa mała | szt. | 20 |  | 0
11. | Miska nerkowata plastikowa duża | szt. | 20 |  | 0
12. | Worki foliowe na zwłoki | szt. | 20 |  | 0
13. | Koce termiczne 210 x 160 cm | szt. | 60 |  | 0
14. | Foliowe ochroniacze na obuwie | par | 8000 |  | 0
15. | Termometry lekarskie bezrtęciowe | szt. | 1000 |  | 0
16. | Słuchawki lekarskie | szt. | 10 |  | 0
17. | Miska do stolika zabiegowego plastikowa | szt. | 20 |  | 0
18. | Miska nerkowata papierowa 1x uzyt | szt. | 3000 |  | 0
19. | Okulary ochronne plastikowe "gogle" | szt. | 20 |  | 0
20. | Maska ratownicza 1 x użytk. | szt. | 20 |  | 0
21. | Pałeczka do wymazów sterylna drewniana dł 20 cm | szt. | 2000
22. | Penseta anatomiczna 1x użyt | szt. | 200 |  | 0
23. | osłonka pudrowana na głowicę USG 34 mm | szt. | 6000
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 14..
| ZADANIE NR.14 - igly punkcyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | Igła punkcyjna 22 G x 1½ ( 0,7 x 38 -40 mm ) | szt. | 50
2. | Igła punkcyjna 20 G 0,9 x 88 -90 mm | szt. | 100
3. | Igła punkcyjna 18 G 1,25 x 88 - 90 mm | szt. | 200
4. | Igła do nakł. lędzwiowych 22G 90 mm z prowadnicą | szt. | 250
5. | j.w. 25 G 90 mm | szt. | 700
6. | j.w. 26 G 90 mm | szt. | 300
7. | jw. 22G 120-130 mm | szt. | 100
8. | jw. 25 G 120-130 mm | szt. | 100
9. | jw. 26 G 120-130 mm | szt. | 100
10. | Igła punkcyjna 16 G 90 mm z prowadnicą | szt. | 100
11. | igła punkcyjna 0,45 x 40-50 mm | szt. | 50
| RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 15
| ZADANIE NR.15 - zestaw do podawania leków -3 | [6 empty] | załączniki nr. 2
CPV 33141230-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Bezigłowy port z zastawką do iniekcji i pobierania próbek. Zastawka luer, do bezpiecznej, bezigłowej iniekcji, męskie i żeńskie połączenie luer-lock, bezlateksowa, max czas użytkowania - 72 godz. | szt. | 10000
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 16..
| ZADANIE NR.16 kaniule do wkłóć obwodowych | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 18 G 1,2 do 1,3 x 38 MM do 45 mm o przepływie 90 ml/min wykonana z FEP, na opakowaniu jednostkowyminformacja o braku latexu, oo rozmiarze kaniuli tj. Srednica x długośc w mm oraz przepłprzepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w jezyku polskim napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawa | szt. | 4000
2 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 20 G od 1,0 do 1,1 x od 32 do 33 mm o przepływie 90ml/min wykonana z FEP, na opakowaniu jednostkowym informacja o braku latexu, o rozmiarze kaniuli tj. Srednica x długośc oraz przepływie mlmin , z oryginalnie nadrokowanymi w jezyku polskim napisami informacyjnymymi oraz ostrzegajacymi zgodnie z obowiązująca ustawa | szt. | 15000
3 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 22 G od 0,8 do 0,9 x 25 mm o przepływie 90 ml/min wykonana z FEP, na opakowaniu jednostkowyminformacja o braku latexu, oo rozmiarze kaniuli tj. Srednica x długośc w mm oraz przepłprzepływie w ml/min, z oryginalnie nadrukowanymi w jezyku polskim napisami informacyjnymi oraz ostrzegającymi zgodnie z obowiązującą ustawa | szt. | 13000
4 | Kaniula do wkłuć obwodowych teflonowa 16 G od 1,6 do 1,7 x od 45 do 50 mm | szt. | 100
5 | Koreczki do Venflonów sterylne od tego samego producenta co kaniule, koreczki z trzpieniem zamykajacym swiatlo kaniuli ponizej krawedzi korka | szt. | 8000
6 | Kaniule do wkłuć tętniczych teflonowe dla dorosłych rozm G20, wyposażone w zawór odcinający Floswitch | szt. | 25
| RAZEM |  |  |  | 0
Kaniule powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 17..
| ZADANIE NR.17 - zestaw do podawania leków 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jałowa igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie ołówkowym z otworem bocznym, bezfiltra, zapobiegającym fragmentacji korka, przeznaczona do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, rozmiar 1,2 x 30 mm ( 18G ) - op. a 100szt. | op | 400
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 18..
| ZADANIE NR.18 - wkłucia centarlane zakładane metodą Sedingera z możliwościa idetyfikacji położenia cwnika za pomocą EKG. | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych z cewnikiem posiadający igłę Touhy 18 G ze znacznikiem długości co 1 cm , posiadający strzykawkę niskooporową, filtr płaski przeciw bakteryjny 0,2 um z systemem mocowania filtra do skóry , cewnik z miękkim automatycznym końcem | szt. | 10
2 | Cewnik wkłucia centralne . 3-światłowe 16 x 18 x 18, dł. 20 cm , śred 2,4 zestaw posiadający igłę zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym możliwość natychmiastowej identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG , co pozwala zapobiec np. ryzyka perforacji osierdzia , arytmii zakładanie prowadnicy bez rozłączania połączenia ze strzykawką | szt. | 80
3 | Zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym filtrem INTROFIX Air i aparatem infuzji grawiotacyjnej | szt. | 200
4 | Zestaw do nakłuć jamy opłucnej typu Pleurofix w.1 :cienkościenna kaniula z krótkim szlifem 1,8/80 mm, dren łączący z końcówką Lock, strzykawka trzyczęściowa 60 ml 1 x użytk, worek 2 l, kranik trójdrożny (żółty) | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 19..
| ZADANIE NR.19 akcesoria medyczne różne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Przyrząd do precyzyjnej kontroli przepływu z wbudowanym 15 µm filtrem płynu, skala w kształcie koła, obsługiwana jedą ręką | szt. | 1000
2 | Przyrząd z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 um do aspitracji butelek posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem, po rozłączeniu strzykawki | szt. | 5000
3 | łącznik z czterema elastycznymi częściami drenów, z zaciskiem rolkowym do infuzji płynów | szt. | 1000
4 | łącznik z dwoma elastycznymi częściami drenów, do infuzji płynów | szt. | 1500
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 20..
| ZADANIE NR.20 - dreny Kehr | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren Kehr T ( 70 x 16 ) dł.70 cm wykonane z lateksu ch 12 | szt. | 30
2 | j.w. ch 14 | szt. | 30
3 | j.w. ch 16 | szt. | 50
4 | j.w. ch 18 | szt. | 10
5 | worki na żółć z dwoma odprowadzeniami | szt. | 100
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 21..
| ZADANIE NR.21 - cewnik do embolektomii | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cewnik do embolektomii F 2 | szt. | 10
2 | j.w. F 3 | szt. | 10
3 | j.w. F 4 | szt. | 10
4 | j.w. F 5 | szt. | 10
RAZEM:
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 22..
| ZADANIE NR.22 - zgłębniki i sondy | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Zgłębnik ZoładkowyCH10 dł. 800 mm | szt. | 50
2 | Zgłębnik żołądkowy CH 12 dł. 800 mm | szt. | 50
3 | Zgłębnik żołądkowy Ch 14 dł. 800 mm | szt. | 50
4 | Zgłębnik żołądkowy 16 CH dł. 800 mm | szt. | 50
5 | Zgłębnik żołądkowy 18 CH dł. 800 mm | szt. | 200
6 | Zgłębnik żołądkowy 20 ch dł. 1000 mm | szt. | 100
7 | Zgłębnik żołądkowy 22 ch dł. 1000 mm | szt. | 100
8 | Zgłębnik żołądkowy 24 ch dł. 1000 mm | szt. | 50
9 | Zgłębnik żołądkowy 26 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
10 | Zgłębnik żołądkowy 28 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
11 | Zgłębnik żołądkowy 30 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
12 | Zgłębnik żołądkowy 32 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
13 | Zgłębnik żołądkowy 34 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
14 | Zgłębnik żołądkowy 36 ch dł. 1000 mm | szt. | 20
15 | Zgłębnik dwunastniczy ch 12 dł. min 1000 mm | szt. | 10
16 | Zgłębnik dwunastniczy ch 14 dł. min 1000 mm | szt. | 10
17 | Zgłębnik dwunastniczy ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 10
18 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 16 dł. min 1000 mm | szt. | 100
19 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 18 dł. min 1000 mm | szt. | 100
20 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 20 dł. min 1000 mm | szt. | 50
21 | Sonda do karmienia z zatyczką ch 22 dł. min 1000 mm | szt. | 50
22 | Sonda Sengstakena CH 18 silikowana | szt. | 5
23 | Sonda Sengstakena CH 20 silikowana | szt. | 5
24 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 08 dł. min 1000 mm | szt. | 10
25 | Sonda do karmienia niemowląt z zatyczką ch 06 dł. min 1000 mm | szt. | 10
26 | Sonda do karmienia niemowląt z atyczką Ch 04 dl min 1000mn | szt. | 10
Zgłębniki żołądkowe mają mieć długośc min 100 cm
Razem
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 23..
| ZADANIE NR .23 - papiery rejstracyjne, żele | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Papier do aparatu EKG – 3 kanałowy Multicard E – 30 ( 100 x 40 ) | rolki | 50
2 | Papier do EKG – 3 kanałowy Multicard E 300 ( 110 x 40 ) | rolek | 20
3 | Papier EKG Ascard 4 – ( 112 x 25 ) | rolek | 600
4 | Papier EKG Ascard 3 – ( 104 x 40 ) | rolek | 50
5 | Papier EKG Cardioline Delta 3 Plus ( 112 x 100 x 300 ) | bloczków | 100
6 | Papier EKG Hewlett Packard ( 210 x 300 x 200 ) | bloczków | 20
7 | Papier KTG Corometrics 4305 BA0 ( 152 x 90 x 160 ) | bloczków | 500
8 | Papier KTG Sonicaid / Oxford ( 143 x 150 x 300 ) | bloczków | 200
9 | Papier KTG SR F 618B - sunrain 100 x 110 x 150 | bloczków | 100
10 | Papier do videoprintera Mitsubishi K61B | rolek | 300
11 | Żel do USG 500 ml | sztuk | 1200
12 | Zel do EKG 250 ml | sztuk | 100
13 | Pasta Every | butelek | 20
14 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 12 | sztuk | 30
15 | Papier do defibrylatora Medtronic Physho-Control LIFEPAK 20 | sztuk | 10
16 | Papier do aparatu Ascard 1 50x15 | sztuk | 10
17 | Żel do USG Agnasonic Parker | l | 25
| RAZEM |  |  |  | 0
Wymagane Oswiadczenie producenta defiblatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defiblatorach z poz 14,15
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 24..
| ZADANIE NR .24 - cewniki , kaniule urologiczne | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Cystofix CH 10 dł. igły 8 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 20
2 | Cytofix CH 15 dł. igły 12 cm Kaniula punkcyjna rozdzielna, cewnik odporny na zagięcie , otwory boczne , zawinięty koniec, trwałe oznakowanie , worek na mocz , płytka mocująca, zacisk przesuwany | sztuk | 5
3 | Nefrofix CH 11 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 20
4 | Nefrofix CH 8 4,0 mm Cewnik nefrostonijny odporny na zagięcia , trwałe oznakowanie , zestaw punkcyjny ze stali szlachetnej , prowadnik metalowy typ SELINGERA z gietkim końcem rozszerzadła niewidoczne w promieniach RTG | sztuk | 20
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 25..
| ZADANIE NR .25 - prowadniki metalowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Prowadnik metalowy prosty typu SALDINGERA , prowadnik sztywny , prosta końcówka 0,035˝ 0,89 mm 150 cm , wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność , jednen koniec miękki | sztuk | 60
2 | Prowadnik metalowy zagięty typ Schuller 0,035˝ 0,89 mm 100 cm ,wysoki stopień gietkości , odporność na odkształcenia , śliska powierzchnia , optymalna widoczność w promieniach RTG , udoskonalona sterowalność | sztuk | 40
RAZEM
0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 26..
| ZADANIE NR .26 - zestawy do odsysania i drenazu klatki piersiowej | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołąvczoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 1000 ml | sztuk | 36
2 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku z trwale dołąvczoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami typu Serres ( będącymi na wyposażeniu szpitala) , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawka zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący 2000 ml | sztuk | 360
3 | Zestaw drenażowy do drenażu biernego i czynnego klatki piersiowej 2 butlowy z tworzywa sztucznego z wodną regulacją siły ssania i komorą na wydzieline o pojemności 3000 ml, z portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta. | szt | 30
4 | Dren łączący uniwersalny do przyłączania źródła ssania do pojemników wielorazowych 7 mm w rolkach po 30 metrów | rolek | 2
5 | Dreny łączące 2 metrowy ,średnica wewn. 6-7 mm , z końcówkami źeńskimi( koncówki doklejane z elastycznym przegubem zapewniające wygodne prowadzenie odsysania i zapobiegające załamywaniu światła drenu) , do łączenia cewników z wkładami workowymi do odsysania, podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | sztuk | 400
6 | Karnister 2 l | szt. | 2
7 | zestaw szklany do czynnego i biernego drenażu klatki piersiowej. W skład wchodzą 2 butle szklane wielokrotnego użytku o pojemności 2 litry | szt | 2
8 | zestaw drenów jednorazowego użytku, do zestawu szklanego do drenażu klatki piersiowej sterylny, z rurką do regulacji i nakrętką o śr. 38 mm | szt | 10
9 | bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Verresa 14 G i 20 mm strzykawka 60 ml, zawór jednokierunkowy, worek na wydzielinę o pojemności 2000 ml | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 27..
| ZADANIE NR .27 - Wkłady workowe | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wkłady workowe jednorazowego uzytku , poj 2000 ml. Wykonane z polietylenu, bez zawartości PCV tylko dwa króćce w pokrywie wkładu o róznej średnicy tj. pacjet oraz ssanie (peóznia). Uszczelniony automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania go w karnister, funkcja samozasysania, możliwość uzycia mniejszych worków w większych karnistrach. Wyposażony w dwa uchwyty do demontazu wkładu po jego zapełnieniu, data ważności umieszczona na każdym wkładzie | szt | 500
2 | Karnister wielorazowego uzytku wykonany z przeźroczystego nietłukącego się tworzywa bez zawartośći PCV , wyskalowany miarką co 100 ml do pełnej pojemności, nie posiadający żadnych przyłączeń typu próżnia/ssanie, z mozliwościa sterylizacji w temp. Do 121 st c , pojemność 2000 ml | szt | 4
3 | Filtr antybakteryjny - hydrofobowy kompatybilny z regulatorem ssania OXYLITRE | szt | 10
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 28..
| ZADANIE NR .28 - smoczki , gruszki | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Smoczki "Ala" | sztuk | 100
2 | Smoczki jednorazowe "NUTRICIA " Standard | sztuk | 3000
3 | Gruszki gumowe do odsysania noworodków | sztuk | 20
4 | Smoczki do karmienia noworodkow z roszczepem podniebienia | sztuk | 5
5 | smoczki do karmienia noworodkow z roszczepem wargi | sztuk | 5
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 29..
| ZADANIE NR .29 - elektrody do czasowej stymulacji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elektroda do czasowej stymulacji zagięta FG CH 6 | sztuk | 5
2 | Elektroda do czasowej stymulacji prosta 6 F | sztuk | 5
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 30..
| ZADANIE NR .30 - worki kolostonijne | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Worki zamknięte kolostonijne rozm. 20 do 70 mm | sztuk | 400
2 | Spodenki j/użyt dobadań kolonoskopi | sztuk | 500
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 31.
| ZADANIE NR .31 - Akcesoria endoskopowe do aparatu Firmy Karl Storz | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren płuczący z igłami, do zast. z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT, LAP, sterylny, | szt | 30
2 | Uszczelka do trokarów, rozmiar 13 mm | szt | 10
3 | Uszczelka do trokarów 6 mm | szt | 20
4 | Pętla tnąca, 27 ch. jednobiegunowa | szt | 10
5 | Pętla tnąca, 24 ch. jednobiegunowa | szt | 30
6 | Pętla tnąca, 24 ch. dwubiegunowa | szt | 30
7 | Elektroda koagulacyjna kulka, 24 ch. jednobiegunowa | szt | 10
8 | Elektroda koagulacyjna kulka, 24 ch. dwubiegunowa | szt | 10
9 | Uszczelka ''czapeczka'' do trokara 11 mm | szt | 20
10 | Uszczelka do tuleji mocującej 13 mm | szt | 20
11 | Uszczelka do tuleji mocującej 6 mm | szt | 20
12 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących Karl Storz, niesterylny, 10szt. | szt | 10
13 | Pierścień plastyk wew. do tuleji mocującej 13 mm | szt | 20
14 | Pierścień wewn. do tuleji mocującej 6 mm | szt | 20
15 | Sonda do CALCUSPLIT, sr.1mm,do 27001L,27002L,27003L, 27014L | szt | 20
16 | Sonda ultradźwiękowa do aparatu CALCUSON | szt | 5
17 | Uszczelka do optyki PCLN | szt | 10
18 | Uszczelka, do mostka cystoskopowego | szt | 20
19 | Olej narzędziowy | szt | 3
20 | Uszczelka do URS | szt | 30
21 | Szczoteczka do mycia narzędzi dł. 50 cm, śr. 2,5 mm | szt | 10
22 | Szczoteczka do mycia narzędzi dł. 50 cm, śr. 7 mm | szt | 10
23 | Grasper do dużych fragmentów kamieni śr. 4 Fr | szt | 1
24 | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, śr. 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt | 1
25 | Sonda oscylacyjna,śr.1.5mm do URS | szt | 3
26 | Kabel do instr. bipolarnych do Diatermii Emed wtyk 4 mm | szt | 1
27 | Przewód w. cz., monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 4 mm, do diatermii chirurgicznych EMED do instrumentariów laparoskopowych prod KarlStorz | szt | 2
28 | Przewód w. cz., monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 4 mm, do zast. z diatermią EMED do resektoskopu pod. Karl Storz 26,28 | szt | 4
29 | Przewód w. cz., monopolarny, z wtykiem 4mm, dł.300cm, do starszych modeli resektoskopu firmy Karl Storz nr. 24 | szt | 4
30 | Dren silikonowy do uchwytu sond pneumatycznych | szt | 2
31 | Nóż zimny prosty jednobiegunowy | szt | 1
32 | Nóż zimny hakokształtny jednobiegunowy | szt | 1
33 | Nóż zimny okrągły jednobiegunowy | szt | 1
34 | Nóż zimny prosty dwubiegunowy | szt | 1
35 | Nóż zimny, ostrze hakokształtne dwubiegunowy | szt | 1
36 | Nóż zimny, ostrze okrągłe dwubiegunowy | szt | 1
37 | gumowa gruszka do ewakuatora ELIKA prod. Karl Storz | szt | 4
38 | pasta do czyszczenoa optyk | szt | 20
39 | kabel łączący przetwornik z aparatem Caleuson 27610020 firmy Karl storz | szt | 2
40 | grosper do usuwania kamieni z nerki , obie blansze ruchome posiadające mocny chwyt stosowane przy użyciu Nehoroscopes | szt | 1
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 32..
| ZADANIE NR .32 - elektrody | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Elaktrody jednorazowe do długotrwałego monitorowania , z żelem mokrym | sztuk | 2000
2 | Elaktrody jednorazowe do Holtera i badań wysiłkowych z gąbką nasączoną z żelem mokrym , prostokątny kształt z okienkiem na przymocowanie kabelka | sztuk | 23000
3 | Elaktrody jednorazowe dla dzieci z żelem stałym małego kształtu nie zajmujące dużo miejsca na skórze | sztuk | 300
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 33..
ZADANIE NR .33 - taśmy podcewkowe | [7 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Taśma podcewkowa w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu przez otwory zasłonowe | szt. | 10
| Razem |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 34..
| ZADANIE NR.34 - OKULARY I OSŁONY | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Okulary ochronne do fototerapii dla noworodków - Osłona na oczy chroniąca przed szkodliwym działaniem światła z opaską na głowę, która umożliwia lecznicze działanie światła na głowe dziecka, z elastycznym mocowaniem na rzepy. W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularków do każdego kształtu głowy (obw głowy od 30 do 38 cm). Materiał nie zawierający lateksu | szt | 500 |  | 0
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 35..
| ZADANIE NR.35- elektrody i czyściki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | elektorda neutralna jednorazowa dzielona z pierścieniem ekwitopotancjalnym dla dorosłych powierzchnia kontaktowa 80- 90 cm KE pokryta żelem przewodzącxym absorbujacym wilgoć bez kabla z zkaończeniem na klips | szt. | 3000
2 | czyściki do elektrod | szt. | 800
3 | Kable łączące elektrodę z Apartem ES-400 firmy Emed | szt. | 2
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 36..
| ZADANIE NR.36-dreny , łączniki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Dren prosty z czystego silikonu 15 F dług. 50 cm | szt. | 150
2 | Dren prosty z czystego silikonu 18 F dług. 50 cm |  | 50
3 | Dren prosty z czystego silikonu 21 F dług. 50 cm | szt. | 20
4 | Dren prosty z czystego silikonu 24 F dług. 50 cm |  | 100
5 | Dren prosty z czystego silikonu 28 F dług. 50 cm |  | 100
6 | Dren prosty z czystego silikonu 30 F dług. 80 cm | szt. | 100
7 | Dren prosty z czystego silikonu 32 F dług. 50 cm | szt. | 20
8 | Dren prosty z czystego silikonu 33 F dług. 50 cm |  | 50
9 | Dren prosty z czystego silikonu 36 F dług. 50 cm |  | 20
10 | Łącznik plastikowy do drenów Y 7x 7x 7 | szt. | 50
11 | Łącznik prosty Ø 8 | szt. | 50
12 | Łącznik prosty Ø 10 | szt. | 50
13 | Przewód tlenowy niezałamujący z 2 końcówkami łączący aparat Ambu z dozownikiem tlenu ,długość 2 mb | szt. | 300
14 | Obwód oddechowy dla dorosłych do aparatów oddechowych , respitratorów i do aparatów do znieczulań (wielorazowy) rozm. 150 do 190 cm | szt. | 50
15 | Obwód oddechowy dla dorosłych do aparatów oddechowych , respitratorów i do aparatów do znieczulań (wielorazowy) rozm. 80 do 90 cm |  | 50
16 | linia do pomiaru kapnografii z końcówką męsko żeńską dł 3 m | sztuk | 100
17 | linia do pomiaru kapnografii z końcówką męsko męska dł 3 m | sztuk | 100
18 | łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem obrotowym przedłużenie giętkie do uładów oddechowych do respiratora Długość 15cm , | szt | 100
19 | Przyrząd do ćwiczeń oddechowych | szt | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 37..
| ZADANIE NR.37 - igly biopsyjne 2 | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
| Igła biopsyjna 18 G x 20 cm do aparatu PROMAG Ultra | szt. | 150 |  | 0
1 | RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 38..
| Zadanie nr 38 Akcesoria do laparoskopi | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Klipsy średnio- duże do klipsownicy laparoskopowej Pilling Weck 114527 | szt. | 1500
2 | Klipsy duże (rozmiar XL) polimerowe niewchłanialne. | szt. | 200
3 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 410ml | szt. | 20
4 | Woreczki ekstrakcyjne do laparoskopii typu Endo-Bag poj. 800 ml | szt. | 5
5 | Klipsy tytanowe sterylne, rozmiar LARGE, do klipsownicy naczyniowej | szt. | 120
6 | Klipsownica do la[aroskopii pod kątem | szt. | 1
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 39..
| Zadanie nr 39 wapo | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Wapno sodowane z indykatorem do stosowania w aparatach do znieczulń w celu pochłaniania dwutlenku węgla | kg | 50 |  | 0
razem
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 40..
| Zadanie nr 40 obłożenia operacyjna1 x użytk. | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Sterylne obłożenie do protezy biodra, wykonane z miękkiego dobrze układającego się laminatu, 3- warstwowy (włóknina polypropylenowa , folia polietylenowa) absorpcyjny, gramatura 74 g/m2, szybkośćabsorpcji >13,5 s/ml, wodoszczelność > 315 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro > 330 KPa, wytrzymałość na rozerwanie na sucho > 340 kPa Skład : a) 4 ręczniki chłonne b) 1 serweta przylepna górna, 254 x 183 cm c)1 serweta przylepna z wycięciem "U" 196x254cm d)1 serweta na stolik Mayo 75 x 141 cm e) serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm | szt | 50
2 | Sterylne obłożenie do artroskopii, wykonane z miękkiego dobrze układającego się laminatu, 3 - warstwowy ( włóknina polypropylenowa, folia polietylenowa- włóknina polypropylenowa) , absorpcyjny, gramatura 74 g/m2, szybkość absorpcji > 13,5 s/ml, wodoszczelność > 315 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro >330 KPa, wytrzymałość na rozerwanie na sucho > 340 KPa a) 1 serweta 234x302 cm z torbą na płyny i z otworem samouszczelniającym się o średnicy 6 cm | szt | 50
3 | Sterylne obłożenie uniwersalne do długich zabiegów, wykonane z miękkiego dobrze układającego się laminatu, 3 - warstwowy, absorpycjny, gramatura 74 g g/m2, szybkość absorpcji > 13,5 s/ml , wodoszczelność > 315 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro > ,30 kPa, wytrzymałość na sucho > 340 kPa Skład: a) 1 serweta górna 160 cm x 260 cm z przylepnym paskiem b) 2 serwety boczne 75 cm x 98 cm z przylepnym paskiem c) 1 serweta dolna 196 cm x 200 cm z przylepnym paskiem d) 1 przykrycie na stolik Mayo 76 x 141 cm e) 4 ręcznik 9,5 x 24 cm f) 1 taśma samoprzylepna VELCRO 2,5 cm x 15 cm g) serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm | szt | 50
4 | osłona na kończyny | szt | 50
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 41
| ZADANIE NR.41 - igły wielorazowego uzytku | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | igła wielorazowego uzytku o przekroju trójkatnym 0,90 x 38 mm , pakowane po 10 szt. | op | 5
2 | j.w 0,80 x 34 mm | op | 5
3 | j.w 0,70 x 30 mm | op | 5
4 | j.w 0,70 x 27 mm | op | 3
5 | j.w 0,70 x 23 mm | op | 3
6 | j.w 1,00 x 42 mm | op | 22
7 | j.w 1,00 x 46 mm | op | 40
8 | j.w 1,00 x 50 mm | op | 30
9 | j.w 1,00 x 54 mm | op | 30
10 | j.w 1,20 x 58 mm | op | 20
11 | j.w 1,30 x 63 mm | op | 5
12 | j.w 1,60 x 60 mm | op | 20
13 | j.w 0,90 x 38 mm | op | 22
14 | j.w 1,60 x 60 mm | op | 22
15 | j.w 1,40 x 52 mm | op | 32
16 | j.w 1,40 x 45 mm | op | 22
17 | j.w 1,30 x 37 mm | op | 12
18 | igła wielorazowego uzytku o przekroju okrągłym 1,60 x 65 mm , pakowane po 10 szt. | op | 3
19 | j.w 1,40 x 65 mm | op | 10
20 | j.w 1,30 x 37 mm | op | 10
21 | j.w 1,10 x 32 mm | op | 5
22 | j.w 1,10 x 54 mm | op | 5
23 | j.w 1,00 x 42 mm | op | 10
24 | j.w 0,90 x 38 mm | op | 10
25 | j.w 0,70 x 30 mm | op | 8
26 | j.w 0,70 x 27 mm | op | 6
27 | j.w 1,40 x 80 mm | op | 2
28 | j.w 1,40 x 73 mm | op | 2
29 | j.w 1,30 x 68 mm | op | 2
30 | j.w 1,20 x 58 mm | op | 2
31 | olej sterylny do smarowania narzędzi | szt | 5
32 | dren sylikonowany z igłą łączący pompe artho- flow z trokarem do artroskopii dł 2-3 m | szt | 2
33 | kabel z motorem i drenem silikonowanym dł 2-3 m łączący aparat Mierospeed Arthro prod. AESCULAP z końcówkami do gwintowania | szt | 1
34 | Końcówki do gwintowania wielorazowe | szt | 3
35 | Tubus do elektrody monopolarnej laparoskopowej dl 350 mm prod AESCULAP | szt | 3
36 | Kosz druciany do sterylizacji dł 55 dł x 65 szer x 10 wys mm | szt | 1
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 42
| ZADANIE NR .42 - szczoteczki | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Jednorazowa szczotka jałowa do chirurgicznego mycia rąk , szczotka z jednej strony ma być wykonana z miekiego politerenu a z drugiej ma mieć gąbkę | sztuk | 5000 |  | 0
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 43
| ZADANIE NR .43 - serwety | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Obłożenie do zabiegów typu TUR o wymiarach 152 cm x 164 cm zintegrowane z osłonami na kończyny z elastycznym otworem i palcem do badania per rektum wykonanym z neoprenu ( brak lateksu ) ze zbiornikiem na płyny wraz z sitem do zbierania tkanek oraz podłączeniem ssaka. | sztuk | 100
2 | Serweta nieprzylepna o rozmiarze 37 cm x 45 cm | sztuk | 1000
3 | Serweta nieprzylepna o rozmiarze 75 cm x 90 cm | sztuk | 1230
4 | Jednorazowa , gotowa do użycia myjka do mycia ( dezynfekcji skóry ) w postaci rękawicy nasączonej preparatem triclosanu 0,20 % o neutralnym pH 5 | sztuk | 4000
5 | Serweta jałowa o rozm. 37 cm x 45 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 54 g/m2, nieprzylepna | sztuk | 1000
6 | Serweta jałowa o rozm. 75 cm x 75 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 54 g/m2, nieprzylepna | sztuk | 500
| RAZEM |  |  |  | 0
Wymagania :
pozycja 1 i 2
dwuwarstwowe, absorbcyjna wółknina polipropylenowa o gramaturze 36 g/m2 laminowana folią polietylenową - gramatura 24 g/m2 o grubości 50 um ( gramatura całkowita 60 g/ m2, bez lateksu , sterylizowane EO, spełniają wymogi dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem numeru katalogowego, daty ważności, Nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej. Opakowanie multivac, dostarczane w pudełkach typu dyspenser. .
pozycja 3
dwuwarstwowe, absorbcyjna wółknina wiskozowa o gramaturze 28 g/m2 laminowana folią polietylenową - gramatura 24 g/m2 o grubości 50 um bez lateksu , sterylizowane EO, spełniają wymogi dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. Na opakowaniu podwójna metka samoprzylepna z kodem kreskowym oraz oznaczeniem numeru katalogowego, daty ważności, Nr serii do prowadzenia dokumentacji w karcie pacjenta i dokumentacji szpitalnej. Opakowanie multivac, dostarczane w pudełkach typu dyspenser. Wymagane ulotki.
pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6
wymagana są ulotki, karta charakterystyki produktu oraz dostarczenie próbek po 1 sztuce dotyczy poz. 1, karta charakterystyki produktu będzie wymagana na wezwanie Zamawiającego dotyczy poz 2,3,4,5,6
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 44
| ZADANIE NR .44- filtry | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Filtry do insuflatora STEMA FLOW 30 H firmy Endemed | sztuk | 100 |  | 0
2 | USZCZELKA WEWNĘTRZNA DO TROKARA ENDOSKOPOWEGO 11 mmz obturatorem trójgroniastym | sztuk | 20
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 45
| ZADANIE NR .45- staplery | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku rozm. 28 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego okrężnego z przecięciem tkanek po uformowaniu zszywek, głowica pozwalająca na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu | sztuk | 1
2 | Stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku rozm. 31 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego okrężnego z przecięciem tkanek po uformowaniu zszywek, głowica pozwalająca na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu | sztuk | 1
3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku rozm. 60 mm do wykonania podwójnej linii szwu naprzemiennego z manualną regulacją siły docisku, do tkanki grubej | sztuk | 1
4 | Ładunek do staplera liniowego rozm. 60 mm do tkanki grubej | sztuk | 1
5 | Stapler liniowy tnąco-zamykający z równoległym dociskiem szczęk rozm. 55 mm do tkanki grubej | sztuk | 1
6 | Ładunek do staplera liniowego tnąco-zamykającego rozm. 55 mm do tkanki grubej | sztuk | 1
7 | Preparat antyroszeniowy, jednorazowy, sterylny, używany przy zabiegach endoskopowych | sztuk | 1
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 46
| ZADANIE NR 46- rury silikonowe | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Rury silikonowe do układów oddechowych dł 150 cm | szt | 10
2 | Rury silikonowe do układów oddechowych dł 120 cm |  | 10
3 | Rury silikonowe do układów oddechowych dł 80 cm |  | 10
4 | Rury silikonowe do układów oddechowych dł 60 cm |  | 10
5 | Obwód rur oddechowych jednorazowych do respiratora transportowego typu SIRIO PLUS Mri |  | 10
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 47
| ZADANIE NR.47 zestaw do podawania leków | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | przyrząd do bezigłowego nabierania i podawania leków z zaworem samozamykającym typu Cytoluer | szt. | 500
2 | przyrząd do transferu jednorazowych dawek leków (mono-dose) do workaviaflo, bez użycia strzykawki i igły | szt. | 500
3 | łącznik przeciwbakteryjny aktywowany końcówką luer, z powłoką ochronną VitalSchield, ze srebrem, nie zawierający PCV i DEHP | szt. | 7000
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 48
| ZADANIE NR .48 - zestawy do odsysania i autotransfuzji | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | zestaw do autotransfuzji krwi po zamknięciu pola operacyjnego z początkowym aktywnym drenażem 65 mm Hg. - Zestaw powinien pozwalać na automatyczne przejście drenażu na psywny bez rozłączania systemu i posiadać dwa poziomy filtrowania krwi, pierwszy na poziomie worka - 200 µ a drugi stopień trójstopniowy w lini kroplówkowej - 175/40/10 µ . Zestaw powinien dodatkowo posiadać zbiornik na krew 700 ml , mieszek 125 ml, obydwa z systemem zastawek przeciwzwrotnych oraz dodatkowy worek na drenaz z kranikiem spustowem bez filtra o poj. 700 ml . Linia do przetoczeń powinna zawierać filtr, kl;amrę do regulacji przepływu z systemem łączników Luer Luck lub Spike. System powinien pozwalać na drenaż krwi z jednego lub dwóch drenów. | szt | 50
2 | Zestaw ortopedyczny do odsysania z pola operacyjnego z filtrem, 3 końcówki ssące ( 2 zagięte, 1 prosta ) uchwyt ergonomiczny z filtrem, filtr zapasowy i dren o długośi 270 cm, zestaw podwójnie pakowany w opakowanie zewnętrznefolia papier i wewnętrzne opakowania folia. | szt | 30
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 49
| ZADANIE NR .49 - Akcesoria do aparatów firmy ERBE | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu z 2 włącznikami w rączce do APC 300 dł 3 m z możliwością podłączenia do aparatu firmy ERBE | szt | 2
2 | aplikator APC sztywny izolowany trzpień ø 5 mm dł 100 mm z regulowana szpatułą | szt | 3
3 | aplikator APC sztywny izolowany trzpień ø 5 mm dł 320 mm do laparoskopii | szt | 1
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 50
| ZADANIE NR .50 - Akcesoria do aparatu elektrochirurgii firmy EMED | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Uchwyt elektrody 4 mm z 2 włącznikami w rączce z możliwością podłączenia do aparatu firmy EMED ES 400 | szt | 4
2 | elektrody monopolarne ø 4 mm nóż prosty dł 25 mm | szt | 5
3 | elektrody monopolarne ø 4 mm kulka prosta 6 mm | szt | 4
4 | elektrody monopolarne ø 4 mm żagielek do konizacji 15 x 25 mm | szt | 1
5 | elektrody monopolarne ø 4 mm nóż prosty dł 100 mm | szt | 1
6 | szczypce bipolarne kątowe dł 220 mm część pracująca 1 mm | szt | 1
7 | kabel do szczypiec bipolarnych, 2 bolcowy 29 mm dł 3 m | szt | 1
RAZEM
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 51
| ZADANIE NR.51 - igly biopsyjne | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | Igła prosta 18 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
2 | Igła prosta 15 G x 70 mm do nakłucia worka osierdziowego | szt. | 10
3 | Zestaw do nakłucia worka osierdziowego , zestaw zawiera Kateter 8 F x 30 cm ( 6 otworów ), prowadnik J .038" x 48 cm , strzykawka 10 ml Igła prosta 18 G x 7 cm | szt. | 6
4 | Inrtroduktor- zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitalnych (koszulka, prowadnik, rozszerzacz , igła, kranik) | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

## 52
| Zadanie nr 52- myjki | [6 empty] | załączniki nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1. | myjki jednorazowe myjąco dezynfekujące | szt. | 5000
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy
,

## 53
| Zadanie nr 53 -akcesoria do przygotowania leków we wlewach dożylnych w opakowaniach kabiPac | [6 empty] | załącznik nr. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | cena jedn brutto | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy
1 | kaniula do pobierania płynu z butelki, zawierająca filtr cząsteczkowy 5µm oraz filtr bakteryjny. Zaopatrzona w końcówkę luer-lock i samozatrzaskową zatyczkę zamykającą. Średnica igły 5,6mm, długość igły 21,5mm | szt | 4000
2 | łącznik przelewowy zaopatrzony w dwie igły: metalowa służąca do nakłucia membrany do podawania leków (mniejsza), igła plastikowa służąca do nakłucia membrany w fiolce.Obie igły o szlifie nie niszczącym membrany | szt | 1000
| RAZEM |  |  |  | 0
| …………………………………… miejscowość i data | [5 empty] | ………………………………. Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy