# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/10				Przeworsk, dnia 18.03.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku z podziałem na zadania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji 17 zawierającą strzykawki insulinowe w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie nr 2a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 1 i 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 2 pozycji 1, 2 i 3

Czy Zamawiający pisząc o rękawie foliowo-papierowym, ma na myśli opakowanie typu blister pack?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 4 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jaka jest różnica między w/w pozycjami? Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na te same kaniule pediatryczne

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 4 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 24 G 0,72x19mm o przepływie maksymalnym 20 ml/min

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 42 pozycji 1

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu szczoteczki zaopatrzone z jednej strony w nylonową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę nasączoną antyseptycznym 4% diglukonianem chlorheksydyny do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 5 pozycji 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 5 poz. 4 „Szczoteczka do wymazów cytologicznych..” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 5 pozycji 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr. 5 poz. 5 „cystofix..” dopuści preparat w opakowaniu 150 ml z przeliczeniem na odpowiednia ilość sztuk ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę.

Pytanie 9

Dotyczy Zadania nr 5 pozycji 4

Czy Zamawiający wydzieli z zadania  nr. 5 poz. 4 do odrębnego zadania ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 10

Dotyczy Zadania nr 7 pozycji 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr.7 w poz. 1 dopuści do postępowania przetargowego folie teleskopowa do pokrycia przewodów o wymiarach 113 x 235 cm wyposażona w dodatkowy usuwalny kartonowy uchwyt znacznie ułatwiający personelowi założenie foli na przewody ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Dotyczy Zadania nr 7 pozycji 2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymagania czy osłona pokrywać ma wzmacniacz i promiennik wraz z ramieniem C, czy każdy wymieniony element oddzielnie ?

Odpowiedź

Osłona pokrywać ma wzmacniacz i promiennik wraz z ramieniem C,

Pytanie 12

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz zamieścił wykaz wszystkich wymogów, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów  potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają warunki postawione przez Zamawiającego w zakresie zadania nr. 5 ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 13

Dotyczy Zadania nr 26 poz . 9

Zwracamy się z prośbą o uściślenie czy Zamawiający w poz. 9 wymaga zestawu do punkcji opłucnej z igłą Verresa 14 G i 120 mm długości, strzykawka 60 ml, zawór jednokierunkowy, worek na wydzielinę o poj. 2000 ml  ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 14

Dotyczy Zadania nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na równoważny system do odsysania składający się z : wkładu workowego jednorazowego użytku, uszczelnianego automatycznie, zawierającego w pokrywie tylko jeden króciec uniemożliwiający błędne podłączenie drenu, pojemnika wielorazowego użytku kompatybilnego z wkładem workowym i filtra antybakteryjnego hydrofobowego współpracującego z ssakiem elektrycznym lub centralna próżnią?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia  zapisów siwz

Pytanie 15

Dotyczy Zadania nr 35 poz . 2

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zadania 35 poz. 2 i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia  zapisów siwz

Pytanie 16

Dotyczy Zadania nr 35 poz . 2

Zwracamy się z prośbą o uściślenie czy w poz. 2 Zamawiający wymaga sterylny czyścik do elektrod z taśmą samoprzylepną ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 17

Dotyczy Zadania nr 19

Prosimy o podzielenie pakietu na dwie części ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia  zapisów siwz

MODYFIKACJA SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. DOTYCZY ZADANIA NR. 4  - pozycja nr. 2 otrzymuje brzmienie

„kaniula pediatryczna typu Neovenflon 26 G  0,6 x 19 mm o prepływie 13ml/min wykonana z PTFE  z dodatkową plastikową nakladką zabezpieczająca skrzydełka(uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli powinien być zdejmowalny) , bez dodatkowego  kanału do podawania leków”

2. DOTYCZY ZADANIA NR. 26   - pozycja nr. 9  otrzymuje brzmienie

„bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą Verresa 14 G i 120 mm strzykawka 60 ml, zawór jednokierunkowy, worek na wydzielinę o pojemności 2000 ml”

3 DOTYCZY ZADANIA NR. 35   - pozycja nr. 2  otrzymuje brzmienie

„czyściki do elektrod – sterylne z taśmą samoprzylepną”

4 DOTYCZY ZADANIA NR. 15   - pozycja nr. 1  otrzymuje brzmienie

„bezigłowy port z zastawką do iniekcji i pobierania próbek. Zastawka luer, do bezpiecznej, bezigłowej iniekcji, męskie i żeńskie połączenie luer-lock,. CHEMO -AID”

5  DOTYCZY ZADANIA NR. 47    - pozycja nr. 3  (łącznik przeciwbakteryjny aktywowany końcówką luer, z powłoką ochronną VitalSchield, ze srebrem, nie zawierający PCV i DEH) kolumna ilość   500 „

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Józef Więcław