# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/10				Przeworsk, dnia 19.03.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 32 pozycji 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości podania ceny netto za sztukę do 4 miejsc po przecinku y?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 26 pozycję: 1, 2, 4, 5, 6 i utworzy oddzielny pakiet, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencje dopuści system równoważny do opisanego w SIWZ, pod warunkiem bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy  niezbędnej ilości kanistrów i mocowników ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający w poz. 5 pakietu dopuści dren spełniający wszystkie parametry a pakowany pojedynczo w opakowania: papier – folia?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wymaga aby w pokrywie wkładów znajdowały się tylko dwa króćce co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 6

Dotyczy Zadania nr 26

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym wkładzie znajdowała się fabrycznie nadrukowana data ważności, co jest uwarunkowane datą skuteczności i przydatności filtrów we wkładzie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 7

Dotyczy Zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylne obłożenie do operacji biodra w składzie:

- serweta do operacji biodra z kieszeniami o rozm. 226 / 284 x 348 cm, T-kształtna, z elastycznym samouszczelniającym się otworem wykończonym taśmą samoprzylepną, 3 uchwyty w formie drenu na rzepy;

- serweta na stolik Mayo 75 x 141 cm;

- serweta na stolik instrumentariuszki 137 x 190 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Dotyczy Zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylne obłożenie do artroskopii w składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki 137 x 190 cm;

- serweta na stolik Mayo 75 x 141 cm;

- serweta 102 x 150 cm;

- taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 2 szt.;

- ochraniacz na nogę w kształcie skarpety 23 x 91 cm;

- serweta do artroskopii T-kształtna z kieszenią do pomiaru płynów o rozm. 229 / 290 x 310 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm, 3 uchwyty w formie drenu na rzepy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 9

Dotyczy Zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 obłożenie uniwersalne w składzie:

- serweta na stół do instrumentarium 137 x 190 cm;

- serweta na stół Mayo 75 x 141 cm;

- 2 serwety boczne z warstwą odporną na penetrację płynów i taśmą samoprzylepną o rozm. 75 x 93 cm;

- 1 serweta dolna z warstwą odporną na penetrację płynów i taśmą samoprzylepną o rozm. 175 x 183 cm;

- 1 serweta górna z warstwą odporną na penetrację płynów i taśmą samoprzylepną o rozm. 152 x 250 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 10

Dotyczy Zadania nr 40

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 43 obłożenie w składzie:

- obłożenie do zabiegów TUR o wym. 78 / 150 x 300 cm;

- ręcznik chłonny;

- serweta na stół do instrumentarium 137 x 190 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 11

Dotyczy Zadania nr 43 pozycji 1,2,3

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty z włókniny p/p (jak opisana w siwz) o łącznej gramaturze 54g/m2, bez określenia grubości włókniny

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Dotyczy Zadania nr 43 pozycji 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji z całości zadania do odrębnego przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 13

Dotyczy Zadania nr 16 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 96 ml/h ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Dotyczy Zadania nr 16 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 36 ml/h ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Dotyczy Zadania nr 16 pozycji 6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr.6 do oddzielnego pakietu  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 16

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rurki gardłowej gudela dł. 4,0 cm

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rurki gardłowej gudela dł. 9,0 cm

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rurki gardłowej gudela dł. 10,0 cm

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dotyczy Zadania nr 12 pozycji 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła papierowego w roli dwuwarstwowego, super białego, gramatura 2 x 17 g/m2, szerokość 60 cm, długość 80m, perforowanego co 38 cm, średnica 13,5 cm

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Dotyczy Zadania nr 13 pozycji 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie łopatek pakowanych nie pojedynczo a w opakowaniu     a’100 szt

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 21

Dotyczy Zadania nr 22 pozycji 6-8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zgłębników o długości 1250 mm

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

Dotyczy Zadania nr 36 pozycji 6

Czy Zamawiający dopuści dren prosty z czystego silikonu 33 F o długości 50 cm ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Dotyczy Zadania nr 36 pozycji 14,15

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 14,15 do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 24

Dotyczy Zadania nr 36 pozycji 18

Czy Zamawiający dopuści elastyczny łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznik kontowym, z portem do odsysania, o łącznej długości z łącznikiem około 18 cm ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dotyczy Zadania nr 11 pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę twarzową z zaworem czystą mikrobiologicznie rozmiar 5?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dotyczy Zadania nr 11 pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę twarzową z zaworem czystą mikrobiologicznie rozmiar 4?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy Zadania nr 11 pozycji 6

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę twarzową z zaworem czystą mikrobiologicznie rozmiar 3?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Dotyczy Zadania nr 11 pozycji 7

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę twarzową z zaworem czystą mikrobiologicznie rozmiar 2?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Dotyczy Zadania nr 1 pozycji 1-8

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-8 celem korzystniejszej oferty cenowej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 30

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno gardłową rozm. 3 o długości 9 cm  ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 7

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno gardłową rozm. 4 o długości 10 cm  ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

Dotyczy Zadania nr 3 pozycji 34-36

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 34-36  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 33

Dotyczy Zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowania foliowe  ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34

Dotyczy Zadania nr 13 pozycji 12

Zwracamy się z pytaniem aby Zamawiający określił czy potrzebuje worków zapinanych na zamek błyskawiczny czy na taśmę (rzep) ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga worków zapinanych na zamek błyskawiczny

Pytanie 34

Dotyczy Zadania nr 13 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści szpatułki laryngologiczne pakowane luzem w op. 100 szt ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 35

Dotyczy Zadania nr 14 pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści igłę punkcyjna 22 G o dł 50 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 36

Dotyczy Zadania nr 14 pozycji 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 22 G x 90 mm bez prowadnicy pozostałe parametry bez zmian, gdyż nie stosuje się do igieł o takiej grubości prowadnic ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 37

Dotyczy Zadania nr 14 pozycji 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 22 G x 120 mm bez prowadnicy pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 38

Dotyczy Zadania nr 16 pozycji 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki innego producenta w pełni kompatybilne z zaproponowanymi kaniulami?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Dotyczy Zadania nr 21

Prosimy o uściślenie ilu światowe mają być cewniki do embolektomii?

Odpowiedź

Cewniki mają być jednoświatłowe

Pytanie 40

Dotyczy Zadania nr 22 pozycji 9

Prosimy o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o rozm. CH 25 pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 41

Dotyczy Zadania nr 22 pozycji 13

Prosimy o dopuszczenie zgłębnika żołądkowego o rozm. CH 35 pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 42

Dotyczy Zadania nr 22 pozycji 24-26

Prosimy o dopuszczenie cewników do karmienia z zatyczką o długości 400 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 43

Dotyczy Zadania nr 1 pozycji 2

Prosimy o dopuszczenie igły iniekcyjnej o rozm 0,5 x 16 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 44

Dotyczy Zadania nr 1 pozycji 10-14

Czy strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez  opakowania jednostkowego ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 45

Dotyczy Zadania nr 3  pozycji 34-36

Czy rurka ma być wyposażona w zastawkę antykaszlową, zastawkę foniatryczną oraz pierwotnie niezintegrowany łącznik ISO 15 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46

Dotyczy Zadania nr 6  pozycji 65

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do lewatywy niesterylnego

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 47

Dotyczy Zadania nr 6  pozycji 67-69

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 48

Dotyczy Zadania nr 9  pozycji 1-2

Czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają być wyposażone w przeźroczysty łącznik co pozwala na wizualizację odsysanej wydzieliny ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie 49

Dotyczy Zadania nr 9  pozycji 3-9

Czy cewniki do odsysania mają być prosto pakowane, co zapobiega zamknięciu światła cewnika i jego deformacji ?

Odpowiedź

Tak - cewniki do odsysania mają być prosto pakowane

Pytanie 50

Dotyczy Zadania nr 9  pozycji 3-9

Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwny i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 51

Dotyczy Zadania nr 9  pozycji 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania cewnika do podawania tlenu mikrobiologicznie czystego, tak jak obecnie stosowany

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52

Dotyczy siwz

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety ?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie sporządzał z  wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety

Pytanie 53

Dotyczy siwz

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w  treści  umowy obejmującej wszystkie pakiety , w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 54

Dotyczy siwz

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w siwz ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem siwz  pkt. 2 ppkt. 2.6

MODYFIKACJA SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. DOTYCZY ZADANIA NR. 6  - pozycja nr. 67,68,69

Zamawiający wydziela pozycje 67-69 tworząc nowe zadanie  nr. 6A w brzmieniu

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ |
| 1 | Koszulka wprowadzająca uzbrojona, obustronnie pokryta substancją hydrofijną ID -12 Fr OD - 14 Fr 35 cm | szt | 3 |
| 2 | j.w ID14 Fr OD 16 FR 35 cm | szt | 3 |
| 3 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny jałowy -niepirogenny, nietoksyczny | sztuk | 100 |
|  | RAZEM |  |  |

Pozostałe kolumny bez zmian

2. Dotyczy Zadania nr 1

Do pozycji  9,10,11,12,13,14 dodaje się zapis w brzmieniu

„strzykawki mają posiadać nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez  opakowania jednostkowego”

3. Dotyczy Zadania nr 9

Do pozycji  3-9 dodaje się zapis w brzmieniu

„cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu”

4.Dotyczy projekt umowy siwz.

art.2 pkt.3  otrzymuje brzmienie

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 5 dni

( 30 dni- dotyczy zadania nr 31 ) od chwili złożenia zamówienia. Za pisemną  zgodą ZAMAWIAJĄCEGO termin dostawy towarów  może być wydłużony do  7-dni.”

ZAMAWIAJĄCY