# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/12/10				Przeworsk, dnia 31.03.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy - laser

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie różniące się w następujących parametrach technicznych przy zachowaniu wszystkich pozostałych ujętych w załączniku:

- Maksymalna moc aparatu 3,05W

- Laser jednosondowy 3 diodowy, generujący ciągłą i impulsową emisję laserową różnej długości(808nm, 940nm, 685nm) – 3 niezależne długości fal dają większą możliwość wybrania terapeucie optymalnej długości przy określonym schodzeniu co skraca czas terapii i zwiększa jej skuteczność

- Brak wbudowanego atlasu anatomicznego z jednoczesnym podziałem schorzeń ze względu na rodzaj zastosowanej techniki wykonania zabiegu( ręczna, skanowanie, skanowanie manualne)

- Sonda ręczna emitująca wiązkę energii o średnicy 1cm

- Brak rozbudowy o dodatkową sondę ze względu na to, że laser posiada unikalną na skalę światową formułę łączenia poszczególnych diod laserowych w jedną wiązkę, dzięki czemu  możemy generować w zależności od rodzaju schorzenia wiązkę składającą się z wybranych przez nas długości fal. Zastosowane rozwiązanie daje terapeucie możliwość zastosowania aż 7 rodzajów sond oraz generowanie mocy od 1.5 do 3,05W

- Ze względu na specyfikę budowy  i generowanie, aż 3 długości fal brak jest akumulatora.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalne nasadki na sondę umożliwiające wykonanie zabiegu z użyciem funkcji skanowania automatycznego bez zaangażowania terapeuty?.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga zaoferowania takiego urządzenia.

Dotyczy – dwukanałowy aparat do elektroterapii

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparatu do elektroterapii o parametrach: Aparat do elektroterapii dwukanałowy: elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck’a dwu i czteropolowy, HV, prądy stosowane w stymulacji urologicznej, bank gotowych programów terapeutycznych, możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych, możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP), kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta, możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej, mikroprocesorowe sterowanie aparatu, zegar zabiegowy, regulacja natężenia prądu oraz komplet akcesoriów ( komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody)?

.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy – elektryczny stół do rehabilitacji

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza stół o stałych wymiarach leżyska 2050 x 650mm, regulacji wysokości 47 – 101cm oraz regulacji kąta pochylenia zagłówka +45/-85°?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY