# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/14/10				Przeworsk, dnia 19.04.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy postępowania

przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku z podziałem na zadania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 171 z 2008 r.poz.1058) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy Zadania  1 nr  . Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2 ml j.uż z kontrastującym tłokiem z niebieska kontrastującą skala do 2,5 ml pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Dotyczy Zadania  1 nr. 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 5 ml j.uż z kontrastującym tłokiem z niebieska kontrastującą skala do 5,6 ml pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy Zadania  1 nr Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10 ml j.uż z kontrastującym tłokiem z niebieska kontrastującą skala do 12 ml pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy Zadania  1 nr Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml j.uż z kontrastującym tłokiem z niebieska kontrastującą skala do 23 ml pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy Zadania  1 nr Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp infuzyjnych o poj. 50 ml ze skala jednostronną pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Dotyczy Zadania  1 nr  Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe trzyczęściowe 1 ml z dołączona igła 0,45 x 13 ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie . 7

Dotyczy zadania nr. 8

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1  Zestaw do operacji T.U.R w składzie:

- Serweta do nakrycia stolika instrumentowania z warstwą odporną na penetrację płynów o rozmiarach 137x190 cm,

- Ręcznik chłonny,

- Serweta do T.U.R. z osłoną na palec o rozmiarach 78/150x300 cm, serwety ochronne na nogi, kieszeń do pomiaru płynów ze wzmocnieniem absorpcyjnym (zapobiegającym zsuwaniu się narzędzi), otwór cewnikowy, otwór perinatalny o rozmiarach 7,5x7,5 cm?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie . 8

Dotyczy zadania nr. 8

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2: Serweta nieprzylepna o rozmiarze 45 x 50 cm?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie . 9

Dotyczy zadania nr. 8

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4: Serweta jałowa  o rozm. 45 x 50 cm dwuwarstwowa (polietylen, polipropylen) barierowa o gramaturze 54 g/m2, nieprzylepna?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie . 10

Dotyczy zadania nr. 8

Czy Zamawiający dopuści aby próbki zestawu do operacji TUR (poz. 1) były dostarczone w późniejszym terminie, do 7 dni od daty otwarcia przetargu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr.5

Czy Zamawiający umożliwi składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje z przedmiotu zamówienia podział zamówienia z Zadania nr 5 na 2 części

Odpowiedź

Zamawiający nie dzieli zamówienia

Pytanie 12

Dotyczy zadania nr.7

Czy w zestawach obwodów oddechowych do respiratorów i aparatów do znieczulania maja się znajdować trzy rury i dodatkowo worek oddechowy

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie 13

Dotyczy zadania nr.10

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 wysokiej jakości rury silikonowane do układów oddechowych długości 110  cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Pytanie dotyczące wzoru omowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w art.6 pkt.1 projektu umowy na:

„ W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kare umowna w wysokości 0,30 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwloki”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ /Projekt umowy/

Pytanie 14

Pytanie dotyczące wzoru omowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w art.6 pkt.3 projektu umowy na:

„Dostawca nie może bez poinformowania Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ /Projekt umowy/

Pytanie 15

Dotyczy zadania nr.3 „Osłony foliowe”

Czy Zamawiający  w pozycji 1 dopuści do postępowania przetargowego folie teleskopowa do pokrycia przewodów o wymiarach 13x235 wyposażoną w dodatkowy usuwalny kartonowy uchwyt znacznie ułatwiający personelowi założenie folii na przewody.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie16

Dotyczy zadania nr.3 „Osłony foliowe”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy w poz. 2 wymagana osłona pokrywać ma wzmacniacz i promiennik wraz z ramieniem C, czy każdy wymieniony element oddzielnie

Odpowiedź

Osłona ma pokrywać wzmacniacz, promiennik wraz z ramieniem C

Pytanie17

Dotyczy zadania nr.3 , poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej osłony na kable i przewody o dł. 250cm i szerokości 16cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie18

Dotyczy zadania nr. 3, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowej pokrowca na aparat RTG o rozmiarach 100x220cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie19

Dotyczy zadania nr. 8 poz. 1-5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu (polipropylen + folia polietylenowa) o gramaturze min. 54g/m2, o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie20

Dotyczy zadania nr. 8, poz. 1, 2, 3:

a. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania na etykiecie kodu kreskowego

## b. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrobów pakowanych:

## - pojedynczo: w opakowanie papier-folia?

## - zbiorczo: karton + folia + blister + dodatkowe przekładki chroniące wyrób przed uszkodzeniem podczas otwierania kartonu zbiorczego?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie21

Dotyczy zadania nr. 8, poz. 2, 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o wymiarze 50x60cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie22

Dotyczy zadania nr. 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet o wymiarze 75x90cm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr. 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do zabiegów typu TUR wykonany z miękkiej włókniny p/p (jak opisana w siwz) o gramaturze 55 g/m2 i obszarem wzmocnionym o gramaturze 110 g/m2 spełniające wszystkie wymogi w siwz oraz normy EN 13798 1,2,3 dotyczące materiałów barierowych stosowanych na blokach operacyjnych

Odpowiedź

TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr. 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren prosty z czystego silikonu o dł. 50 cm ?

Odpowiedź

TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr. 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren prosty z czystego silikonu o Roz. 33 F ?

Odpowiedź

TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr. 1 poz . 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml pakowana po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej w przetargu ilości

Odpowiedź

TAK Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy zadania nr. 5

Prosimy o rozdzielenie zadania nr.5 i utworzenie oddzielnego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR

Józef Więcław