# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/17/2009					Przeworsk, dnia 10.05.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16						Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Dotyczy zadania nr. 1

## Pytanie nr 1

”Czy Zamawiający w poz. 12 dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 16 x 150 mm

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 2

Czy zamawiający w poz. 15 dopuści zaoferowania kapilar hematokrytowych o standardowej długości 75 mm? Czy kapilary mają być heparynizowane czy nie? Czy Zamawiający wymaga pojemności 60 µl czy 75 µl

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza zaoferowania kapilar hematokrytowych o standardowej długości 75 mm o pojemności 60 µl, kapilary maja być heparynizowane.

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 20  ma na myśli pojemnik z plexi tzw. duzy o wymiarach 31x26x30 cm

Odpowiedź;

Modyfikacja siwz

## Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz 21 ma na myśli  pojemnik z plexi tzw. mały o wymiarach 16x26x30 cm ?

Odpowiedź;

Modyfikacja siwz

## Pytanie nr 5

Czy w poz 22 i 23  Zamawiający dopuści szczotki zakończone miękkim bawełnianym końcem chroniącym probówkę przed stłuczeniem?

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 6

Czy w poz 32 należy zaoferować kolbę jednomiarowa z długą wąska szyjką czy też kolbę kulistą z krótką szyjką ?

Odpowiedź;

Należy zaoferować kolbę jednomiarowa z długą wąska szyjką z płaskim dnem

## Pytanie nr 7

Czy w poz 33 należy zaoferować kuwety makro czy kuwety półmikro ? ?

Odpowiedź;

Należy zaoferować kuwety makro

## Pytanie nr 8

Czy w poz. 34 należy zaoferować 60 opakowań naczyniek a` 1000 szt tj. 60 000 szt naczyniek ?

Odpowiedź;

Tak w w poz. 34 należy zaoferować 60 opakowań naczyniek a` 1000 szt tj. 60 000 szt naczyniek

## Pytanie nr 9

Czy w poz. 35 należy zaoferować 2 opakowania naczyniek a` 1000 szt tj. 2 000 szt naczyniek ?

Odpowiedź;

Tak w poz. 35 należy zaoferować 2 opakowania naczyniek a` 1000 szt tj. 2 000 szt naczyniek

## Pytanie nr 10

Czy w poz 39  Zamawiający dopuści pipete ML-Pette o zmiennej pojemności 100-1000l ?

Odpowiedź;

Tak zamawiający dopuszcza

## Pytanie nr 11

Dotyczy   poz 41  prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. aseptycznych czy sterylnych ?

Odpowiedź;

Zamawiający oczekuje zaoferowania pojemników sterylnych do badań bakteriologicznych

## Dotyczy siwz

## Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech miejsc lub czterech miejsc po przecinku ?

Odpowiedź;

Tak Zamawiający dopuszcza z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

## Pytanie nr 12

Dotyczy art.2 ust.5 projektu umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wraz z partią towaru zamiast dwóch egzemplarzy faktury był dołączony tylko jeden egzemplarz + 1 kserokopia umowy?

Odpowiedź;

Modyfikacja siwz

II. NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE TREŚĆ SIWZ:

Dotyczy załącznik nr 2 – formularz cenowy

Poz. 20 otrzymuje brzmienie: „Pojemnik  plexi na sprzęt Jednorał o wymiarach 31x26x30 cm

Poz. 21 otrzymuje brzmienie: „Pojemnik  plexi na sprzęt Jednorał o wymiarach 16x26x30 cm

Dotyczy załącznik nr 5 – projekt umowy

Art.2 ust 5 otrzymuje brzmienie:

„Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy  fakturę VAT + kopia

określającą nazwę  i cenę jednostkową dostarczonych towarów. W terminie do 2 dni od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY  potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą”

ZAMAWIAJĄCY