# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/22/2010					Przeworsk, dnia 09.06.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 .poz.1655 ze zm. przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Tab. Nr 1, poz.: Bilirubina całk. (Malloya NBD) dopuści metodę Jendrassik ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Tab. Nr 1, poz.: Kreatynina met. Enzymatyczną dopuści metodę Jaffe ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Parametry wymagane kompatybilnego analizatora, pkt 1 dopuści wolnostojący moduł ISE na wyposażeniu aparatu biochemicznego? Moduły ISE będące integralną częścią aparatu cechują się większą awaryjnością uniemożliwiając pracę całego aparatu  i znacznie większym zużyciem odczynników. Proponowany moduł ISE posiada funkcję "uśpienia" pozwalającą maksymalnie ograniczyć zużycie odczynników co wpłynie na niskie ceny jednego oznaczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Parametry wymagane kompatybilnego analizatora, pkt 6 dopuści analizator wyposażony w wózek ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1, Parametry wymagane kompatybilnego analizatora, pkt  9 dopuści 48 pozycji na próbki z możliwością ciągłej pracy analizatora poprzez dostawianie próbek

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

ZAMAWIAJĄCY