# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/22/2010					Przeworsk, dnia 11.06.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników biochemicznych, immunochemicznych i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych i immunochemicznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r Nr 223 .poz.1655 ze zm. przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy w załączniku nr 3 zadanie nr 1 punkty 21 i 22 dotyczą tego samego zestawu komputerowego dla analizatora biochemicznego oraz czy w załączniku nr 3 punkty 9 i 10 punkty 9 i 10 dotyczą tego samego zestawu komputerowego dla analizatora immunologicznego ?

Odpowiedź

Tak  punkty 21 i 22 w zad. nr . 1 dotyczą tego samego zestawu komputerowego dla analizatora biochemicznego oraz   punkty 9 i 10 w punkty 9 i 10 dotyczą tego samego zestawu komputerowego dla analizatora immunologicznego

Pytanie 2

Czy Zamawiający  wyraża zgodę aby aplikacje wraz z metodykami zostały załączone osobno i podpisane tylko na pierwszej stronie ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w §2 ust 6 na: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii urządzeń w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.”?.

Odpowiedź

Odpowiedź poprzez modyfikację siwz.

MODYFIKACJA SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

- §2 ust 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii urządzeń w ciągu 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.”

ZAMAWIAJĄCY