# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/40/2010					Przeworsk, dnia 07.10.2010 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16						Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatów EKG

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2006., poz.1163 ze zm.) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z alternatywną analizą i interpretacją na bazie CSE zgodnie z normą EN 60601-2-51 ?

Odpowiedź;

Tak - Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY