# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/02/2011					Przeworsk, dnia 17.01.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa pasków do glukometrów wraz z bezpłatnym

użyczeniem glukometrów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga w Załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, aby pomiar glukozy odbywał się w oparciu o oksydazę glukozy?.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga w Załączniku nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, aby glukometr posiadał wyrzutnik pasków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w poz. nr.1 dopuści oferowanie nowoczesnego gleukometru, którego pomiar oparty jest na metodzie biosensorycznej, posługującego się enzymem GDH-NAD o zakresie pomiaru od 20-525 mg ??

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający