# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/04/2011					Przeworsk, dnia 20.01.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych  do 					procesu sterylizacji

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji poz.5-6 oraz utworzenie odrębnego pakietu?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza 6,6 µ/Pa*s ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklinie na sucho 350 kPa?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklinie mokro 70 kPa?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o niezwilżalności wodą 25 s?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,3 kN/m w kierunku poprzecznym 0,7 kN/m ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Dotyczy poz. 7 – Zamawiający użył nazwy handlowej testu zatem mamy pytanie , czy można zaoferować test równoważny spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Dotyczy poz. 14.1 – Czy w miejsce torebki 50 x 250 mm Zamawiający dopuści torebkę 60 x 250 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 9

Dotyczy poz. 14.2 – Czy w miejsce torebki 100 x1250 mm Zamawiający dopuści torebkę 90 x 200 mm ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dotyczy poz. 1-2 – Czy Zamawiający zechce skorygować swoje wymagania w tym zakresie w następujący sposób: wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający