# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/06/2011				Przeworsk, dnia 22.02.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i siatek 					chirurgicznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dot. zad nr.1 poz 1,3,6 . Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dot. zad nr.1 poz 1,3,6 . Czy Zamawiający dopuści nitkę niebieską?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Dot. zad nr.1. Czy Zamawiający dopuści następujący rodzaj opakowania szwu: opakowanie bezpośrednie stanowi papierowy nośnik nici z oznaczeniem grubości nici, kolejna warstwa to blister foliowo-papierowy z etykietą ze wszystkimi koniecznymi informacjami oraz opakowanie zewnętrzne blister foliowo-papierowy z widoczną etykietą, całość stanowi rodzaj podwójnego opakowania sterylnego ?.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. zad nr.2 poz 10 . Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z trzema krawędziami tnącymi, pozostałe parametry bez zmian?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Dot. zad nr.3 poz 7 . Czy Zamawiający dopuści igłę ½ koła lub grubość nici 0 USP ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 6

Dot. zad nr.3 poz 19 . Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą „nie odpinaną” ?. w przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji do osobnego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 7

Dot. zad nr.3 poz 40-43 . Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany , pleciony, powlekany z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania ok. 42 dni, zdolność podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dniach i ok. 65% po 8-11 dniach ?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Dot. zad nr.5 poz 7,8 . Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego zadania?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 9

Dot. zad nr.7 poz 3 . Czy Zamawiający dopuści siatki w rozmiarze 6 X 11 cm pozostałe parametry bez zmian?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 10

Dot. zad nr.7. Proszę o wydzielenie  z zadania nr.7 poz. 3 i 4 im utworzenie oddzielnego zadania?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 11

Dot. zad nr.7. Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na siatki chirurgiczne polipropylenowe, niewchłanialne, sterylne, biozgodne , pakowane na płasko w podwójne opakowanie wewnętrzne, folia /papier/ i zewnętrzne karton?.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyłączy poz nr.3 z zadania nr.6?.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści z zadania nr.6  poz. nr.3 wosk kostny o składzie 75 % wosku pszczelego, 15% parafiny, 10% palmitynianu izopropylu ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

I II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. Dotyczy  projekt umowy paragraf 2 ust 3  otrzymuje brzmienie:

„WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO       ( magazyn apteki )w terminie do  3 dni od chwili złożenia zamówienia w godzinach czynności Apteki Szpitalnej ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00)  . Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie .Za pisemną  zgodą  ZAMAWIAJĄCEGO termin dostawy towarów  może być wydłużony do 4 –dni”

Zamawiający