# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/10/2011				Przeworsk, dnia 24.03.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 1 poz. 10 – 13

Czy zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, Zamawiający wymaga aby opakowanie Jednostkowe strzykawki posiadało opis w języku polskim?

Odpowiedź

TAK -  Zamawiający wymaga

Pytanie

Zadanie 1poz. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz   dopuści strzykawki 2 ml o rozszerzonej skali do 2,5ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz  dopuści strzykawki 5ml o rozszerzonej skali do 5,6ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz  dopuści strzykawki 10ml o rozszerzonej skali do 12ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz  dopuści strzykawki 20ml o rozszerzonej skali do 23ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 16, 17

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz dopuści strzykawki igłą 0,4-12mm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 1 poz. 18, 19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego logo producenta na cylindrze oraz dopuści strzykawki pakowane a 200 szt. z przeliczeniem ilości zamawianej, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 2 poz. 1,3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu komory wolnej od PCV? Czy Zamawiający uważa, że PCV zawarte 
w drenie nie zaszkodzi pacjentowi, natomiast PCV zawarte w komorze zaszkodzi pacjentowi?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 0 o dł. 5 cm lub 00 o dł. 4cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 3 o dł. 9 cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 5 o dł. 11 cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3 poz. 8 – 25

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3 poz. 26 – 31

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV pakowane w opakowanie typu TYVEC, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G 0,6 x 19mm o przepływie 10ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu a 200ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 6 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6 poz. 28 – 30

Czy Zamawiający wymaga cewnika z sterylną zatyczką pakowana osobno jednocześnie znajdującą się  w jednym opakowaniu z cewnikiem, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6 poz. 31 – 34

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley oraz strzykawkę sterylną 10ml NaCl 0,9% pakowane osobno, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą
o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 35 – 38

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 60 ml, pozostałe wymagania zgodnie  
z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 39 – 41

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z lateksu pokrytego hydrożelem, balon o pojemności 60 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 46 – 47

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 54 – 58

Czy Zamawiający dopuści cewnik z końcem otwarto - zamkniętym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 59

Czy Zamawiający dopuści woreczek w opakowaniu foliowym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści worek z komorą o pojemności 500ml z podziałką co 1 ml od 4ml do 50 ml i co 5 ml do 500 ml, z  zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą i drenem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ lub worek z komorą o pojemności 500ml z podziałką  co 1ml do 75mli co 2ml do 500 ml, z  zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą i drenem, dren o długości 125 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 64

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylny co nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę o rozmiarze 14 x 250 cm lub 16x250cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową: górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przylepne 3 x 100 cm osłonę o rozmiarze 14 x 250 cm?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 9 poz. 1

Czy Zamawiający miał na myśli cewnik CH6?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie 9 poz. 3 – 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.  ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Zadanie 9 poz. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu barwnego oraz numerycznego oznaczenia na cewniku,

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Zadanie 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butelki płaskiej, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 10 poz. 2 – 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów 70cm x 14cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 11 poz. 9 – 10

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 12 poz. 7 – 8

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 12 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła z perforacją co 38 cm, ilość odcinków 210, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 13 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie pozycji, łopatka drewniana niesterylna jest pakowana a 100szt., natomiast łopatka drewniana sterylna jest pakowana pojedynczo?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie 13 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza sterylnego co nie spowoduje zawyżenia oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 13 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści koc o rozmiarze 240cmx160cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 13 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 21 G 88mm z prowadnica lub igłę do nakłuć 22G 90mm bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 14 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 22G 120mm bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 14 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 18G 90mm bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 95ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 62ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 33ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 16 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka oraz odstąpi od wymogu, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule, zaoferowane koreczki będą w 100% kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami.

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 16 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający igłę zabezpieczającą przed wpływem krwi i zatorem powietrznym bez możliwości natychmiastowej identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw  z trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G), kranikiem w kolorze białym, pozostałe

wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą, którą należy obsługiwać 2 rękami, pozostałe  wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd  z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm bez zastawki?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 19 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze sztywnymi częściami drenów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 36 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren 33F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 36 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,1mb, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak-  Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 36 poz. 15, 16

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 36 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 36 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowych

1 x Serweta na stolik 150 x 190cm

1 x Serweta do operacji resekcji przezcewkowej z otworami brzusznymi i kroczowymi, osłoną palca kieszenią do zbiórki płynów 190 x 230cm

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 43 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 45x45cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system drenażu niskopróżniowego o parametrach:

- połączenie drenażu aktywnego i pasywnego (drenaż grawitacyjny);

- dren wykonany z wysokiej jakości miękkiego i obojętnego biochemicznie materiału silikonowego;

- mieszek 250ml z zastawką bez zwrotną (początkowe ssanie 120mbar);

- worek 500ml z zastawką bez zwrotną;

- jałowy i nie zawierający pirogenów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 48 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 końcówką ssąca zagiętą, dren o długości 250cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 42 poz. 1  „Jednorazowa szczoteczka jałowa (…)” miał na myśli szczoteczki z pilniczkiem do paznokci?

Odpowiedź

Zamawiający nie miał na myśli szczoteczki z pilniczkiem do paznokci

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 42 poz. 1 „Jednorazowa szczoteczka jałowa (…)” miał na myśli szczotki ze środkiem dezynfekcyjnym 4% chlorhexidine  gluconate?

Odpowiedź

Zamawiający nie miał na myśli szczoteczki z pilniczkiem do paznokci

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 42 poz. 1  „Jednorazowa szczoteczka jałowa (…)” miał na myśli szczotki suche, bez detergentu?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający ma na myśli szczotki suche, bez detergentu.

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 „Szczoteczka do wymazów cytologicznych (…)” dopuści niesterylne szczoteczki pakowane zbiorczo po 50 sztuk w woreczkach zamykanych strunowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 „Szczoteczka do pobierania wymazów (…)” wymaga przedstawienia wykazu badań klinicznych oraz rekomendacji instytucji i towarzystw specjalistycznych dla szczoteczek do wymazów cytologicznych, co jest wymagane przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 4 „Szczoteczka do wymazów cytologicznych (…)” wymaga oryginalnych szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych zgodnie z zaleceniami Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, zgodnie z oficjalnym stanowiskiem jego Organizatorów (Ministerstwo Zdrowia / Centralny Ośrodek Koordynujący), zaprezentowanym m.in. w opisie tego programu złożonym do Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy i zastosować się do Dyrektywy Europejskiej, wymaga szczoteczek  cytologicznych wymienionych w tej Dyrektywie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 5 poz. 4 „Szczoteczka do wymazów cytologicznych (…)” do odrębnego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 7 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 15 cm x 2,5m?

Poz. 2 .Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 105x183cm?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadanie nr 12

Poz. 5  Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160x90cm?

Poz. 7, 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tych dwóch pozycjach prześcieradła w rolce w rozmiarze 55cm x 100mb?

Poz. 9 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 9 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców i poprawi konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadanie nr 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 33 taśmy o następujących parametrach:

- 100% polipropylen,

-wysoka wytrzymałość mechaniczna

-atraumatyczne brzegi zapobiegające podrażnianiu tkanek

-wysoka porowatość

-poręczność chirurgiczna

- długość 60 cm

- szerokość 1 cm

-zakładana narzędziami wielokrotnego użycia?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 52 Czy Zamawiający dopuści myjki jednorazowego użytku wykonane z celulozowej taśmy chłonnej pokrytej jednostronnie (od wewnątrz) folią lub bez folii. Przeznaczone do pielęgnacji ciała, zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Zapewniają łagodne i skuteczne oczyszczanie skóry osoby pielęgnowanej.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 35 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod neutralnych jednorazowych dzielonych składających się z dwóch symetrycznych części, których powierzchnia wynosi 107 cm² a pętla sprzężenia zwrotnego niweluje ryzyko oparzeń?

Odpowiedź

Zgodnie z siwz i wcześniej udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 5  dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 poz.3   dopuści kaniule 22 G o przepływie 33 ml/min?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 poz. 5   dopuści koreczki innego producenta w pełni kompatybilne z zaproponowanymi kaniulami?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 30 poz 1   dopuści worki zamknięte kolostonijne rozm. 15-60 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 34   wymaga okularki do fototerapii

- j.u dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału, z mocowaniem na szczycie główki z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy) , w kształcie litery Y , zrobione z materiałów nie zawierających lateksu, rozm w obw. 30-38 cm, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy zadania nr. 26

W  poz.10 i 11  jest szt. 50  Zamawiający modyfikuje na szt. 100

2.,dotyczy zadania nr. 31,40,53

Zamawiający skreśla powyższe zadania, wszelkie pytania i odpowiedzi na powyższe zadania tracą swoja moc.

3. dotyczy zadania nr. 57

W  poz.4 i 5   jest szt. 200  Zamawiający modyfikuje na szt. 50

4. dotyczy zadania nr. 9

W  poz.1 jest CH 08   Zamawiający modyfikuje na CH 16

W  poz.1 jest CH 08   Zamawiający modyfikuje na CH 18

5. dotyczy zadania nr. 13

poz.3  otrzymuje brzmienie „  Łopatka drewniana do języka pakowane pojedynczo sterylna a` 100 szt”

Zamawiający