# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/10/2011				Przeworsk, dnia 25.03.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dot. pakietu nr 6 poz. 39-41:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufoura wykonanych z 100% silikonu pokrytego hydrożelem z balonem 50 ml, co nie spowoduje wzrostu kosztów.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. pakietu nr 6 poz. 44:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego rozmiaru 4,8 Ch zamiast 5 Ch.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. pakietu nr 9 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli standardowy cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny sterylny dł. min.140cm, bez barwnych i numerycznych oznaczeń rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. pakietu nr 21 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewnik do embolektomii ma być pakowany w sztywne opakowanie – tubus gwarantujące bezpieczeństwo w czasie transportu.

Odpowiedź

TAK – cewnik do embolektomii ma być pakowany w sztywne opakowanie – tubus gwarantujące bezpieczeństwo w czasie transportu.

Pytanie

Dot. pakietu nr 33

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy taśma ma mieć gładkie, niestrzępiące się brzegi?

Odpowiedź

Tak - taśma ma mieć gładkie, niestrzępiące się brzegi

Pytanie

Dot. pakietu nr 33

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy taśma ma posiadać długości 60 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy o dl.60 cm

Pytanie

Dot. pakietu nr 40

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy opisane parametry serwet (barierowość odporność na zrywanie) odnoszą się do całej powierzchni okrywającej pacjenta?

Odpowiedź

Nie dotyczy wcześniejsza modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. pakietu nr 40

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zaoferować obłożenia, które są odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych.

Odpowiedź

Nie dotyczy wcześniejsza modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. pakietu nr 40

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w celu weryfikacji spełniania wymogów SIWZ należy załączyć do oferty wydaną przez producenta kartę techniczną materiału z którego wykonane jest obłożenie.

Odpowiedź

Nie dotyczy wcześniejsza modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. pakietu nr 56 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru ID 12 OD 14 Fr. – 35 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dot. siwz:

Czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety? W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź

Zamawiający nie  przewiduje podpisywania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety. Modyfikacja siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek, katalogów w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź

Tak zgodnie z zapisami siwz pkt .2.2.6

Pytanie

Dot. siwz:

Prosimy Zamawiające o zmianę w zapisie umowy artykuł 6 pkt.3 na:„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części umownego wynagrodzenia brutto w którym mowa w art.3 ust.1”.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 4 dopuści igły wielorazowego użytku pakowane po 12 szt ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy projekt umowy-  Zamawiający dodaje w art.3 pkt .7 w brzmieniu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”

Zamawiający