# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/16/2011				Przeworsk, dnia 11.05..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem

na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr.1

Pytanie 1

Poz.12- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wymiarach 16x150 mm ??

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Poz. 15- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kapilar hematokrytowych o standardowej długości 75 mm? Czy Zamawiający wymaga pojemności 60 µl czy 75 µl?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza  zaoferowanie kapilar hematokrytowych o dł. 75 mm o pojemności 75 µl

Pytanie 3

Poz.20 Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik plexi tzw, duży o wymiarach 31 x 26 x30 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników o wymiarach 31 x 26 x30 cm

Pytanie 4

Poz 22,23 -Czy Zamawiający dopuści szczotki zakończone miękkim bawełnianym końcem chroniącym probówkę przed stłuczeniem?.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Poz 44 – jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Odpowiedź

Sterylnych , zgodnie z zapisami siwz

Pytanie 6

Poz. 49- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wymazówek o dł. Całkowitej 160 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadania nr.3

Pytanie 7

Poz.1- Czy Zamawiający ma na myśli 2300 sztuk jednorazowych płyt na 30 testów czy może 2300 jest to ilość testów czyli należałoby zaproponować ok. . 77 jednorazowych płyt?.

Odpowiedź

Odpowiedź poprzez modyfikację siwz, i zmianę treści ogłoszenia

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby ze względu na liczny asortyment przetargowy do oferty przetargowej zamiast wymaganych dokumentów :świadectw, certyfikatów i deklaracji dołączyć stosowne oświadczenie. Dokumenty te mogą zostać dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego np. wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10

Dotyczy zad,2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5ml, rozmiarze 12x75?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Dotyczy zad,2 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 12

Dotyczy zad,4 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści pojemniki zakręcane, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1.,dotyczy zadania nr. 3

Zamawiający skreśla  powyższe zadane- tym samym dokonuje zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający