# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/19/2011				Przeworsk, dnia 31.05..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizatora 					plazmowego  STERRAD 50

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą ą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1, 10, 11 które umożliwiają złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie metodologii walidacji materiałów eksploatacyjnych ze sterylizatorem Sterrad 50. Jednocześnie prosimy o wskazanie lub przedstawienie dokumentów potwierdzających taka kompatybilność. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, aby inni Wykonawcy mogli zapoznać się z tymi informacjami

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób norma ISO14937 odnosi się do kompatybilności materiałów eksploatacyjnych do systemu sterylizacji Sterrad 50. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, aby inni Wykonawcy mogli zapoznać się z tymi informacjami

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.2 wskaźników chemicznych , które przebarwiają się z koloru różowego na niebieski. ?.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.5 chemicznego wskaźnika tasmowego, który przebarwia się z koloru różowego na niebieski?.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.4 ampułkowych wskaźników biologicznych, które przebarwiają się z koloru różowego na niebieski.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3,4,6,7 rękawów bezcelulozowych które maja wskaźnik przebarwiający się z koloru niebieskiego na różowy?.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.8 włókniny w rozmiarze 100 cm x 100 cm.?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz.8 włókniny w rozmiarze 100 cm x 100 cm

Zamawiający